Підприємство_____________________________________________________________

ПАСПОРТ

готовності до роботи в опалювальний

період ______/______ року

будинку N _____

по вул. (просп., пров.) ________________________________________________________________

Комісія в складі:

Голова - ______________________________________________________________

Члени комісії:

майстер ______________________________________________________________

спеціаліст _____________________________________________________________

представник теплопостачальника _________________________________________

провела огляд будинку для визначення його готовності до експлуатації в зимових умовах і встановила:

Будинок має ______ квартир із загальною житловою площею __________ кв. м.

1. ПОКРІВЛЯ

1. Площа покрівлі __________ кв. м, матеріал покрівлі _________________________________

2. Наявність і стан парапетних огорож ______________________________________________

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів_______________________________

____________________________________________________ __________________________________

4. Наявність дір і свищів у покрівлі _________________________________________________________

5. Стан фальців і гребенів _____________________________ __________________________________

6. Стан покриття покрівлі_______________________________ __________________________________

7. Наявність сміття на даху та у жолобах ___________________ ________________________________

8.Стан водостічних труб ________________________________ ___________ _____________________

2. ГОРИЩЕ

1. Матеріал горищного перекриття _________________________________________________________

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення ___________________________________

_______________                   -                              ______________________________________________

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення ______                    _____________________

4. Кількість слухових вікон ______, з яких обладнано жалюзійними ґратами ______ шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах _____________________________________________________

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття) ________ ______________________________

3. СХОДИ

1. Стан парадних дверей та наявність пружин ________________ ______________________________

2. Наявність і стан подвійних віконних рам ___________________ _______________________________

3. Справність засклення ___________________________________ ____________ __________________

4. Стан перил і поручнів ___________________________________ _______________________________

4. ПІДВАЛ

1. Стан вхідних дверей і спуску ______________________________ _____________________________

2.Стан і матеріал зашпаровування на зиму продухів у зовнішніх стінах __ _________________________

3. Стан підвалу (затоплюваність, захаращеність) і його використання _______ ____________  _______

4. Стан трубопроводів, що проходять у підвалі (ревізії, з'єднання, опалення) ______________________________________________________________________________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього ____________________________________

______________________________________________________________________________________

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

1. Стан внутрішнього водопроводу (безперебійність подачі води, справність водопідкачок) __________ ______________________________________________________________________________________

2. Стан внутрішньої каналізації _______________________________ ____________________________

3. Стан мереж гарячого водопостачання ____________________________________________________

4. Стан мереж центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень)  _______________________________________________________________________________________

5. Стан внутрішньобудинкових електричних мереж (відповідність категорії з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам внутрішньо-будинкових мереж), комутаційних апаратів та апаратів захисту, забезпечення електроосвітленням номерного ліхтаря, арочного проїзду, місця установлення сміттєзбірників, усіх вхідних дверей, сходових кліток, горищ і підвалів ____________________________ __________________________________________________

6. Утеплення всіх трубопроводів, що проходять у неопалювальних приміщеннях ____________________________                                                    _______________________________

7. Стан місцевої котельні або теплоцентру _________________________________________________

8. Очистка димових і вентиляційних каналів ________________________________________________

6. ПРИБИРАЛЬНИЙ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ІНВЕНТАР

1. Кількість прибиральної площі вулиці і подвір'я _____________________ кв. м, заготовленого піску для підсипання під час ожеледі _______________________м3      (норма - 1 куб. м на 4 тис. кв. м).

2. Даний будинок обслуговує ______________ двірників.

Мають в наявності у справному стані:

скребки _______________________ шт.

лопати ________________________ шт.

ломи __________________________ шт.

мітли _________________________ шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами _____________ _______________________________

4. Наявність і стан протипожежного інвентарю (багри, сокири, вогнегасники і т. ін.) ________________________________________________________________________________________

7. ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ І ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків ________                      -_________________

2. Підготовка до зими зелених насаджень (підгортання, утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т. д.) ____________________                     ____________________________________________

3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки ___________________________________________

4. Стан територій на подвір'ї:

а) бетонне покриття _______________________ _____________________________________________

б) газони _________________________________ ____________________________________________

На підставі наведених даних комісія вважає, що будинок підготовлений до експлуатації в зимових умовах ______________________________________________________________________________________

Паспорт складено в двох примірниках.

Голова комісії _________________________________________________________________

Члени комісії:

Майстер __________________________________________________________

Спеціаліст __________________________________________________________

Представник теплопостачальника _____________________________________

Представник Державної інспекції ______________________________________

Особливі зауваження:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________