АКТ

готовності до опалювального періоду

"_____" _______________ 20___ року

складений представником _____________________________________

в особі ___________________________________________________

у присутності представника споживача в особі

_________________________________________________________

про готовність об'єкта за адресою:

вул. ___________________ буд. _____

найменування об'єкта - житловий будинок

особистий рахунок N ______________ до опалювального сезону 20__-20__ року.

Теплове навантаження:

опалення _______           ______ Гкал/год;

ГВП _______________________ Гкал/год;

вентиляція _________________ Гкал/год;

технологія _________________ Гкал/год.

Температурний графік: 	                      __________________________________

- Результати випробувань

| N з/п | Устатковання |  | Випробуваль-ний тиск, Мпа (кгс/см2) | Зниження тиску, Мпа (кгс/см2) | Тривалість випробуван-ня, (хвилин) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплова мережа споживача |  |  |  |  |  |
| 2. | Тепловий вузол |  |  |  |  |  |
| 3. | Водопідігрівники | ЦО |  |  |  |  |
|  |  | ГВП |  |  |  |  |
| 4. | Вентиляційне обладнання |  |  |  |  |  |
| 5. | Місцева система |  |  |  |  |  |

- Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

| Обладнання |  | Система N 1 | Система N 2 | Система N 3 | Система N 4 | Система N 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення | Dс.(мм) |  |  |  |  |  |
|  | Nпломби |  |  |  |  |  |
|  | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |
|  | Nпломби |  |  |  |  |  |
| ГВП | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |
|  | Nпломби |  |  |  |  |  |
| Вентиляція | Dш. (мм) |  |  |  |  |  |
|  | Nпломби |  |  |  |  |  |

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи _______________________________________________________

Водопідігрівників ________________________________________________________

Вентиляційно-калориферного обладнання ________ _____________________________

Під час огляду зроблено зауваження: __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представник теплопостачальної організації :

Начальник          	___________

М. П.

Представник споживача

Начальник    	___________

М.П.

Представник Державної інспекції _________________________________________

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

_________________				________________________________

(підпис) 						                    (П. І. Б.)

М. П.

Відмітка про усунення зауважень ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду_________________________

__________________________________________________________________________

Представник теплопостачальної організації

_________________

(підпис)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

_________________				________________________________

(підпис) 						                    (П. І. Б.)

М. П.

Представник Державної інспекції _________________________________________

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

_________________				________________________________

(підпис) 						                    (П. І. Б.)

М. П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

"_____" ________________ 20__ рік

_________________				________________________________

(підпис) 						                    (П. І. Б.)