- Про затвердження «Поточних

- індивідуальних технологічних

нормативів використання  питної

води  КП "Івано-Франківськводо-

екотехпром"

Згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014р.№179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», на виконання статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.04.2016р.№97 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Мінрегіону», розглянувши поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП «Івано-Франківськводоекотехпром»,  виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1.Затвердити  «Поточні індивідуальні технологічні нормативи    використання  питної води»  КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2016-2021 роки (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М.Вітенка.

Міський голова 				          	Руслан Марцінків

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «___» _____2017р. № ___

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ»

| № з/п |  | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  |  | Поточного ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахун- ком та докумен- тами, що підтвер- джують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тис.м³/ рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Втрати води підприємства |  |  | 5789,70 | 279,18 | стор.1-22 |
| 1.1 |  | Витоки питної води |  |  | 4030,46 | 194,35 | стор.1-15 |
| 1.1.1 |  | витоки при підйомі та очищенні; |  |  | 161,93 | 7,81 | стор. 1-4 |
| 1.1.2 |  | витоки води з трубопроводів при аваріях; |  |  | 399,61 | 19,27 | стор. 4-8 |
| 1.1.3 |  | сховані витоки води з трубопроводів; |  |  | 1 819,40 | 87,73 | стор. 8-12 |
| 1.1.4 |  | витоки води з ємнісних споруд; |  |  | 88,69 | 4,28 | стор.12-13 |
| 1.1.5 |  | витоки води через нещільності арматури; |  |  | 1558,96 | 75,17 | стор. 13-15 |
| 1.1.6 |  | витоки води на водорозбірних колонках. |  |  | 1,89 | 0,09 | стор. 15 |
| 1.2 |  | Необліковані втрати питної води |  |  | 1759,22 | 84,83 | стор.16-21 |
| 1.2.1 |  | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; |  |  | 1344,28 | 64,82 | стор. 16-18 |
| 1.2.2 |  | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  |  | 42,89 | 2,07 | стор. 18-19 |
| 1.2.3 |  | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; |  |  | 248,86 | 12,00 | стор. 19 |
| 1.2.4 |  | технологічні втрати води на протипожежні цілі. |  |  | 123,19 | 5,94 | стор. 19-21 |
| 2 |  | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  |  | 2373,83 | 114,47 | стор.23-51 |
| 2.1 |  | Технологічні витрати на виробництво питної води |  |  | 1393,48 | 67,19 | стор.24-36 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  |  |  | 1393,48 | 67,19 | стор.24-36 |
| 2.1.1 |  | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; |  |  | 102,19 | 4,93 | стор.30-32 |
| 2.1.2 |  | витрати води на промивку швидких фільтрів; |  |  | 1244,85 | 60,02 | стор.32-35 |
| 2.1.3 |  | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; |  |  | 32,957 | 1,589 | стор.26-30,35-36 |
| 2.1.4 |  | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні |  |  | 13,61 | 0,66 | стор.24-25 |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.5 |  | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; |  |  | - | - | - |
| 2.1.6 |  | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); |  |  | - | - | - |
| 2.1.7 |  | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); |  |  | - | - | - |
| 2.1.8 |  | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; |  |  | - | - | - |
| 2.1.9 |  | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. |  |  | - | - | - |
| 2.2 |  | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води |  |  | 547,38 | 26,39 | стор.36-40 |
| 2.2.1 |  | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; |  |  | 492,18 | 23,73 | стор. 37-39 |
| 2.2.2 |  | витрати води на власні потреби насосних станцій; |  |  | 0,00 | 0,00 | стор.39 |
| 2.2.3 |  | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. |  |  | 55,20 | 2,66 | стор.39-40 |
| 2.3 |  | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах |  |  | 5,09 | 0,244 | стор.40-46 |
| 2.4 |  | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників |  |  | 5,61 | 0,27 | стор.47-49 |
| 2.5 |  | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. |  |  | 422,18 | 20,36 | стор.49-51 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Технологічні витрати питної води: |  | 490,25 | 17,95 | стор.52-60 |
| 3.1 |  |  | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; |  | 487,44 | 17,85 | стор. 52-56 |
| 3.2 |  |  | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; |  | 0,00 | 0,00 | стор. 56 |
| 3.3 |  |  | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; |  | 1,98 | 0,07 | стор. 56-58 |
| 3.4 |  |  | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. |  | 0,83 | 0,03 | стор. 58-59 |
| РАЗОМ |  |  |  | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 8163,53 | 393,65 |  |
|  |  |  |  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 490,25 | 23,64 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  | 8653,78 | 417,28 |  |
|  | ІТНВПВ для втрат питної води в системах водопостачання – 279,18 м³ на 1000м³ піднятої води; |  |  |  |  |  |  |
|  | ІТНВПВ для технологічних витрат питної води в системах водопостачання – 114,47 м³ на 1000м³ піднятої води; |  |  |  |  |  |  |

ІТНВПВ для технологічних витрат питної води в системах водовідведення -   17,95 м³ на 1000м³ відведених стічних вод.

Керуючий справами виконавчого комітету     	     І.Шевчук