ЗМІСТ

| 1. Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2017 рік ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго | 1 |
| --- | --- |
| 2.Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 рік ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | 4 |
| 3.Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми ДМП "Івано-Франківськтепло-комуненерго" | 8 |
| 4.Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | 10 |
| 5.План витрат за джерелами фінансування на виконання інвести-ційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | 13 |
| 6.Інвестиційна програма на транспортування, виробництво та постачання теплової енергії Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на 2017 рік | 16 |
| 7.Пояснювальна записка до інвестиційної програми Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на 2017 рік | 17 |
| 8.Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиційної програми на 2017 рік на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозному періоді по ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | 28 |
| 9.Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання | 29 |
| 10.Оцінка економічної ефективності інвестиційних програм ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» | 32 |
| 11.Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку пер-сональних даних | 36 |
| 12.Зобов’язання ліцензіата досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності | 37 |
| 13.Стан оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго» | 38 |
| 14.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу «Реконструкція магістральної теплової мережі від ТК 3-50/072 до ТК 3-50/073 по вул. Стуса, 28 в м. Івано-Франківську». | 39 |
| 15. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу «Реконструкція магістральної теплової мережі від ІВТ 18-13до НО-10 (нерухомої опори) по вул. Вовчинецька в м. Івано-Франківську». | 48 |
| 16.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу «Реконструкція магістральної теплової мережі від ТК 1-56/007 до ТК 1-56/008 біля АС-2 в м. Івано-Франківську». | 52 |
| 17.Цінові пропозиції на матеріали (труби теплоізольовані) | 66 |
| 18. Зведений кошторисний розрахунок «Реконструкція магістральної теплової мережі від ТК 3-50/072 до ТК 3-50/073 по вул. Стуса, 28 в м. Івано-Франківську». | 69 |
| 19. Зведений кошторисний розрахунок «Реконструкція магістральної теплової мережі від ІВТ 18-13до НО-10 (нерухомої опори) по вул. Вовчинецька в м. Івано-Франківську». | 74 |
| 20. Зведений кошторисний розрахунок «Реконструкція магістральної теплової мережі від ТК 1-56/007 до ТК 1-56/008 біля АС-2 в м. Івано-Франківську». | 79 |
| 21.Баланс на 31 грудня 2016 року ДМП «Івано-Франківськтеплоко-муненерго» | 83 |
| 22.Звіт про фінансові результати за 2016 рік ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» | 85 |
| 23.Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» | 87 |
| 24.Звіт про власний капітал за 2016 рік ДМП «Івано-Франківськтепло-комуненерго» | 89 |