## станом на 01.01.16 (hidden)
Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об,єктів теплопостачання
Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго"
(найменування ліцензіата)
станом на ____ 2016 року
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 32 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 15 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 10 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 5 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | -
| дахових | шт. | 1 | -
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 352.915 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 23.769 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 82.086 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 135.22 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 111.4 | -
| дахових | Гкал/год | 0.44 | -
1.3 | Середнє навантаження котелень:
| у неопалювальний період | Гкал/год | 0.308 | -
| у зимовий період | Гкал/год | 43.931 | -
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 219931 | -
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 108 | -
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 108
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 19
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 89 | -
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 11 | -
| парових з ККД більше 89 % | шт. | 0 | -
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 108
| на газоподібному паливі | шт. | 108
| на твердому паливі | шт. | 0 | -
| на рідкому паливі | шт. | 0 | -
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | 19 | -
| у зимовий період | % | 71 | -
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 0 | -
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок,з них: | шт. | 136 | -
| димососів | шт. | 32
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 30 | -
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 1914 | -
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | -
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 53 | -
| сталевих | шт. | 36 | -
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 17
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 8 | -
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 11 | -
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 4
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 258 | -
| живильних | шт. | 11 | -
| мережних | шт. | 116
| підживлювальних | шт. | 71
| конденсаційних | шт. | 10 | -
| рециркуляційних | шт. |  | -
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 20 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт.
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 4431 | -
2 Продовження додатка
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 35 | -
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 4 | -
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 2.2 | -
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 94 | -
| прямого включення | шт. | 11 | -
| трансформаторного включення | шт. | 83 | -
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 12 | -
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 5 | -
| потужністю до 630 кВА | шт. | 2 | -
| потужністю понад 630 кВА | шт. | 3 | 1
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | 36 | -
| у зимовий період | % | 79 | -
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 35 | -
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 20 | -
| з частковою автоматизацією | шт. | 15 | -
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 35 | -
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 689 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 32 | -
| комерційного (у споживача) | шт. | 657 | -
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | -
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 81.5 | -
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 159 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | -
| комерційного обліку | шт. | 139 | -
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 11 | -
| спецтехніки | шт. | 0 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 8 | -
| легкових автомобілів | шт. | 3 | -
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 32 | -
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 22.146 | 14.553
| підземних канальних | км | 16.5 | 14.201
| підземних безканальних | км | 5.294 | -
| надземних | км | 0.352 | 0.352
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 176 | -
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 70.775 | 42.089
| підземних | км | 69.155 | 42.089
| надземних | км | 1.62 | -
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 497 | -
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 38.145 | 18.456
| підземних | км | 37.554 | 18.456
| надземних | км | 0.591 | -
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 28 | -
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | -
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 28 | -
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 7 | -
3 Продовження додатка
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 135 | -
| підживлювальних | шт.
| насосів ГВП | шт. | 72 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 63 | -
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 773 | -
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 54 | -
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 28 | -
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 0 | -
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 16 | -
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0 | -
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | 580 | -
| на ЦТП | шт. | 28 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 552 | -
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0 | -
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 82
| на ЦТП | % | 100 | -
| у споживачів (у будинках) | % | 83 | -
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0 | -
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 113 | -
| на ЦТП | шт. | 0 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 113 | -
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 35 | -
| спецтехніки | шт. | 14 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 15 | -
| легкових автомобілів | шт. | 6 | -
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 28 | -
21 | Опалювальна площа (населення) | тис.кв.м | 1320.8 | -
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 51.1 | -
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 147.1 | -
| бюджетні установи | Гкал/год | 40.377 | -
| інші | Гкал/год | 5.477 | -
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 24.398 | -
|  | % | 10.6 | -
Директор ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"" |  | __________ | В.С. Рущак
| (посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) |  | _______ | Л.М. Рошнівська
|  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
Заступник директора з стратегічного розвитку |  | __________ | В.В. Іванів
(посада відповідального виконавця) |  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)

## станом на 01.01.17
Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
субєктів господарювання у сфері
теплопостачання
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об,єктів теплопостачання
Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго"
(найменування ліцензіата)
станом на 01.01. 2017 року
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 30 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 14 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 11 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 4 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | -
| дахових | шт. | 0 | -
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 311.953 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 21.079 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 77.454 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 102.02 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 111.4 | -
| дахових | Гкал/год | 0 | -
1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  | -
| у неопалювальний період | Гкал/год | 0.195 | -
| у зимовий період | Гкал/год | 59.99 | -
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 241.271 | -
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 103 | -
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 103 | -
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 14 | 8
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 89 | -
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 10 | -
| парових з ККД більше 89 % | шт. | 0 | -
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 103 | -
| на газоподібному паливі | шт. | 103 | 8
| на твердому паливі | шт. | 0 | -
| на рідкому паливі | шт. | 0 | -
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | 21 | -
| у зимовий період | % | 74 | -
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 1 | -
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок,з них: | шт. | 40 | -
| димососів | шт. | 23 | 5
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 17 | -
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 1114 | -
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | -
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 55 | -
| сталевих | шт. | 39 | -
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 16 | 4
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 7 | -
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 10 | -
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 4 | 1
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 211 | -
| живильних | шт. | 10 | -
| мережних | шт. | 81 | 8
| підживлювальних | шт. | 68 | 6
| конденсаційних | шт. | 10 | -
| рециркуляційних | шт. | 22 | -
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 15 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 5 | -
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 4260 | -
2 Продовження додатка 7
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 30 | -
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 12 | -
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 78 | -
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 110 | -
| прямого включення | шт. | 21 | -
| трансформаторного включення | шт. | 89 | -
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 12 | -
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 5 | -
| потужністю до 630 кВА | шт. | 2 | -
| потужністю понад 630 кВА | шт. | 3 | 1
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | 35 | -
| у зимовий період | % | 81 | -
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 30 | -
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 20 | -
| з частковою автоматизацією | шт. | 10 | -
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 30 | -
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 875 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 30 | -
| комерційного (у споживача) | шт. | 845 | -
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | -
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 96.5 | -
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 32 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | -
| комерційного обліку | шт. | 32 | -
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 11 | -
| спецтехніки | шт. | 0 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 8 | -
| легкових автомобілів | шт. | 3 | -
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 30 | -
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 22.146 | 14.553
| підземних канальних | км | 16.5 | 14.201
| підземних безканальних | км | 5.294 | -
| надземних | км | 0.352 | 0.352
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 176 | -
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 70.98 | 42.089
| підземних | км | 69.36 | 42.089
| надземних | км | 1.62 | -
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 497 | -
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 38.145 | 18.456
| підземних | км | 37.554 | 18.456
| надземних | км | 0.591 | -
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 28 | -
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | -
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 28 | -
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 7 | -
3 Продовження додатка 7
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 135 | -
| підживлювальних | шт. | 0 | -
| насосів ГВП | шт. | 72 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 63 | -
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 773 | -
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 54 | -
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 28 | -
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 0 | -
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 16 | -
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0 | -
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | 580 | -
| на ЦТП | шт. | 28 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 552 | -
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0 | -
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 82 | -
| на ЦТП | % | 100 | -
| у споживачів (у будинках) | % | 83 | -
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0 | -
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 113 | -
| на ЦТП | шт. | 0 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 113 | -
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 35 | -
| спецтехніки | шт. | 14 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 15 | -
| легкових автомобілів | шт. | 6 | -
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  | -
| Загальна кількість | шт. | 28 | -
21 | Опалювальна площа (населення) | тис.кв.м | 1320.8 | -
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 51.1 | -
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 146.102 | -
| бюджетні установи | Гкал/год | 40.711 | -
| інші | Гкал/год | 5.866 | -
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 33.981 | -
|  | % | 13 | -
Директор ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"" |  | ____________ | В.С. Рущак
| (посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) |  | _________ | Л.М. Рошнівська
|  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
В.о заступника директора з стратегічного розвитку |  | ____________ | І.Я. Лесів
| (посада відповідального виконавця) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)