Про затвердження технічних умов на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення

Керуючись статтями 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.4.1. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу №190 від 27.06.2008р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. за №936/15627, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити технічні умови на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення згідно додатку.

2. Доручити першому заступнику міського голови М. Вітенку підписати технічні умови на приєднання об’єктів до централізованих систем водопостачання та водовідведення, які зазначені у п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова                                                                       Руслан Марцінків

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради

від­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на

затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 | Гольдберг  О. В. | м. Івано-Франківськ, | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  -водопровід Ду 110мм на вул. Миру;  -каналізаційний колектор Ду 400мм на вул. Миру. |
| 2 | Лещишин  А.Д. | м. Івано-Франківськ, | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  -водопровідна мережа Ду 32мм житлового будинку №57а на вул. Миру. Приєднання погодити з власником мережі;  - каналізаційна мережа Ду 150мм житлового будинку №57а на вул. Миру. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 3 | Остап’юк А.М. | м. Івано-Франківськ, | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  -каналізаційний колектор у 1000мм вздовж р.Б.Надвірнянська. |
| 4 | Солодка  Л.П. | м. Івано-Франківськ, | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровідна мережа Ду 110мм житлового будинку №11 на вул. Ремболовича, 11. Приєднання погодити з власником мережі;  -новозбудований внутрішньо квартальний колектор Ду 250мм мікрорайону Дем’янів Лаз. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 5 | Кошик  М.Я. | м. Івано-Франківськ, | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  -водопровід Ду 63мм на вул. Гімназійній. Приєднання погодити з власниками мережі;  -колектор Ду200мм на вул. Гімназійній. Приєднання погодити з власниками мережі; |
| 6 | Дашковець  В.М. | с. Крихівці, | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду 63мм на вул. Вільховій;  -каналізаційна мережа Ду 200мм на вул. Вільховій. |
| 7 | Костишин  Н.М. | с. Крихівці, | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду 160мм на вул. Зарічній;  - каналізаційна мережа Ду 300мм на вул. Зарічній. |
| 8 | Данильців  І.В. | с. Крихівці, | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  - водопровід Ду 160мм на вул. Незалежності;  - каналізаційна мережа Ду 200мм на вул. Незалежності. |
| 9 | Шпек  І.І. | с. Чукалівка, | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  - водопровід Ду 110мм на вул. Довженка. |
| 10 | Ковалюк  Т.А. | с. Чукалівка, | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  -водопровід Ду 110мм на вул. Довженка. |
| 11 | Пилипів Г.М. | с. Чукалівка, | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Довбуша. |
| 12 | Нагонюк  Г.І. | с. Чукалівка, | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Сонячній. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук