Про затвердження технічних умов на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення

Керуючись статтями 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.4.1. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу №190 від 27.06.2008р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. за №936/15627, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити технічні умови на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення згідно додатку.

2. Доручити першому заступнику міського голови М. Вітенку підписати технічні умови на приєднання об’єктів до централізованих систем водопостачання та водовідведення, які зазначені у п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова                                                                      Руслан Марцінків

Додаток до рішення

виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на

затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім´я по-батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 | Мельников А.М. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровідна мережа Ду 110мм. ЗОШ №16 на вул.Вовчинецькій. Приєднання погодити з власником мережі;  -каналізаційна мережа ЗОШ №16 на вул.Вовчинецькій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 | Валіховський Р.Л. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровідна мережа Ду 110мм. ЗОШ №16 на вул.Вовчинецькій. Приєднання погодити з власником мережі;  -каналізаційна мережа Ду 150мм житлового будинку №12 на вул.Гуцульській Приєднання погодити з власником мережі. |
| 3 | Можак М.І. |  | Водопостачаннч індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровідна мережа Ду 110мм. ЗОШ №16 на вул.Вовчинецькій. Приєднання погодити з власником мережі; |
| 4 | Петрик  В.М. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Чебрецевій  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Чебрецевій. |
| 5 | Веркалець  Л.Д. |  | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 63мм на вул.Вишневій. |
| 6 | Кобірніцький  В.В. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Г.Дорошенка;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Г.Дорошенка. |
| 7 | Кругла  Н.М. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул. Г.Дорошенка;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Г.Дорошенка. |
| 8 | Онищенко М.  М. |  | Водопостачання житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду 160мм на вул.Садовій. |
| 9 | Росаль  Л.Т. |  | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  - внутрішньо квартальний водопровід Ду 250мм. |
| 10 | Кравець  Г.В. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 160мм на вул. Незалежності;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул  Незалежності. |
| 11 | Литвинюк Л.Д. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 160мм на вул. Незалежності;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул  Незалежності. |
| 12 | Маліцький  І.І. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду 160мм на вул. 24 серпня;  -каналізаційний колектор Ду 400мм на вул  24 серпня. |
| 13 | Прокопик  І.М. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду 63мм на вул. Вільній;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул  Вільній. |
| 14 | Козачок  О.Т. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду 63мм на вул. Вільній;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул  Вільній. |
| 15 | Михайлів  О.М. |  | водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -прийомний резервуар КНС с.Підпечари. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук