## станом на 01.01.16 (hidden)
Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об,єктів теплопостачання
Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго"
(найменування ліцензіата)
станом на ____ 2016 року
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 32 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 15 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 10 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 5 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | -
| дахових | шт. | 1 | -
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 352.915 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 23.769 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 82.086 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 135.22 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 111.4 | -
| дахових | Гкал/год | 0.44 | -
1.3 | Середнє навантаження котелень:
| у неопалювальний період | Гкал/год | 0.308 | -
| у зимовий період | Гкал/год | 43.931 | -
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 219931 | -
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 108 | -
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 108
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 19
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 89 | -
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 11 | -
| парових з ККД більше 89 % | шт. | 0 | -
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 108
| на газоподібному паливі | шт. | 108
| на твердому паливі | шт. | 0 | -
| на рідкому паливі | шт. | 0 | -
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | 19 | -
| у зимовий період | % | 71 | -
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 0 | -
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок,з них: | шт. | 136 | -
| димососів | шт. | 32
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 30 | -
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 1914 | -
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | -
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 53 | -
| сталевих | шт. | 36 | -
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 17
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 8 | -
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 11 | -
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 4
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 258 | -
| живильних | шт. | 11 | -
| мережних | шт. | 116
| підживлювальних | шт. | 71
| конденсаційних | шт. | 10 | -
| рециркуляційних | шт. |  | -
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 20 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт.
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 4431 | -
2 Продовження додатка
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 35 | -
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 4 | -
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 2.2 | -
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 94 | -
| прямого включення | шт. | 11 | -
| трансформаторного включення | шт. | 83 | -
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 12 | -
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 5 | -
| потужністю до 630 кВА | шт. | 2 | -
| потужністю понад 630 кВА | шт. | 3 | 1
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | 36 | -
| у зимовий період | % | 79 | -
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 35 | -
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 20 | -
| з частковою автоматизацією | шт. | 15 | -
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 35 | -
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 689 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 32 | -
| комерційного (у споживача) | шт. | 657 | -
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | -
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 81.5 | -
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 159 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | -
| комерційного обліку | шт. | 139 | -
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 11 | -
| спецтехніки | шт. | 0 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 8 | -
| легкових автомобілів | шт. | 3 | -
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 32 | -
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 22.146 | 14.553
| підземних канальних | км | 16.5 | 14.201
| підземних безканальних | км | 5.294 | -
| надземних | км | 0.352 | 0.352
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 176 | -
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 70.775 | 42.089
| підземних | км | 69.155 | 42.089
| надземних | км | 1.62 | -
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 497 | -
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 38.145 | 18.456
| підземних | км | 37.554 | 18.456
| надземних | км | 0.591 | -
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 28 | -
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | -
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 28 | -
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 7 | -
3 Продовження додатка
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 135 | -
| підживлювальних | шт.
| насосів ГВП | шт. | 72 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 63 | -
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 773 | -
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 54 | -
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 28 | -
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 0 | -
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 16 | -
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0 | -
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | 580 | -
| на ЦТП | шт. | 28 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 552 | -
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0 | -
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 82
| на ЦТП | % | 100 | -
| у споживачів (у будинках) | % | 83 | -
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0 | -
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 113 | -
| на ЦТП | шт. | 0 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 113 | -
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 35 | -
| спецтехніки | шт. | 14 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 15 | -
| легкових автомобілів | шт. | 6 | -
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 28 | -
21 | Опалювальна площа (населення) | тис.кв.м | 1320.8 | -
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 51.1 | -
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 147.1 | -
| бюджетні установи | Гкал/год | 40.377 | -
| інші | Гкал/год | 5.477 | -
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 24.398 | -
|  | % | 10.6 | -
Директор ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"" |  | __________ | В.С. Рущак
| (посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) |  | _______ | Л.М. Рошнівська
|  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
Заступник директора з стратегічного розвитку |  | __________ | В.В. Іванів
(посада відповідального виконавця) |  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)

## станом на 01.01.18
Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об,єктів у сфері теплопостачання
Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго"
(найменування ліцензіата)
станом на 01.01. 2018 року
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Код рядка | Показник
|  |  |  | загальний | у тому числі
[5 empty] | відпрацювали нормативний термін експлуатації/ прилади обліку, що потребують повірки | аварійні (не придатні до експлуатації/прилади обліку, що підлягають заміні
А | Б | В | Г | 1 | 3 | 3
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії |  | х | х | х | х
1.1 | Загальна кількість котелень, у тому числі: | шт. | 005 | 31
1.1.1. | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 010 | 15
1.1.2. | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 015 | 11
1.1.3. | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 020 | 4
1.1.4. | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 025 | 1
1.1.5. | ДОВІДКОВО:додатково до пункту 1.1. кількість дахових котелень | шт. | 030 | 0
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, у тому числі: | Гкал/год | 035 | 312 | х | х
1.2.1. | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 040 | 21 | х | х
1.2.2. | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 045 | 78 | х | х
1.2.3. | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 050 | 102 | х | х
1.2.4. | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 055 | 111 | х | х
1.2.5. | ДОВІДКОВО:додатково до пункту 1.2. установлена потужність дахових котелень | Гкал/год | 060 | 0 | х | х
1.3 | Середнє навантаження котелень: |  | х | х | х | х
1.3.1 | у неопалювальний період | Гкал/год | 065 | 0.797 | х | х
1.3.2 | у зимовий період | Гкал/год | 070 | 61.073 | х | х
1.4 | Приєднана потужність споживачів, у тому числі |  | 075 | 199.562 | х | х
1.4.1 | населення | Гкал/год | 080 | 152.055 | х | х
1.4.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 085 | 41.254 | х | х
1.4.3 | релігійні організації | Гкал/год | 090 | 0 | х | х
1.4.4 | інші споживачі | Гкал/год | 095 | 6.253 | х | х
1.5 | Фактичний річний обсяг корисного відпуску теплової енергії, у тому числі | Гкал | 100 | 208482.79 | х | х
1.5.1 | для потреб населення | Гкал | 105 | 163089.8 | х | х
1.5.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 110 | 43597.85 | х | х
1.5.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 115 | 0 | х | х
1.5.4 | для потреб інщих споживачів | Гкал | 120 | 1594.2 | х | х
1.5.5 | для господарскьких потреб ліцензованої діяльності | Гкал | 125 | 200.94 | х | х
2 | Витрати умовного палива на 1Гкал теплової енргії, відпущених з котелень | кг у.п./Гкал | 130 | 161.36 | х | х
3 | Витрати умовного палива на 1Гкал теплової енргії, відпущених з котелень | кВт∙год/ Гкал | 135 | 28.57 | х | х
4 | Витрати умовного палива на 1Гкал теплової енргії, відпущених з котелень | куб. м/Гкал | 140 | 0.12 | х | х
5 | Котли |  | х | х | х | х
5.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 145 | 104
5.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 150 | 104
5.1.1.1 | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 155 | 14
5.1.1.2 | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 160 | 90
5.1.1.3 | парових з ККД менше 89 % | шт. | 165 | 10
5.1.1.4 | парових з ККД більше 89 % | шт. | 170 | 0
5.1.2 | за видом палива (енергії), з них: | шт. | 175 | 104
5.1.2.1 | на газоподібному (традиційному) паливі | шт. | 180 | 104
5.1.2.2 | на твердому (традиційному) паливі | шт. | 185 | 0
5.1.2.3 | на рідкому (традиційному) паливі | шт. | 190 | 0
5.1.2.4 | на електричній енергії | шт. | 195 | 0
5.1.2.5 | на інших видах палива (довідково) | шт. | 200 | 8
5.2 | Річний обсяг споживання палива для виробництва теплової енергії котельним обладнанням, з них котлами: | кг у. п. | 205 | 39990780 | х | х
5.2.1 | на газоподібному (традиційному) паливі | кг у. п. | 210 | 39990780 | х | х
5.2.2 | на твердому (традиційному) паливі | кг у. п. | 215 | 0 | х | х
5.2.3 | на рідкому (традиційному) паливі | кг у. п. | 220 | 0 | х | х
5.2.4 | на електричній енергії | кг у. п. | 225 | 0 | х | х
5.2.5 | на інших видах палива (довідково) | кг у. п. | 230 | 908778 | х | х
5.3 | Річний обсяг відпуску теплової енергії за типом котлів, з них: | Гкал | 235 | 247828.48 | х | х
5.3.1 | на газоподібному (традиційному) паливі | Гкал | 240 | 247828.48 | х | х
5.3.2 | на твердому (традиційному) паливі | Гкал | 245 | 0 | х | х
5.3.3 | на рідкому (традиційному) паливі | Гкал | 250 | 0 | х | х
5.3.4 | на електричній енергії | Гкал | 255 | 0 | х | х
5.3.5 | на інших видах палива (довідково) | Гкал | 260 | 3076735 | х | х
6 | Загальна кількість димових труб | шт. | 265 | 57
7 | Допоміжне обладнання | х | х | х | х | х
7.1 | Загальна кількість установок пом'якшення води | шт. | 270 | 65
7.2 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 275 | 7
7.3 | Загальна кількість насосів водопідготовчого обладнання | шт. | 280 | 14
7.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 285 | 197
7.4.1 | мережевих | шт. | 290 | 100
7.4.2 | підживлювальних | шт. | 295 | 58
7.4.3 | живильних | шт. | 300 | 10
7.4.4 | рециркуляційних | шт. | 305 | 12
7.4.5 | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 310 | 12
7.4.6 | циркуляційних насосів ГВП | шт. | 315 | 0
7.4.7 | інших | шт. | 320 | 5
7.5 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 325 | 42
7.5.1 | димососів | шт. | 330 | 23
7.5.2 | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 335 | 19
7.6 | Загальна кількість теплообмінників | шт. | 340 | 8
7.7 | Загальна установлена потужність електроспоживаючого обладнання | кВт | 345 | 5633 | х | х
7.7.1 | у т. ч. загальна установлена потужність насосів | кВт | 350 | 4503 | х | х
7.7.2 | у т. ч. загальна установлена потужність насосів водопідготовчого обладнання | кВт | 355 | 16
7.7.3 | у т. ч. загальна установлена потужність димососів | кВт | 360 | 851 | х | х
7.7.4 | у т. ч. загальна установлена потужність вентиляторів | кВт | 365 | 263 | х | х
8 | Електропостачання та електротехнічні пристрої | х | х | х | х | х
8.1. | Загальна кількість приладів обліку електричної енергії, з них: | шт. | 370 | 94
8.1.1. | точок обліку електричної енергії, об'єднаних у локальне устаткування збору і обробки даних (автоматична система комерційного обліку електроенергії) | шт. | 375 | 12
8.2 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ, з них: | шт. | 380 | 5
8.2.1 | потужністю до 630 кВА | шт. | 385 | 2
8.2.2 | потужністю понад 630 кВА | шт. | 390 | 3
8.3 | Загальна протяжність ліній електропередачі, з них: | км | 395 | 6.62
8.3.1 | напругою до 6 кВ | км | 400 | 0.5
8.3.2 | напругою 6 кВ та вище | км | 405 | 6.12
9 | Загальна кількість приладів обліку природного газу, з них: | шт. | 410 | 31
9.1 | з коректорами | шт. | 415 | 31
10 | Загальна кількість автоматизованих котелень, з них: | шт. | 420 | 31
10.1 | з повною автоматизацією (без постійного обслуговуючого персоналу) | шт. | 425 | 21
10.2 | з частковою автоматизацією | шт. | 430 | 10
11 | Облік на джерелах теплової енергії | х | х | х | х | х
11.1 | Загальна кількість встановлених приладів обліку на джерелах теплової енергії, у тому числі: | шт. | 435 | 31 | х | х
11.1.1 | теплової енергії | шт. | 440 | 31 | х | х
11.1.2 | холодної води | шт. | 445 | 32 | х | х
11.2 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності джерел теплової енергії, у тому числі: | шт. | 450 | 0 | х | х
11.2.1 | теплової енергії | шт. | 455 | 0 | х | х
11.2.2 | холодної води | шт. | 460 | 0 | х | х
12 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 465 | 11
12.1 | спеціалізованого призначення | шт. | 470 | 0
12.2 | вантажних автомобілів | шт. | 475 | 8
12.3 | легкових автомобілів | шт. | 480 | 3
13 | Протяжність магістральних теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 485 | 22.307
13.1 | підземна канальна | км | 490 | 16.5
13.2 | підземна безканальна | км | 495 | 5.455
13.3 | на відкритому повітрі | км | 500 | 0.352
14 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 505 | 71.344
14.1 | підземна канальна | км | 510 | 69.288
14.2 | підземна безканальна | км | 515 | 0.436
14.3 | на відкритому повітрі | км | 520 | 1.62
15 | Протяжність мереж ГВП за видами прокладання, у тому числі: | км | 525 | 38.236
15.1 | підземна канальна | км | 530 | 37.554
15.2 | підземна безканальна | км | 535 | 0.591
15.3 | на відкритому повітрі | км | 540 | 0.091
16 | Загальна кількість центральних теплових пунктів (ЦТП) | шт. | 545 | 25
17 | Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | шт. | 550 | 59
18 | Обладнання ЦТП та ІТП | х | х | х | х | х
18.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 555 | 84
18.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 560 | 0
18.3 | Загальна кількість теплообмінників, у тому числі: | шт. | 565 | 135
18.3.1 | для систем опалення | шт. | 570 | 59
18.3.2 | для систем ГВП | шт. | 575 | 76
18.4 | Загальна кількість насосів, у тому числі: | шт. | 580 | 263
18.4.1 | підживлювальних насосів | шт. | 585 | 0
18.4.2 | насосів ГВП | шт. | 590 | 52
18.4.3 | циркуляційних насосів ГВП | шт. | 595 | 84
18.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 600 | 790
19 | Електропостачання та системи управління | х | х | х | х | х
19.1 | Загальна кількість приладів обліку електричної енергії | шт. | 605 | 54
19.1.1 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 610 | 59
19.1.1.1 | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 615 | 59
20 | Прилади обліку теплової енергії та ГВП | х | х | х | х | х
20.1 | Загальна кількість приєднаних об'єктів до систем теплопостачання, у тому числі: | шт. | 620 | 1543 | х | х
20.1.1 | до систем опалення, з них: | шт. | 625 | 1079 | х | х
20.1.1.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 630 | 626 | х | х
20.1.1.2 | бюджетні установи | шт. | 635 | 224 | х | х
20.1.1.3 | релігійні організації | шт. | 640 | 0 | х | х
20.1.1.4 | інші споживачі | шт. | 645 | 229 | х | х
20.1.2 | до систем ГВП, з них: | шт. | 650 | 464 | х | х
20.1.2.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 655 | 367 | х | х
20.1.2.2 | бюджетні установи | шт. | 660 | 73 | х | х
20.1.2.3 | релігійні організації | шт. | 665 | 0 | х | х
20.1.2.4 | інші споживачі | шт. | 670 | 24 | х | х
20.2 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі: | шт. | 675 | 1016 | х | х
20.2.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 680 | 590 | х | х
20.2.2 | бюджетні установи | шт. | 685 | 213 | х | х
20.2.3 | релігійні організації | шт. | 690 | 0 | х | х
20.2.4 | інші споживачі | шт. | 695 | 213 | х | х
20.3 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку ГВП, у тому числі: | шт. | 700 | 119 | х | х
20.3.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 705 | 23 | х | х
20.3.2 | бюджетні установи | шт. | 710 | 73 | х | х
20.3.3 | релігійні організації | шт. | 715 | 0 | х | х
20.3.4 | інші споживачі | шт. | 720 | 23 | х | х
20.4 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії, у тому числі на: | шт. | 725 | 833
20.4.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 730 | 582
20.4.2 | бюджетних установах | шт. | 735 | 147
20.4.3 | релігійних організаціях | шт. | 740 | 0
20.4.4 | інших споживачах | шт. | 745 | 104
20.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі на: | шт. | 750 | 53 | х | х
20.5.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 755 | 36 | х | х
20.5.2 | бюджетних установах | шт. | 760 | 10 | х | х
20.5.3 | релігійних організаціях | шт. | 765 | 0 | х | х
20.5.4 | інших споживачах | шт. | 770 | 7 | х | х
20.6 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку ГВП, у тому числі на: | шт. | 775 | 88
20.6.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 780 | 16
20.6.2 | бюджетних установах | шт. | 785 | 55
20.6.3 | релігійних організаціях | шт. | 790 | 0
20.6.4 | інших споживачах | шт. | 795 | 17
20.7 | Загальна кількість приладів обліку ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі на: | шт. | 800 | 323 | х | х
20.7.1 | житлових будинках (багатоквартирних) | шт. | 805 | 323 | х | х
20.7.2 | бюджетних установах | шт. | 810 | 0 | х | х
20.7.3 | релігійних організаціях | шт. | 815 | 0 | х | х
20.7.4 | інших споживачах | шт. | 820 | 0 | х | х
20.8 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у тому числі: | Гкал | 825 | 219909.43 | х | х
20.8.1 | для потреб населення | Гкал | 830 | 168743.26 | х | х
20.8.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 835 | 46490.48 | х | х
20.8.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 840 | 0 | х | х
20.8.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 845 | 4675.69 | х | х
20.9 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам за приладами обліку, у тому числі: | Гкал | 850 | 208921 | х | х
20.9.1 | для потреб населення | Гкал | 855 | 160052 | х | х
20.9.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 860 | 44424 | х | х
20.9.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 865 | 0 | х | х
20.9.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 870 | 4445 | х | х
21 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 875 | 35
21.1 | спецтехніка | шт. | 880 | 14
21.2 | вантажні автомобілі | шт. | 885 | 15
21.3 | легкові автомобілі | шт. | 890 | 6
22 | Опалювальна площа споживачів групи населення, у тому числі: | тис. кв. м | 895 | 1409.159 | х | х
22.1 | з приладами обліку | тис. кв. м | 900 | 1324.127 | х | х
22.2 | без приладів обліку | тис. кв. м | 905 | 85.032 | х | х
23 | Забезпечення гарячою водою споживачів групи населення (за нормою) | тис. осіб | 910 | 43.721 | х | х
24 | Приєднане теплове навантаження за категоріями споживачів: | Гкал/год | 915 | 199.5619 | х | х
24.1 | населення | Гкал/год | 920 | 152.0548 | х | х
24.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 925 | 41.254 | х | х
24.3 | релігійні організації | Гкал/год | 930 | 0 | х | х
24.4 | інші споживачі | Гкал/год | 935 | 6.2532 | х | х
25 | Приєднане максимальне теплове навантаження системи опалення за категоріями споживачів: | Гкал/год | 940 | 149.6463 | х | х
25.1 | населення | Гкал/год | 945 | 112.9848 | х | х
25.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 950 | 31.6718 | х | х
25.3 | релігійні організації | Гкал/год | 955 | 0 | х | х
25.4 | інші споживачі | Гкал/год | 960 | 4.9897 | х | х
26 | Приєднане теплове навантаження системи ГВП за категоріями споживачів: | Гкал/год | 965 | 49.9157 | х | х
26.1 | населення | Гкал/год | 970 | 39.07 | х | х
26.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 975 | 9.5822 | х | х
26.3 | релігійні організації | Гкал/год | 980 | 0 | х | х
26.4 | інші споживачі | Гкал/год | 985 | 1.2635 | х | х
27 | Приєднане навантаження системи вентиляції | Гкал/год | 990 | 0.5211 | х | х
28 | Приєднане навантаження пари | Гкал/год | 995 | 0.8214 | х | х
29 | Фактичні річні втрати теплової енергії (до обсягу теплової енергії, поданої в мережу) | тис. Гкал | 1000 | 44.875 | х | х
|  | % | 1005 | 16.9 | х | х
30 | Витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | кВт∙год/ Гкал | 1010 | 2.5 | х | х
31 | Витрати води на підживлення теплових мереж на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | куб. м/Гкал | 1015 | 0.38 | х | х
32 | Втрати теплової енергії на одиницю довжини трубопроводів теплових мереж | Гкал/пог. м | 1020 | 0.17 | х | х