Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2019 рік ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго». |  |
| 2. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2019 рік ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго". |  |
| 3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго".  4. Інвестиційна програма Державного міського підприємства «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» на 2019 р.  5. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" |  |
| 6. Узагальнена технічна характеристика об’єктів теплопостачання ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" за 2018 рік.  7. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку пер-сональних даних.  8. Зобов’язання ліцензіата про досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності. |  |
| 9. Пояснювальна записка до Інвестиційної програми ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на 2019 рік. |  |
| 10. Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиційної програми на 2018 рік на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозному періоді по ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго".  11. Техніко-економічне обґрунтування заходу «Заміна мережевого насосу К90/85 на новий Wilo NL 80/250-45-2-12 з частотним перетворювачем FC-202P45KT4E20H2XGXХХХSХХХХBXCXXXXDX 45кВт на котельні по вул. Федьковича, 91». |  |
|  |  |
| 12. Техніко-економічне обґрунтування заходу «Заміна насосу підживлення теплових мереж 3К-6А на новий Wilo IL-E 40/220-11/2-ІЕ4 з встановлення частотним перетворювачем продуктивністю 22м3/год та тиску 6 бар на котельні по вул. Симоненка, 3а».  13. Техніко-економічне обґрунтування заходу «Заміна мережевого насосу 8 НДВ на новий Wilo SCP 200/560 HA-250/4 з засувкою чавунною фланцевою Ду250 Ру16 та зворотнім клапаном Ду300 Ру16 на котельні по вул Симоненка, 3а».  14. Техніко-економічне обґрунтування заходу «Встановлення частотного перетворювача для підвищуючих насосів теплоносія на ЦТП по вул. Хоткевича,75 для електро двигуна 30 кВт з шафою перемикань (1 частотний регулятор на 2 підвищуючих насоса)».  15. Техніко-економічне обґрунтування заходу «Встановлення частотного перетворювача для підвищуючих насосів теплоносія на ЦТП І.Павла ІІ,20 для електродвигуна 22 кВт з шафою перемикань».  16. Технічна та комерційна пропозиція на насоси.  17. Фінансова звітність ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за 2017 рік.  18.Протокол засідання технічної ради ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» від 13.12.2018 р. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |