Про затвердження технічних умов на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення

Керуючись статтями 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.4.1. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу №190 від 27.06.2008р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 7.10.2008р. за №936/15627, виконавчий комітет міської ради

вирішив :

1. Затвердити технічні умови на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення згідно додатку.

2. Доручити заступнику міського голови Р. Гайді підписати технічні умови на приєднання об’єктів до централізованих систем водопостачання та водовідведення зазначених у п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Гайду.

Міський голова Руслан Марцінків

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | П.І.П.  отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 | Луцик Т.І. | м. Івано-Франківськ,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -внутрішньоквартальний водопровід Ду 40мм –  -внутрішньоквартальний колектор Ду 200мм. |
| 2 | Басараб В.М.  . | м. Івано-Франківськ, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 100мм на вул. Товарній –  -каналізаційний колектор Ду 200мм  на вул.Товарній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 3 | БасарабВ.М.  . | м. Івано-Франківськ,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 100мм на вул. Товарній –  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Товарній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 4 | Басараб В.М. | м. Івано-Франківськ, вул.Товарна 8,кв.2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 100мм на вул.Товарній –  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Товарній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 5 | Пірус О.П. | м.Івано-Франківськ,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 225мм на вул. Дем`янів Лаз;  -внутрішньоквартальний колектор  Ду 250мм в районі мікрорайону Дем`янів Лаз. |
| 6 | ГригоровичБ.М. | м.Івано-Франківськ,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 225мм на вул.Дем»янів Лаз;  -внутрішньоквартальний колектор Ду 250мм в районі мікрорайону Дем»янів Лаз. |
| 7 | Назарук М.В. | м.Івано-Франківськ,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Ремболовича. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 8 | Онуфрак Г.М. | м.Івано-Франківськ,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Космічній. |
| 9 | Галанджій А.Б. | м.Івано-Франківськ,  Садове товариство «Бистриця Надвірнянська», індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання:  -водопровід Ду 500мм вул.Івасюка  -магістральний колектор Ду 1200мм вздовж вул. Івасюка. |
| 10 | Білейчук А.Д. | м. Івано-Франківськ, садове товариство «За мир», садовий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -водопровідна мережа Ду 110мм фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул.Ленкавського. Приєднання погодити з власником мережі.  -каналізаційна мережа Ду 200мм фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Ленкавського. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 11 | Максимчук Л.І.  Максимчук Н.В. | м. Івано-Франківськ, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -магістральний колектор Ду 1200мм по вул.Сеченова |
| 12 | Голубовська Н.О. | с. Крихівці,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 160 на вул. 22 Січня;  -внутрішньоквартальний колектор Ду 300мм на вул. 22 Січня. |
| 13 | Вацеба Л.В. | с. Крихівці,  вул.Веселкова,12, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 110 мм на вул. Веселковій.  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Місячній. |
| 14 | Дякун  І.І. | с.Крихівці,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 63 мм на вул. Вербовій.  -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Вербовій. |
| 15 | Луцький І.М. | с. Угорники,  вул.Козацька,27  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -водопровід Ду 300мм на вул. Підпечерівській. |
| 16 | Ляхович Ю.І. | с.Микитинці,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровідна мережа Ду 110мм села. |
| 17 | Оксіюк О.П. | с.Вовчинець,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку .  Місце приєднання :  -водопровідна мережа Ду 32мм житлових будинків №3 , № 11 на вул.Височана. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 18 | Капітан Н.І. | с.Чукалівка,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Польовій. |
| 19 | Сенів Л.М. | с.Чукалівка,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Шкільній. |
| 20 | Влашин В.С. | с.Чукалівка,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Січових Стрільців. |
| 21 | Грицак М.Р. | с.Угринів, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Лесі Українки. |
| 22 | Тодорів Л.І. | с.Угринів, індивідуальний житловий будинок | Водопростачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Кармелюка. Приєднання погодити з власниками мережі.  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. вул.Кармелюка. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 23 | Пилип’юк Н.В. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 24 | Зелінська Н.В. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 25 | Пушик В.І. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 26 | Хорбута М.О. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 27 | Іваницький Я.П. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 28 | Іваницький І.Я. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 29 | Фетеркевич Л.Я. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 30 | Вівчаренко Б.А. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів. На вул.Яремчука прокласти каналізаційний колектор і приєднатись до нього. |
| 31 | Шемберко І.І. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Весняній. |
| 32 | Федьків Г.Д. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Січових Стрільців. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 33 | Шкіра С.В. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 150мм на вул. . Квітковій. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 34 | Волошкевич Ю.П. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 600мм на вул.Різдвяній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 35 | Бандеровський Р.Ю. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -Магістральний каналізаційний колектор Ду 1200мм в с.Клузів . |
| 36 | Тимків Н.І. | с.Клузів  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  -Магістральний каналізаційний колектор Ду 1200мм на вул. Івасюка . |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук