Про затвердження технічних умов на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення

Керуючись статтями 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.4.1. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу №190 від 27.06.2008р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 7.10.2008р. за №936/15627, виконавчий комітет міської ради

вирішив :

1. Затвердити технічні умови на приєднання індивідуальних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення згідно додатку.

2. Доручити заступнику міського голови Р. Гайді підписати технічні умови на приєднання об’єктів до централізованих систем водопостачання та водовідведення зазначених у п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Гайду.

Міський голова                                                  Руслан Марцінків

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_______________ №________

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

| № з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паславська М.С. |  | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -каналізаційна мережа Ду 150мм житлового будинку №20а на вул.Трачів. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 | Халтуріна Т.В. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -внутрішньоквартальний водопровід Ду 40мм; -внутрішньоквартальна каналізаційна мережа Ду200мм. |
| 3 | Гнатюк Н.В. |  | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 4 | Якимишин О.М. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - внутрішньоквартальний водопровід Ду63мм; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі |
| 5 | Синкевич А.О. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду160мм на вул.Вовчинецькій; -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул.Вовчинецькій. |
| 6 | Олейнікова Л.В. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровід Ду160мм на вул.Вовчинецькій; -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул.Вовчинецькій. |
| 7 | Ільницький В.Й. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.Місячній; -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Місячній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 8 | Покотило А.Б. |  | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - каналізаційні мережі села. |
| 9 | Станішевська М.О. |  | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул. Сірка-Крихівецька. |
| 10 | Стефанишин М.М. |  | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 160мм на вул. Сірка-Крихівецька. |
| 11 | Ткач М.Д. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 160мм на вул. Сірка-Крихівецька; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Сірка. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 12 | Шалахов В.А. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул.Вивізній; -каналізаційний колектор Ду 160мм на вул. Вивізній. |
| 13 | Ільницька К.М. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул.Вивізній; -каналізаційний колектор Ду 160мм на вул. Вивізній. |
| 14 | Литвин В.Б. |  | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 63мм на вул.Меблевій. |
| 15 | Завіховський В.П. |  | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Веселковій. |
| 16 | Домбровський С.М. |  | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 63мм на вул. Вербовій. |
| 17 | Карабін Н.В. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул. Садовій; -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Садовій. |
| 18 | Тимків М.Р. |  | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Молодіжній. |
| 19 | Рачкевич Г.К. |  | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Сонячній. |
| 20 | Садловський П.Я. |  | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Клубна-Довбуша. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 21 | Бойчук Л.Т. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 22 | Джус М.М. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 23 | Синишин Р.Т. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 24 | Захарейчук І.Р. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 25 | Курилич М.І. |  | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук