Додаток

до рішення виконавчого комітету

від ________№______

###### ПЕРЕЛІК

майна, що передається ДМП “Івано-Франківськтеплокомунерго”

| № п/п | ##### Найменування | ##### Од. | ##### Інвентарний номер | ##### Первісна вартість ##### (грн.) | ##### Сума зносу ##### (грн.) | ##### Залишкова вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. 12. 13. 14. | Установка водопом’якшуюча Котел КСВ-025 Котел КСВ-025 Котел опалювальний твердопаливний потуж. 300кВт Насос К-80-65-110 Насос К-80-65-110 Насос КВ/018 Насос КВ/018 Насос котловий”Саіpetda ТК 65-125 F/A” Насос котловий”Саіpetda ТК 65-125 F/A” Насос рециркуляційний DABA 80/180 XT Пальник газовий Пальник газовий Щит силовий керування котельнею з погод. регул. навісний Всього : | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. . шт. шт. шт. шт. шт. | 10149004 10149001 10149002 10149129 10149006 10149007 10149008 10149009 10149121 10149122 10149124 10149002 10149003 10149126 | 3604,00 7084,00 7084,00 220312,00 1907,00 1905,00 997,00 997,00 12565,00 12565,00 5148,00 7654,00 7653,00 35857,00 325332,00 | 3604,00 7084,00 7084,00 84456,00 1907,00 1905,00 997,00 997,00 3982,00 3982,00 1638,00 7654,00 7653,00 11391,00 144334,00 | 0,00 0,00 0,00 135856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8583,00 8583,00 3510,00 0,00 0,00 24466,00 180998,00 |

Керуючий справами виконавчого комітету		Ігор Шевчук