Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_______________ №________

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

| № з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Берегова,31б, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 200мм на вул.. Карпатській; -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул.Карпатській. |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Українських декабристів,37, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 500мм на вул. Українських декабристів. |
| 3 |  | м.Івано-Франківськ, садове товариство «За мир», ділянка 708, індивідуальний житловий будинок | водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційна мережа Ду 160мм ділянок №708,723 садоваго товариства «За мир».Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 4 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Переяславська,13, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровідна мережа Ду 32мм житлового будинку №11 на вул.Переяславській. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 5 |  | с.Микитинці, вул.Зарічна,141,б, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул.Зарічній. |
| 6 |  | с.Микитинці, вул.Юності,14, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул. Юності. -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Юності. |
| 7 |  | с.Вовчинець, вул.Вовчинецька,2, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул. Місячній. -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Місячній. |
| 8 |  | с.Вовчинець, вул.Вовчинецька,2г, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул. Місячній. -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Місячній. |
| 9 |  | с.Крихівці, вул.Липова,16а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул. Липовій. -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Липовій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 10 |  | с.Крихівці, вул.Липова,16, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул. Липовій. -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Липовій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 11 |  | с.Крихівці, вул.Липова,13, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Липовій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 12 |  | с.Крихівці, вул.Межева сад,103, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Межева сад. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 13 |  | с. Крихівці, вул.Калинова,19, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду63мм на вул.Калиновій; -каналізаційний колектор Ду 160 мм на вул. Калиновій. |
| 14 |  | с. Крихівці, вул.Сірка,33, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду110мм на вул.Сірка. |
| 15 |  | с.Хриплин, вул.Тиха,31, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 225мм на вул.Тихій; -каналізаційний колектор Ду 400 мм на вул. Тихій. |
| 16 |  | с.Хриплин, вул.Тиха,31а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 225мм на вул.Тихій; -каналізаційний колектор Ду 400 мм на вул. Тихій. |
| 17 |  | с.Хриплин, вул.Тиха,31б, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 225мм на вул.Тихій; -каналізаційний колектор Ду 400 мм на вул. Тихій. |
| 18 |  | с.Хриплин, вул.Тиха,29, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 225мм на вул.Тихій; -каналізаційний колектор Ду 400 мм на вул. Тихій. |
| 19 |  | с.Хриплин, вул.Тиха,29а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 225мм на вул.Тихій; -каналізаційний колектор Ду 400 мм на вул. Тихій. |
| 20 |  | с. Хриплин, вул.Виробнича,2, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровідні мережі села; -каналізаційний колектор Ду 600мм на вул.Автоливмашівській. |
| 21 |  | с. Хриплин, вул.Берегова,13, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 160мм на вул.Береговій; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Береговій. |
| 22 |  | с.Підлужжя, вул. Довженка,85а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 150мм на вул.Довженка. |
| 23 |  | с.Угринів, вул. Квіткова,7в, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 63мм на вул.Лесі Українки-Квітковій. Приєднання погодити з власником мережі; -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. вул.Лесі Українки. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 24 |  | с.Угринів, вул. Богуна,21, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 110мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 25 |  | с.Угринів, вул. Богуна,19, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 110мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Богуна. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 26 |  | с.Угринів, вул. Богуна,2в, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровідна мережа Ду 32мм житлового будинку №2а на вул.Богуна. Приєднання погодити з власником мережі; -каналізаційна мережа Ду 110мм житлового будинку №2а на вул.Богуна. Приєднання погодити з власником мережі; |
| 27 |  | с.Угринів, вул. Незалежності,243, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -каналізаційний колектор Ду 600мм на вул. Незалежності. |
| 28 |  | с.Угринів, вул. Козацька,29, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -каналізаційний колектор Ду 400мм на вул. Козацькій. Приєднання погодити з власником мережі; |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук