Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_______________ №________

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

| № з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шидовер О.В. | м.Івано-Франківськ, вул.Весняна,44, індивідуальний житловий будинок | водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Весняній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 | Крохмальницький А.Р. | м.Івано-Франківськ, садове товариство «Бистриця Надвірнянська», ділянка №883, садовий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Івасюка; -каналізаційний колектор Ду 1200мм вздовж вулиці Івасюка. |
| 3 | Галанджій О.І. | м.Івано-Франківськ, садове товариство «Бистриця Надвірнянська», ділянка №882, садовий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Івасюка; -каналізаційний колектор Ду 1200мм вздовж вулиці Івасюка. |
| 4 | Галанджій О І. | м.Івано-Франківськ, садове товариство «Бистриця Надвірнянська», ділянка №884, садовий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Івасюка; -каналізаційний колектор Ду 1200мм вздовж вулиці Івасюка. |
| 5 | Галанджій А.Б. | м.Івано-Франківськ, садове товариство «Бистриця Надвірнянська», ділянка №5а, садовий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Івасюка; -каналізаційний колектор Ду 1200мм вздовж вулиці Івасюка. |
| 6 | Бушинська Р.А. | м.Івано-Франківськ, садове товариство «Бистриця Надвірнянська», ділянка №128, садовий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Івасюка; -каналізаційний колектор Ду 1200мм вздовж вулиці Івасюка. |
| 7 | Мельник М.І. | м.Івано-Франківськ, садове товариство «Бистриця Надвірнянська», ділянка №886, садовий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Івасюка; -каналізаційний колектор Ду 1200мм вздовж вулиці Івасюка. |
| 8 | Корчемна Т.В. | с.Крихівці, вул.22 січня,376, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул. 22 січня;. -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. 22 січня. |
| 9 | Бариляк І.І. | с.Крихівці, вул.Волошкова,12, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 63мм на вул. Волошковій. -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Волошковій. |
| 10 | Васьків І.В. | с.Крихівці, вул.Волошкова,10, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 63мм на вул. Волошковій. -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Волошковій. |
| 11 | Вовчак І.І. | с. Крихівці, вул.МежевасСад ,226, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул. Межева сад. Приєднання погодити з власниками мережі.. |
| 12 | Ніколаєнко Т.М. | с.Крихівці, вул.Межева сад,162, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 160мм на вул.Межева сад. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 13 | Паращук Р.Я. | с.Микитинці, вул.Зарічна,16, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 160мм на вул.Зарічній; -каналізаційний колектор Ду 300 мм на вул. Зарічній. |
| 14 | Коростіль Т.І. | с. Вовчинець, вул.Козацька,3/1, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм . Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 15 | Яремчук А.В. | с. Вовчинець, вул.Козацька,3/2, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 16 | Данилишин М.Б. | с. Вовчинець, вул.Козацька,3/3, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 17 | Городчук Н.А. | с. Вовчинець, вул.Козацька,3/4, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 18 | Біла Н.В. | с. Вовчинець, вул.Козацька,3/5, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм . Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 19 | Сліпенчук М.В. | с. Вовчинець, вул.Козацька,5/1, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 20 | Оцалюк Х.П. | с. Вовчинець, вул.Козацька,5/2, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 21 | Сліпенчук М.В. | с. Вовчинець, вул.Козацька,5/3, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 22 | Федик І.Р. | с. Вовчинець, вул.Козацька,5/4, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 23 | Сергієнко Н.В. | с. Вовчинець, вул.Козацька5/5, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. Приєднання погодити з власником мережі. -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук