Інформація

про виконання заходів з підготовки житлово–комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

станом на 10.09.2020 року.

Відповідно до затверджених графіків комунальними підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська проводяться капітальні та поточні ремонти теплових, водопровідних і каналізаційних мереж, а також – обладнання і спецтехніки, виконуються заходи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону 2020-2021 років.

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

За кошти підприємства на Черніївському комплексі водоочисних споруд виконано ремонт башти промивної води, чистку відстійників та камер, проведено заміну насосного агрегату та інші роботи на суму 892,0 тис. грн.

Проведено роботи з чистки резервуарів чистої води на вул. Ботанічній, 2, «Каскаді», КРЧВ, с. Хриплин на суму 72,0 тис. грн.

Проведено ремонт технологічних трубопроводів на водопровідних насосних станціях вартістю 112,0 тис. грн., а також капітальний ремонт водопровідних мереж на суму 3078,0 тис. грн. і мереж водовідведення на суму 2494,5 тис. грн.

Крім цього проведено роботи з промивання мереж водовідведення на суму 306,0 тис. грн. і вивезено мул та підготовлено мулові майданчики.

Загалом, КП «Івано-Франківськводоекотехпром» проведено роботи вартістю 7047,5 тис. грн., що складає 88% від загальної вартості запланованих заходів.

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

За кошти підприємства стовідсотково виконано поточний ремонт обладнання 25-ти ЦТП на суму 500,0 тис. грн. та поточний ремонт 31-ої котельні на суму 1354,8 тис. грн. (100%). Проведено гідравлічне випробування та поточний ремонт теплових мереж на суму 630,0 тис. грн.,  58 індивідуальних теплових пунктів на суму 176,8 тис. грн., а також діагностику 12-и котлів (згідно з графіком) на суму 20,0 тис. грн. (100%). Проведено поточний ремонт обладнання котелень с. Колодіївка, с. Черніїв на суму 
400 тис. грн.

Проведено роботи із заміни теплових вводів до будинків на
вул. В. Стуса, 15 та вул. Івана Павла, ІІ, 24 на суму 631.2 тис. грн.

У повному обсязі проведено технічне переоснащення котельні на вул. Юності, 11а на суму 114 тис. грн.

Проведено повірку та ремонт приладів КВПіА з котелень підприємства (150 шт.) на суму 14,0 тис. грн., а також повірку і ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання в кількості 14 шт. вартістю 51,43 тис. грн. і лічильників ХВ на котельнях підприємства (10 шт.) на загальну суму 4,0 тис. грн.

Також виконано роботи з впровадження системи АСКОЕ на 2-х котельнях на суму 59.5 тис. грн.

Всього ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» виконано роботи на суму 3354,9 тис. грн. (95% від загальної вартості запланованих робіт).

ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія»

Проведено гідравлічне випробування теплових мереж та виконано їх поточний ремонт. В ході підготовки котельні до роботи в осінньо-зимовий період виконано гідравлічні випробування котлів № 4 та № 8, діагностику і опосвідчення котла № 6, поточний ремонт котлів № 4, № 5, № 7 та № 8 ремонт та ревізію запірної арматури мережних насосів, насосів вихідної води, насосів робочої рідини, насосів перекачки деаерованої води, вентиляторів і димотягів котлів та електрообладнання котельні.

Окрім того, проводяться роботи з профілактичного і поточного ремонтів допоміжного обладнання. Всього ТОВ «СТЕК» власними силами виконано ремонтних робіт на 90% від запланованих обсягів робіт.

КП «Муніципальна дорожня компанія»

Підприємством підготовлено 6 одиниць спецтехніки для механізованого прибирання доріг та вулиць від снігу на суму 25 тис. грн. Заготовлено 3,5 тис. тон технічної солі для посипання вулиць у зимовий період року на суму 
4534,58 тис. грн. Оголошено тендер на заготівлю паливно-мастильних матеріалів на суму 1594 тис. грн. Оголошено тендер на заготівлю гранітного відсіву для посипання доріг та вулиць міста на суму 1096,0 тис. грн.

Загалом КП «МДК» виконано роботи на суму 7249,58 тис. грн. (79%).

КП «Благоустрій»

Підприємством підготовлено 6 одиниць спецтехніки та додаткового обладнання для механізованого прибирання доріг та вулиць від снігу. Заготовлено 90,2 тон технічної солі та 57,3 гранітного відсіву для посипання доріг та вулиць міста на суму 1096,0 тис. грн.

Загалом КП «МДК» виконано роботи на суму 7249,58 тис. грн. (79%).

КП «Івано-Франківськміськсвітло»

На сьогодні підприємством проведено обстеження мереж зовнішнього освітлення для визначення аварійних осередків на суму 19,8 тис. грн. та заміну 4-ти аварійних опор вартістю 16,0 тис. грн. Крім того, проведено встановлення охоронної зони, на що затрачено 18,6 тис. грн. Також виконано заміну неізольованої повітряної лінії електропередачі на самонесучий ізольований провід (СІП) на суму 46,0 тис. грн.

Проведено обстеження спецтехніки в експертно-технічному центрі та підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 6 одиниць автотранспорту на суму 62,0 тис. грн.

Загалом підприємством виконано робіт на суму 162,0 тис. грн.(98%)

КП «Теплий дім»

На даний період управляючою компанією відремонтовано системи холодного водопостачання у 2 житлових будинках, що складає 40% та ремонт електрощитової, що складає 20%.

КП «Дирекція замовника»

Проведено ремонтні роботи за кошти підприємства:

- поточний ремонт дахів в 9-ти будинках на суму 1294,2 тис. грн.;

- скління дверей та вікон площею 15 м2 на суму 3,6 тис. грн. (100%);

- ремонт систем центрального опалення 4 будинків на суму 
700,0 тис. грн.;

Вартість проведених вказаними комунальними підприємствами робіт складає 1997,8 тис. грн. (67%).

КП «Міська ритуальна служба»

За кошти підприємства заготовлено 139 куб. м. дров для опалення адміністративних приміщень на вул. Г. Мазепи, 162а і побутових приміщень на кладовищах в с. Чукалівка та вул. Київській на суму 69,5 тис. грн. 
         Крім того, заготовлено 45 тон піску для посипання доріжок на кладовищах в с. Чукалівка і в Меморіальному сквері на вул. С. Бандери (в зимовий період року). Загальна вартість виконаних робіт складає 95,5 тис. грн. (100%)

Філія «Центральна» АТ «Прикарпаттяобленерго»

Виконано заміну аварійних опор на ПЛ 10-6/0,4 кВ (1831 шт.). Замінено 32 перевантажених трансформатора. Підготовлено 4 пересувні лабораторії до роботи в ОПЗ (опалення, герметичність). Заготовлено 5 тон піску та 100 кг технічної солі. Виконано  в повному об’ємі планово-профілактичні роботи на ВЧ апаратурі (106 із 146). Виконано в повному об’ємі планово-профілактичні роботи на апаратурі радіозв’язку (622 із 856). Відновлено міцність 35 із 48 металевих опор ПЛ 35-110 кВ.

Розчищено 56 км трас ПЛ 110-35 кВ.

Станом на 10.09.20120 року, тривають роботи з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, зокрема:

- КП «Теплий дім» фактично не підготовлено до роботи в опалювальний період 2020-2021 років житлові будинки (619  будинків);

- КП «Дирекція замовника» – 16 із 53 будинків (30%);

- будинків, що перебувають в управлінні ОСББ, ОК (ЖБК) – 366 із 410 (89%); з них – 90 будинків з централізованим опаленням, підготовлено – 82 (91%);

- будинків, що перебувають в управлінні: ТОВ «Пасічна-ІФ», ТОВ «Балтія-Сервіс», ТзОВ «Громадська управляюча компанія», ТОВ «Станіславів Комфорт», ТОВ «ЖЕО Захід-Стиль», ТзОВ «ЖЕО КГД», ПП «ЖЕО Житло-Сервіс», ТОВ «ЖЕД «Експрес-Комфорт», ТОВ «ЖЕО Добробут-ІФ», ТОВ «ЖЕО Сервіс-житло», ТОВ «ЖЕО «Житловий масив», ПВКФ «Ролекта», ТОВ «Ролекта-ІФ», ТОВ «Гал-Комфорт» – 605 із 677 (89%); з них – 52 будинки з централізованим опаленням, підготовлено – 42 (80%).

В даний час зазначені роботи тривають і остаточно будуть завершені згідно з графіками до 10.10.2020 року.

Директор Департаменту

житлової, комунальної політики

та благоустрою							М. Смушак