Додаток

до рішення виконавчого комітету

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Одеська,17,  індивідуальний житловий будинок | водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Одеській. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ,  Кравченко,11а кв.2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 90мм на вул.Кобринської.  Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 3 |  | м.Івано-Франківськ,  вул..Микитинецька,17а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровідна мережа Ду 40мм житлового будинку №17а на вул.Микитинецькій. Приєднання погодити з власником мережі;  -каналізаційна мережа Ду200мм житлового будинку №17а на вул.Микитинецькій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 4 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Пстрака,5,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 300мм на вул.Пстрака;  -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул.Пстрака. |
| 5 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Барвиста, б/н,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Дем»янів Лаз;  -каналізаційний колектор Ду400мм на вул.Дем»янів Лаз. |
| 6 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Барвиста, б/н,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Дем»янів Лаз;  -каналізаційний колектор Ду400мм на вул.Дем»янів Лаз. |
| 7 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Барвиста,27,а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Дем»янів Лаз;  -каналізаційний колектор Ду400мм на вул.Дем»янів Лаз. |
| 8 |  | с.Микитинці,  вул.Зарічна,11/2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 160мм на вул. Зарічній;  -каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Зарічній. |
| 9 |  | с.Микитинці,  вул.Вишнева,38,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 150мм на вул. Вишневій;  -каналізаційний колектор Ду 160мм на вул. . Вишневій. |
| 10 |  | с.Микитинці,  вул.Тисменицька,228,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 63мм на вул.Дорошенка;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. . Дорошенка. |
| 11 |  | с.Микитинці,  вул.Юності,8а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул..Юності. |
| 12 |  | с.Крихівці,  вул.Вербова,28,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 63мм на вул.Вербовій. |
| 13 |  | с.Крихівці,  вул.Вишнева,17,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.  Липова-Вишнева. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 14 |  | с.Крихівці,  Садове товариство «За мир» ділянка,201,  садовий будинок | Водопостачання та водовідведення садового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 50мм на вул.Приозерній. Приєднання погодити з власником мереж;.  -каналізаційний колектор Ду 160мм на вул.Приозерній. |
| 15 |  | с. Підпечари,  вул.Юності,25, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -внутрішньоквартальний водопровід Ду 225мм. водопровід Ду 63мм на вул..Юності. Приєднання погодити з власником мережі.  -каналізаційний колектор Ду 600 мм на вул.Будівельній. |
| 16 |  | с. Підпечари,  вул.Грушевського,34, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Грушевського. |
| 17 |  | с. Чукалівка,  вул.Шевченка,42, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Шевченка. |
| 18 |  | с. Клузів,  вул.Шевченка,20, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Шевченка. |
| 19 |  | с. Клузів,  вул.Різдвяна,4, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Різдвяній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 20 |  | с. Клузів,  вул.Різдвяна,1, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200 мм на вул.Різдвяній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 21 |  | с. Угринів,  вул.Попельницька,2, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 63мм на вулНезалежності-Попельницька. Приєднання погодити з власником мережі.  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду 200 мм |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук