Додаток

до рішення виконавчого комітету

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Бориславська,18,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 63мм на вул. Бориславській. Приєднання погодити з власником мережі.  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Бориславській. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Бориславська,18/1  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 63мм на вул. Бориславській. Приєднання погодити з власником мережі.  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Бориславській. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 3 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Українських декабристів,29,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -магістральний каналізаційний колектор Ду 500мм на вул.Українських декабристів. |
| 4 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Мальовнича,3,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 400мм на вул. Ленкавського.  -каналізаційний колектор Ду 400мм на вул. Ленкавського |
| 5 |  | с.Крихівці,  вул. Опришків ,1, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  водопровід Ду 63мм на вул.Опришків.  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Опришків |
| 6 |  | с.Крихівці,  вул. Вільна,2, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул.Вільній.  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Вільній |
| 7 |  | с.Крихівці,  вул.Межева ,Сад ,163, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 160мм на вул.Межева Сад. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 8 |  | с.Вовчинець,  вул.Гайдея,8,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Гайовій |
| 9 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,20,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 10 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,22,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 11 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,17,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 12 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,26а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 13 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,25,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 14 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,23,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 15 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,26,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 16 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,28а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудований каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 17 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,32,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудована каналізаційна мережа Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |
| 18 |  | с.Вовчинець,  вул.Патріарха Володимира,20а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -новозбудований водопровід Ду 110мм на вул.Патріарха Володимира;  -новозбудована каналізаційна мережа Ду200мм на вул.Патріарха Володимира. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук