Затверджено

рішенням міської ради

від ______2021р. №

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження

ПРОГРАМА

поетапного відключення (відокремлення) споживачів теплової енергії, що постачається котельнею на вул. Індустріальній, 34, від системи централізованого опалення та переведення їх на альтернативні джерела теплопостачання

Заступник міського голови		Гайда Р.Д.		 ___________

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

фінансового управління	            Яцків Г.М.	 __________

(підпис)

Директор Департаменту

правової політики		             Кедик Н.С.	 ___________

(підпис)

ЗМІСТ

|  | Паспорт Програми | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз поточного стану та передумови створення Програми | 6 |
| 1.1 | Загальні положення | 6 |
| 1.2 | Передумови створення Програми | 6 |
| 2 | Мета Програми | 8 |
| 3 | Основні завдання Програми | 9 |
| 4 | Фінансове забезпечення Програми | 10 |
| 5 | Моніторинг та очікувані результати Програми | 11 |
| 6 | Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми | 13 |

- Паспорт Програми

| Назва Програми | Програма поетапного відключення (відокремлення) споживачів теплової енергії, що постачається котельнею на вул. Індустріальній, 34, від системи централізованого опалення та переведення їх на альтернативні джерела теплопостачання |
| --- | --- |
| Підстави для розробки Програми | Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про теплопостачання" Закон України "Про енергозбереження" Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" Закон України "Про житлово-комунальні послуги" Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019р. №169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" Рішення Івано-Франківської міської ради восьмого демократичного скликання від 24.12.2020р. № 382-3 "Про відключення (відокремлення) споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній, 34, від системи (мережі) централізованого опалення та постачання гарячої води та переведення їх на альтернативні джерела теплопостачання" |
| Оприлюднення проєкту Програми | На офіційному вебсайті м. Івано-Франківська www.mvk.if.ua |
| Дата затвердження Програми |  |
| Замовник Програми | Івано-Франківська міська рада |
| Головний розробник Програми | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради |
| Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці) | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Департамент соціальної політики ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" АТ "Івано-Франківськгаз" КП "Івано-Франківськводоекотехпром" ТОВ "Івано-Франківськтеплоенерго" |
| Основні цілі Програми | Забезпечення мешканців міста, об’єктів соціальної сфери та інших категорій споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній, 34, безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від теплопостачання приватними компаніями шляхом запровадження поетапного переходу споживачів на автономне опалення, враховуючи найбільш економічно вигідні чи технологічно можливі варіанти теплозабезпечення споживачів. |
| Основні завдання Програми | 1. Проведення гідравлічного розрахунку системи газопостачання міста Івано-Франківська 2. Розробка проектно-кошторисної документації "Реконструкція системи газопостачання міста" 3. Проведення гідравлічного розрахунку системи водопостачання зовнішніх мереж споживання теплової енергії від котельні на вул. Індустріальна, 34 4. Розрахунок навантажень зовнішніх електромереж для забезпечення необхідною потужністю споживачів при переході на електричне опалення 5. Реконструкція діючих котелень з метою збільшення потужності для підключення бюджетних установ бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади; 6. Будівництво модульних котелень. 7. Надання одноразової матеріальної допомоги. |
| Строки реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | - Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади; -кредитні кошти, грантові кошти; - інші джерела. |
| Обсяг коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади | У межах кошторисних призначень, на відповідний бюджетний рік |
| Система організації контролю за виконанням Програми | Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють: - заступник міського голови; - виконавчий комітет міської ради; - міська рада. Моніторинг виконання заходів Програми забезпечує департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради. |

1. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

1.1. Загальні положення

Програма поетапного відключення (відокремлення) споживачів теплової енергії, що постачається котельнею на вул. Індустріальній, 34, від системи централізованого опалення та переведення їх на альтернативні джерела теплопостачання (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про теплопостачання", "Про енергозбереження", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019р. №169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води", рішення Івано-Франківської міської ради восьмого демократичного скликання від 24.12.2020р. № 382-3 "Про відключення (відокремлення) споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній, 34, від системи (мережі) централізованого опалення та постачання гарячої води та переведення їх на альтернативні джерела теплопостачання" з метою забезпечення мешканців міста, об’єктів соціальної сфери та інших категорій споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній, 34, безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, покращення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат та втрат в системі централізованого теплопостачання міста.

Виконання Програми передбачає оптимізацію системи опалення у місті, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві та системі централізованого теплопостачання міста, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

У Програмі визначено аналіз поточного стану, мету та завдання, фінансове забезпечення, заходи щодо забезпечення виконання завдань, терміни реалізації, очікувані кінцеві результати реалізації Програми.

1.2. Передумови створення Програми

Необхідність розробки Програми викликана цілою низкою проблем, які виникли внаслідок експлуатації застарілих енергоємних котелень і теплових мереж, нестачі коштів на їх капітальний ремонт та модернізацію, здорожчання енергоносіїв, нестабільності роботи приватного теплопостачального підприємства, а також у зв’язку з перебуванням приміщення і обладнання котельні, що знаходиться на вул. Індустріальній, 34 в м. Івано-Франківську в приватній власності, що унеможливлює забезпечення Івано-Франківською міською радою управління вказаним об’єктом теплопостачання, тощо.

До початку опалювального періоду 2020-2021рр. на території м. Івано-Франківська діяли 2 теплопостачальні компанії: Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія".

ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" розпочало свою діяльність 1 лютого 1966 року, коли  на базі 19 дрібних котелень загальною встановленою потужністю 24 Гкал/год та протяжністю теплових мереж 14,8 км було утворено об’єднання квартальних котелень м. Івано-Франківська.

В даний час ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" експлуатує 31 котельню та 25 центральних теплових пунктів, які заходяться на балансі підприємства та задіяні у виробничому процесі підприємства.

Теплоносій подається до 561 житлового будинку (31700 абонентів), 18 дитячих навчальних закладів, 26 шкіл, ліцеїв, шкіл-садків та до 3 навчально-реабілітаційних центрів, які забезпечуються теплоносієм від котелень та ЦТП підприємства. Крім того, теплоносій подається на всі заклади охорони здоров'я, які підключено до тепломереж підприємства.

ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" заснована 5 квітня 2012 року.

26.07.2012 року згідно з рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №508 ТОВ "Станіславську теплоенергетичну компанію" у відповідності до вимог законодавства України визначено виконавцем послуг з централізованого опалення та підігріву води для населення, яке обслуговується від котельні на вулиці Індустріальній, 34. Компанія отримала усі необхідні ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також на підігрів води.

Споживачами "Станіславської теплоенергетичної компанії" стали соціально важливі об’єкти та бюджетні організації.

Загальна характеристика:

1. Кількість виробничих майданчиків підприємства – 1 котельня за адресою м. Івано-Франківськ, вул.Індустріальна, 34;

- загальна протяжність магістральних тепломереж – 22 558 м (в двотрубному обчисленні)

- котельня, 4 котли ПТВМ-30 М, 1 котел КВ-ГМ-100

- номінальна потужність – 260 Гкал

- вид продукції – теплова енергія

2. Кількість споживачів, до яких транспортується теплова енергія магістральними тепловими мережами:

- житлові будинки – 156 од.

- медичні та лікувальні заклади – 10 од.

- дошкільні навчальні та інші дитячі заклади – 17 од.

- школи – 8 од.

- професійні та вищі навчальні заклади – 9 од.

- інші споживачі – 116 од.

3. Приєднане теплове навантаження:

| № п/п | Назва показника | Од.вим. | Приєднане теплове навантаження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальне приєднане теплове навантаження, в т.ч. | Гкал/год | 50,125 |
| 1.1 | централізоване опалення | Гкал/год | 48,083 |
| 1.1.1 | населення - | Гкал/год | 24,548 |
| 1.1.2 | бюджетних установ - | Гкал/год | 17,089 |
| 1.1.3 | інших споживачів - | Гкал/год | 6,446 |
| 1.2 | гаряче водопостачання | Гкал/год | 2,042 |
| 1.2.1 | населення - | Гкал/год | 1,973 |
| 1.2.2 | бюджетних установ - | Гкал/год | 0,063 |
| 1.2.3 | інших споживачів - | Гкал/год | 0,006 |

Проте, з 16 грудня 2019 року ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" перебуває у процедурі банкрутства. Відповідно, останнє було позбавлене можливості розпочати опалювальний період 2020-2021рр. та надалі забезпечувати споживачів, які обслуговуються від котельні на вул. Індустріальній, 34 тепловою енергією.

18 листопада 2020р. Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив постанову у справі №909/1240/19 про визнання ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Майно котельні на вул. Індустріальній, 34, яке раніше експлуатувало ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія", перебуває в користуванні ТОВ "Івано-Франківськтеплогенерація", яке виробляє теплову енергію. Магістральні тепломережі перебувають в користуванні ТОВ "Івано-Франківськ теплоенерго", яке транспортує теплову енергію до розподільчих мереж.

Станом на сьогоднішній день, для можливості забезпечення тепловою енергією споживачів від котельні на вул.Індустріальній, 34, між ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та ТОВ "Івано-Франківськ теплоенерго" укладено договір про транспортування теплової енергії. Згідно з умовами цього договору ТОВ "Івано-Франківськ теплоенерго" транспортує теплову енергію від котельні на вул. Індустріальній, 34, а ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" постачає її кінцевим споживачам.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення мешканців міста, об’єктів соціальної сфери та інших категорій споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній, 34, безперебійним, надійним та безпечним  джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від теплопостачання приватними компаніями шляхом запровадження поетапного переходу споживачів на автономне опалення, враховуючи найбільш економічно вигідні чи технологічно можливі варіанти теплозабезпечення споживачів.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

1. Проведення гідравлічного розрахунку системи газопостачання міста Івано-Франківська

2. Проведення реконструкції системи газопостачання міста

3. Проведення гідравлічного розрахунку системи водопостачання зовнішніх мереж споживання теплової енергії від котельні на вул. Індустріальна, 34

4. Розрахунок навантажень зовнішніх електромереж для забезпечення необхідною потужністю споживачів при переході на електричне опалення

5. Переведення діючих котелень на альтернативні джерела палива

6. Будівництво модульних котелень.

7.Надання одноразової матеріальної допомоги окремим найуразливішим у матеріальному (соціальному) плані категоріям мешканців міста для виконання заходів програми, в тому числі і на встановлення автономного опалення, а саме:

- одиноким особам літнього віку та особам з інвалідністю, які отримують соціальні послуги в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах та перебувають на обслуговуванні в Івано-Франківському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- сім’ям, в яких є особи з інвалідністю І групи;

- сім’ям, в складі яких є дві і більше особи з інвалідністю;

- сім’ям, в яких є діти з інвалідністю;

- особам, які досягли 80-річного віку;

- малозабезпеченим сім’ям, які отримують допомогу згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- багатодітним сім’ям, які користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг;

- учасникам АТО/ООС, які є особами з інвалідністю внаслідок війни;

- ветеранам ОУН/УПА;

- сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані;

- сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС;

- особам, які були реабілітовані відповідно до ст. 1, 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Порядок подання документів розробляється департаментом соціальної політики і затверджується рішенням виконавчого комітету.

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Реалізація програми передбачає залучення інвестицій для здійснення заходів з влаштування нових економічних котелень з низьким споживанням енергоносіїв та високим ККД.

5. МОНІТОРИНГ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Моніторинг виконання заходів Програми забезпечує Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради.

Головним виконавцем Програми є Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради.

Механізм реалізації Програми передбачає залучення до виконання заходів Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, Департаменту соціальної політики, комунальних підприємств, товариств, інших суб'єктів господарювання.

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють заступник міського голови, згідно розподілу посадових обов’язків, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська міська рада.

Виконавці завдань та заходів Програми подають щоквартально до 5 числа місяця, що наступає за звітним періодом, у Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради інформацію про проведену роботу. Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради подає в Секретаріат Івано-Франківської міської ради  інформацію про виконання Програми за рік для оприлюднення на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради.

Впровадження Програми дозволить досягнути наступних результатів:

- переведення житлових будівель, будівель установ та організацій бюджетної сфери на автономне опалення;

- підвищення надійності теплопостачання на території міста;

- зменшення втрат тепла в мережах теплопостачання;

- економію споживання енергоресурсів;

- економію фінансових ресурсів на ремонт і реконструкцію теплових мереж;

- підвищення якості послуг з опалення та досягнення максимального теплового комфорту.

6. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

| №п/п | Найменування заходу Програми | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, тис.грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1. | Інформування мешканців житлових будинків, які постачаються тепловою енергією від котельні по вул. Індустріальній,34 про від’єднання від існуючої централізованої системи опалення та переведення їх на опалення локальне газове, електричне, від квартальних котелень через неможливість експлуатації котельні на вул. Індустріальній,34 | січень-травень 2021р | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження, ДМП "ІФТКЕ" | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - |
| 2. | Розробка схеми гідравлічного розрахунку системи газопостачання зовнішніх мереж міста | січень-травень 2021р | ДМП "ІФТКЕ", АТ «Івано-Франківськгаз», ІФНТУНГ, ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | - | - | - | - |
| 3. | Розробка схеми гідравлічного розрахунку водопроводів для споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній,34 | січень-травень 2021р | ДМП "ІФТКЕ", КП "Івано-Франківськводоекотехпром", ІФНТУНГ, ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 4. | Розрахунок навантаження зовнішніх електромереж для забезпечення необхідною потужністю для електроопалення споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній,34 | січень-травень 2021р | ДМП "ІФТКЕ", АТ «Прикарпаттяобленерго», ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 5. | Розробка плану І-го і ІІ-го етапу реконструкції котелень ДМП «ІФТКЕ», реконструкція існуючих та будівництво нових теплових мереж, а також будівництво котелень, які працюють на альтернативних видах палива, нових модульних (контейнерних) котелень для забезпечення тепловою енергією ДНЗ, шкіл, гуртожитків, поряд розташованих житлових будинків та інших споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній,34 | січень-червень 2021р. | ДМП "ІФТКЕ" | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |
| 6. | Ознайомлення мешканців житлових будинків, які постачаються тепловою енергією від котельні по вул. Індустріальній,34 з урядовою програмою «Теплі кредити» | Протягом дії програми | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження, Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - |
| 7. | Інформування та консультування суб'єктів господарювання, які постачаються тепловою енергією від котельні на вул. Індустріальній,34 щодо можливостей участі в державних і міжнародних програмах з енергоефективності | Протягом дії програми | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження, Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - |
| 8. | Інформування та консультування ОСББ щодо урядової програми «Енергодім» Фонду енергоефективності | Протягом дії програми | Департамент економічного розвитку, екології та енерго- збереження, Департамент інфраструк-тури, житлової та комунальної політики | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - |
| 9. | Опрацювання заяв споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній,34 щодо від´єднання від централізованої системи опалення | Протягом дії програми | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження, ДМП "ІФТКЕ", постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - |
| 10. | Розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для зовнішніх газових мереж «Реконструкція системи газопостачання» для об’єктів, що постачаються тепловою енергією від котельні на вул. Індустріальній,34 | травень 2021р.-2024р. | ДМП "ІФТКЕ", АТ «Івано-Франківськгаз», ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 11. | Реконструкція зовнішніх мереж системи газопостачання об’єктів, що постачаються тепловою енергією від котельні по вул. Індустріальній,34, згідно з виготовленою ПКД | липень 2021р.-вересень 2025р. | ДМП "ІФТКЕ", АТ «Івано-Франківськгаз», ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 12. | Розробка гідравлічного розрахунку системи газопостачання ввідних газопроводів для об´єктів, що постачаються тепловою енергією від котельні на вул. Індустріальній,34 | травень 2021р.-2024р. | ДМП "ІФТКЕ", АТ «Івано-Франківськгаз», ІФНТУНГ, ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 13. | Розробка ПКД для ввідних газопроводів для об´єктів, що постачаються тепловою енергією від котельні на вул. Індустріальній,34 | травень 2021р.-2024р. | АТ «Івано-Франківськгаз», ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 14. | Реконструкція ввідних газопроводів об’єктів, що постачаються тепловою енергією від котельні на вул. Індустріальній,34, згідно з виготовленою ПКД | липень 2021р.-вересень 2025р. | ДМП "ІФТКЕ", АТ «Івано-Франківськгаз», ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 15 | Виготовлення технічних умов для встановлення автономного опалення пооб’єктно для споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній,34 | липень 2021р.-2025р. | АТ «Івано-Франківськгаз», ОСББ, споживачі | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 16 | Розробка ПКД для реконструкції котелень ДМП «ІФТКЕ», реконструкції існуючих та будівництва нових теплових мереж, а також на будівництво котелень, які працюють на альтернативних видах палива, нових модульних (контейнерних) котелень для забезпечення тепловою енергією ДНЗ, шкіл, гуртожитків, поряд розташованих житлових будинків та інших споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній,34, зокрема: | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 16.1 | Отримання містобудівних умов і обмежень для будівництва та реконструкції квартальних котелень | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 16.2 | Отримання технічних умов (ТУ) від необхідних організацій: АТ «Прикарпаттяобленерго», КП«Івано-Франківськводоекотехпром», АТ «Івано-Франківськгаз» | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 16.3 | Виконання інженерних вишукувань (геодезичних, геологічних) | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 16.4 | Розробка завдання на проєктування. Виготовлення ПКД. Виконання комплексної експертизи ПКД | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 17 | Реконструкція згідно з ПКД котелень ДМП «ІФТКЕ», реконструкція існуючих та будівництво нових теплових мереж, а також будівництво котелень, які працюють на альтернативних видах палива, нових модульних (контейнерних) котелень для забезпечення тепловою енергією ДНЗ, шкіл, гуртожитків, поряд розташованих житлових будинків та інших споживачів теплової енергії, що постачається від котельні на вул. Індустріальній,34, зокрема: | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 17.1 | Підготовка тендерної документації. Оголошення та проведення тендерів. Оцінка наданих пропозицій і визначення переможців. Укладення угод. | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 17.2 | Виконання монтажу котельного обладнання, внутрішньо котельних трубопроводів, димової труби. Монтаж систем газопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення. Введення в експлуатацію. | Протягом дії програми | ДМП "ІФТКЕ" | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, кредитні ресурси та кошти грантів, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |
| 18. | Надання одноразової матеріальної допомоги окремим найуразливішим у матеріальному (соціальному) плані категоріям мешканців міста для виконання заходів програми, в т.ч. і на встановлення автономного опалення, а саме: - одиноким особам літнього віку та особам з інвалідністю, які отримують соціальні послуги в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг); - сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах та перебувають на обслуговуванні в Івано-Франківському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; - сім’ям, в яких є особи з інвалідністю І групи; - сім’ям, в складі яких є дві і більше особи з інвалідністю; - сім’ям, в яких є діти з інвалідністю; - особам, які досягли 80-річного віку; - малозабезпеченим сім’ям, які отримують допомогу згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; - багатодітним сім’ям, які користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг; - учасникам АТО/ООС, які є особами з інвалідністю внаслідок війни; - ветеранам ОУН/УПА; - сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані; - сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС; - особам, які були реабілітовані відповідно до ст. 1, 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». Порядок подання документів розробляється департаментом соціальної політики і затверджується рішенням виконавчого комітету. | Протягом дії програми | Департамент соціальної політики, Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень | згідно кошторисних призначень |