Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_______________ №________

Перелік технічних умов, що подаються КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

| № з/п | П.І.П. | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Гімназійна б/н, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 200мм на вул.Дем»янів Лаз; - каналізаційний колектор Ду 600мм на вул.Дем»янів Лаз. |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Симиренків,14, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 400мм на вул. Коломийській; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Симиренків. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 3 |  | с.Вовчинець, вул..Живописна,6а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Живописній. Приєднання погодити з власником мережі; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Живописній. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 4 |  | с.Микитинці вул. Надрічна,34, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 63мм на вул..Надрічній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Надрічній. |
| 5 |  | с.Микитинці, вул.Борців,4, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Борців; - каналізаційний колектор Ду 300мм на вул.Борців. |
| 6 |  | с.Микитинці, вул. Декабристі,б/н, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду160мм на вул. Декабристів; - каналізаційний колектор Ду 300мм на вул.Декабристів. |
| 7 |  | с.Угорники, вул.Сєченова,72а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Сєченова; - каналізаційний колектор Ду1200мм на вул.Сєченова. |
| 8 |  | с.Угорники, вул.Сєченова,72, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 500мм на вул.Сєченова; - каналізаційний колектор Ду1200мм на вул.Сєченова. |
| 9 |  | с.Чукалівка, вул.Мельника,6, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 110мм на вул.Довженка. Приєднання погодити з власником мережі; - каналізаційний колектор Ду 160мм на вул. Довженка. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 10 |  | с.Чукалівка, вул.Довбуша,77, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -каналізаційний колектор Ду 200мм на ву. Січових Стрільців. |
| 11 |  | с.Крихівці, вул.Гайдамацька,23б індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду 63мм на вул.Повстанській; -новозбудований каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Повстанській. |
| 12 |  | с.Крихівці, вул.Гайдамацька,23а індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду 63мм на вул.Повстанській; -новозбудований каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Повстанській. |
| 13 |  | с.Крихівці, вул.Гайдамацька,25 індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду 63мм на вул.Повстанській; -новозбудований каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Повстанській. |
| 14 |  | с.Крихівці, вул.Гайдамацька,23г індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду 63мм на вул.Повстанській; -новозбудований каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Повстанській. |
| 15 |  | с.Крихівці, вул.Гайдамацька,23 індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду 63мм на вул.Повстанській; -новозбудований каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Повстанській. |
| 16 |  | с.Крихівці, вул.Січового стрільця Петріва,8д, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду 63мм на вул.Повстанській; -новозбудований каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Повстанській. |
| 17 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7б, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 18 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7б, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 19 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7б, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 20 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7б, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 21 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7б, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 22 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7б, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 23 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7а, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 24 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7а, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 25 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7а, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 26 |  | с.Крихівці, вул. Веселкова 7а, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду110мм на вул.Місячній; - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Місячній. |
| 27 |  | с.Крихівці, вул. Меблева,7, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду63мм на вул.Меблевій. |
| 28 |  | с.Крихівці, вул. Зарічна,8, індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - новозбудований водопровід Ду63мм на вул.Зарічній; - новозбудований каналізаційний колектор Ду 160мм на вул.Зарічній. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук