2

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік

майна, яке безкоштовно передається на баланс КП «Івано-Франківськміськсвітло»

1. У с. Камінне:

вул. Лукавець

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП-54)
* лічильник: Меридіан (50А) - 1шт.
* прожектор світлодіодний - 9шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 630 м.

вул. Б.Хмельницького

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* прожектор світлодіодний - 18 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 - 1225 м

вул. Франка

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 350 м.

вул. Стуса

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2шт.

- Кабель на тросі - 35 м.

вул. Винниченко

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП-472)
* лічильник: Меркурій 200 (50А) №02968912 (2008р) - 1шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6шт.
* прожектор світлодіодний - 1шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 385 м.
* ПЛІ СІП 1х16 - 70 м.
* Кабель на тросі - 35м.

вул. І. Мазепи

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 30 шт.
* світильник типу ЖКУ - 1 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 1750 м.
* Опора декоративна - 2 шт.

Всього по с. Камінне:

* розподільчий пристрій - 2 шт.
* лічильник - 2 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 41 шт.
* світильник типу ЖКУ - 1 шт.
* прожектор світлодіодний - 28шт.
* декоративні опори - 2шт.
* ПЛІ СІП 1х16 – 1295 м.
* ПЛА 25(однопров.) - 3115м.
* Кабель на тросі – 70 м.

1. У с. Крихівці:

вул. Вишнева

* світильник типу ЖКУ -11 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 593 м.

вул. Липова

* світильник типу ЖКУ -11 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 528 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 99 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 33 м

вул. 16 Липня

* світильник типу ЖКУ -12 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт
* ПЛА - 25 однопровідна -792 м.

вул. Кобзаря

* світильник типу ЖКУ -14 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 726 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 66 м.

вул. Івана Сірка (ТП-151)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ -17 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 825 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 132 м.

вул. Аматорська

* світильник типу ЖКУ -8 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 429 м.

вул. Крайна

* світильник типу ЖКУ -11 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт
* ПЛА - 25 однопровідна – 330 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 99 м

вул. Межева (ТП-590)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ -20 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт
* ПЛА - 25 двопровідна – 396 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 825 м

вул. Межева-сад

* світильник типу ЖКУ -28 шт.
* ПЛІ СІП 4х25 - 1881 м

вул. Гамалії (ТП-531)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ - 10 шт.
* світильник світлодіодний – 1 шт
* ПЛА - 25 двопровідна – 627 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 99 м

вул. Роксолани

* світильник типу ЖКУ -7 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт
* ПЛА - 25 двопровідна – 627 м.

вул. Гонти

* світильник типу ЖКУ -8 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна – 462 м.

вул. Окружна

* світильник типу ЖКУ -1 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна – 99 м.

вул. Радісна

* світильник типу ЖКУ -9 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт
* ПЛА - 25 двопровідна – 495 м.

вул. Сковороди

* світильник типу ЖКУ - 13 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт
* ПЛА - 25 двопровідна – 429 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Професора Пелеха

* світильник типу ЖКУ - 12 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна – 231 м.
* ПЛА - 25 двопровідна – 99 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 198 м

вул. Кераміків

* світильник типу ЖКУ - 7 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна – 396 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 33 м

вул. Замкнута

* світильник типу ЖКУ -3 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна – 231 м.

вул. Виноградна (ТП-236)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ - 9 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна – 330 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 165 м

вул. Данила Галицького

* світильник типу ЖКУ - 17 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна – 561 м.
* ПЛА - 25 двопровідна – 231 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 99 м

вул. Крихівецька (ТП-55)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ -81 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт
* світильник світлодіодний – 7 шт
* світильник світлодіодний з сонячними панелями – 4 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 4986 м
* ПЛА - 25 двопровідна - 99 м.

вул. 22 Січня (ТП-58, ТП-54, ТП-56)

* розподільчий пристрій - 3 шт.
* лічильник - 3 шт.
* світильник типу ЖКУ -101 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 19шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 3168 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 990 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 462 м

вул. Вивізна

* світильник типу ЖКУ -10 шт.
* ПЛІ СІП 4х25 - 264 м

вул. Веселкова

* світильник типу ЖКУ -8 шт.
* світильник світлодіодний – 1 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 396 м

вул. Місячна (ТП-512)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ -12 шт.
* ПЛІ СІП 4х25 - 528 м

вул. Калинова

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 495 м

вул. Волошкова

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 363 м

вул. Блакитна

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт
* світильник світлодіодний – 1 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 198 м

вул. Опришків

* світильник типу ЖКУ -1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Січового Стрільця Петріва (ТП-463)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Гайдамацька

* світильник типу ЖКУ -8 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт
* світильник світлодіодний – 2 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 297 м

вул. Кленова

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* ПЛІ СІП 4х25 - 66 м

вул. Новорічна

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* світильник світлодіодний – 2 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 99 м

вул. Чумацька

* світильник світлодіодний – 4 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 165 м

вул. Коротка

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 66 м
* ПЛА - 25 двопровідна - 66 м.

вул. Польова

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна - 165 м.

вул. Виноградна

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 132 м

вул. Весняна

* світильник типу ЖКУ -4 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 165 м
* ПЛІ СІП 4х25 - 66 м

вул. Шкільна

* світильник типу ЖКУ -5 шт.
* ПЛІ СІП 4х25 - 165 м

вул. Весела

* світильник типу ЖКУ -3 шт.

ПЛА - 25 двопровідна - 264 м.

вул. Меблева

* світильник типу ЖКУ -4 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна - 231 м.

вул. Ясна

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна - 99 м.

вул. Садова (ТП-528)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ -15 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 66 м
* ПЛА - 25 двопровідна - 693 м.

вул. Вербова

* світильник типу ЖКУ -20 шт.
* світильник світлодіодний - 2 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 132 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 660 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 297 м

вул. Зарічна

* світильник типу ЖКУ -9 шт.
* світильник світлодіодний - 1 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 462 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 99 м

вул. Вільхова

* світильник типу ЖКУ -6 шт.
* світильник світлодіодний - 1 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 198 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 99 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 33 м

вул. Вільна

* світильник типу ЖКУ -8 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 132 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Незалежності

* світильник типу ЖКУ -3 шт.
* світильник світлодіодний -1 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 231 м.

вул. Підгірна

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 99 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 66 м

вул. 24 Серпня (ТП-526)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* лічильник - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ -11 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт
* ПЛА - 25 однопровідна - 594 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 66 м

Світлофорні об’єкти :

Перехрестя Крихівецька – Вишнева

* лічильник – 1 шт
* дорожній контролер (КДК-08-01) – 1 шт
* транспортні світлофори – 4 шт
* пішохідні світлофори – 4 шт

Перехрестя Крихівецька – Межева – 22 січня

* лічильник – 1 шт
* дорожній контролер (ДКД-1-16) – 1 шт
* транспортні світлофори – 6 шт
* пішохідні світлофори – 6 шт

Перехрестя Крихівецька – Сонячна

* лічильник – 1 шт
* дорожній контролер (КС16 Poligon)– 1 шт
* транспортні світлофори – 6 шт
* пішохідні світлофори – 6 шт

Перехрестя Набережна – Садова

* лічильник – 1 шт
* дорожній контролер – 1 шт
* транспортні світлофори – 4шт
* транспортні світлофори на 4 секції – 3шт
* пішохідні світлофори – 4шт

Всього по с. Крихівці:

* розподільчий пристрій - 12шт.
* лічильник - 16шт.
* дорожній контролер – 4шт
* транспортні світлофори – 20шт
* транспортні світлофори на 4 секції – 3 шт
* пішохідні світлофори – 20шт
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 57 шт.
* світильник типу ЖКУ -553 шт.
* світильник світлодіодний - 23 шт.
* світильник світлодіодний з сонячними панелями – 4 шт
* ПЛА - 25 двопровідна - 7755 м.

- ПЛА - 25 однопровідна - 15776 м.

- ПЛІ СІП 4\*25 **-** 8481 м.

1. У с. Драгомирчани:

ТП-23 (вул. Надрічна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Меркурій 200 (50А) №00578475 (2006р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 18 шт.
* світильник світлодіодний – 13 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 245 м.
* ПЛА - 25 однопровідна – 875 м.

ТП- 23 (вул. Лесі Українки)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* світильник світлодіодний – 2 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 35 м
* ПЛІ СІП 2х16 - 35 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 455 м.

ТП-52 (вул. Шкільна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Меркурій 200 (50А) №00576329 (2006р) – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* світильник світлодіодний – 18шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 1190 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 385 м.

ТП-52 (вул. Незалежності)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 70 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 210 м

ТП-52 (вул. Надрічна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* світильник світлодіодний – 4шт
* ПЛА - 25 однопровідна – 420 м

ТП-517 (вул. Староцерковна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Меркурій 200 (50А) №00578462 (2006р) – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 9 шт.
* світильник світлодіодний – 4шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 105 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 840 м

ТП-517 (вул. Надрічна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.
* світильник світлодіодний – 2шт
* ПЛА - 25 однопровідна – 910 м

ТП-53 (вул. Незалежності)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Меркурій 200 (50А) №00578725 (2006р) – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 13 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 175 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 980 м

ТП-53 (вул. Староцерковна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна – 70 м

ТП-53 (вул. Шевченка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛА - 25 однопровідна – 490 м

ТП-53 (вул. Івана Франка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛА - 25 однопровідна – 420 м

ТП-53 (вул. Нова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.
* світильник світлодіодний – 3шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 140 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 560 м

ТП-53 (вул. Шептицького)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 525 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 175 м

ТП-53 (вул. Миру)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.
* світильник світлодіодний – 9шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 245 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 910 м

ТП-529 (вул. Сонячна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Меркурій 230 (100А) №01702873 (2007р) – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛА - 25 однопровідна – 665 м

ТП-529 (вул. Нова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 35 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 105 м

ТП-529 (вул. М. Підгірянки)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* світильник світлодіодний – 2шт
* ПЛА - 25 однопровідна – 350 м

ТП-516 (вул. Стуса)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: MTX1А10 (60А) №01257822 (2016)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* світильник світлодіодний – 2шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 665 м

ТП-516 (вул. Назарія Яремчука)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 280 м

ТП-516 (вул. Івасюка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 70 м

ТП-516 (вул. Сніжна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 560 м

ТП-516 (вул. Сонячна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 16 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 735 м

ТП-516 (вул. Стуса)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 12 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 700 м

Всього по с. Драгомирчани:

- розподільчий пристрій - 6 шт.

- лічильник – 6 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 156 шт.

- світильник світлодіодний– 66 шт.

- ПЛІ СІП 2х25 – 175 м.

- ПЛІ СІП 1х25 – 35 м.

- ПЛІ СІП 2х16 – 5600 м.

- ПЛА - 25 однопровідна – 8820 м

1. У с. Братківці:

ТП-575 (вул. Петрикова)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник– 1 шт.
* світильник світлодіоний - 9 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 665 м.

ТП-41 (вул. Івана Франка)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 9 шт.
* світильник світлодіоний - 8 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 1085 м.

ТП-40 (вул. Тараса Шевченка)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник– 1 шт.
* світильник світлодіоний - 19 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 1260 м.

ТП- 40 (вул. Лази)

* світильник світлодіодний – 17 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 1015 м

ТП-40 (вул. Унява)

* світильник світлодіодний – 14шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 875 м

ТП-40 (вул. Королева)

* світильник світлодіодний – 11шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 700 м

ТП-40 (вул. Івана Франка)

* світильник світлодіодний – 23шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 1715 м

ТП-39 (вул. Богдана Хмельницького)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* світильник світлодіодний – 22шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 1715 м

ТП-39 (вул. Тараса Шевченка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* світильник світлодіодний – 18шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 1575 м

ТП-39 (вул. Петрикова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.
* світильник світлодіодний – 4шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 595 м

ТП-39 (вул. Лесі Українки)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.
* світильник світлодіодний – 4шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 1050 м

ТП-39 (вул. Василя Стефаника)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 420 м

Всього по с. Братківці:

- розподільчий пристрій - 4 шт.

- лічильник – 4 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 44 шт.\*

- світильник світлодіодний– 149 шт.

- ПЛІ СІП 2х25 – 12670 м.

\* 2 лампочки в світильнику

1. У с. Микитинці

вул. Лугова (ТП-443 і ТП-123)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП-443)
* лічильник: NIK 2303 АП1Т (№7787085 2015р)- 1шт.
* світильник типу ЖКУ -38 шт.
* прожектор ДНАТ – 1 шт.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 264 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 1122 м

вул. Чебрецева (ТП-443 і ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -8 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* світильник типу НКУ з світлодіодною лампою - 1 шт.
* світильники світлодіодні – 6 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 495 м

вул. Надрічна (ТП-443 і ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -17 шт.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 60 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 528 м

вул. Горішня (ТП-443 і ТП-123)

* світильник типу ЖКУ - 4 шт.
* світильники світлодіодні – 4 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Бузковий провулок (ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -2 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 66 м.

вул. Західна (ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -7 шт.
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Липова (ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -7 шт.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 231 м.

вул. Українських Декабристів (ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -33 шт.
* прожектор ДНАТ – 1 шт.
* світильники світлодіодні – 2 шт
* ПЛА - 25 п’ятипровідна - 165 м.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 660 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 66 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 396 м

вул. Грицишина(ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -85 шт.
* прожектор ДНАТ – 2 шт.
* світильники світлодіодні – 7шт
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 759 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 198 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Вітрова (ТП-123)

* світильник типу ЖКУ -9 шт.
* прожектор ДНАТ – 1 шт.
* світильники світлодіодні – 9 шт
* ПЛА - 25 двопровідна - 264 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 429 м

вул. Черепкова (ТП-123 і ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -15 шт.
* світильники світлодіодні – 2шт
* ПЛА - 25 двопровідна - 594 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 60 м

вул. Ясенева (ТП-87)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП-87)
* лічильник: - 1шт.
* світильник типу ЖКУ - 22 шт.
* світильники світлодіодні – 2 шт
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 231 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 165 м.
* ПЛА - 25 однопровідна - 33 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 363 м

вул. Зарічна (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ - 68 шт.
* світильники світлодіодні – 18шт
* прожектор ДНАТ – 3 шт.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 759 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 1089 м.
* ПЛА - 25 однопровідна - 66 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 759 м

вул. Юності (в сторону Хриплина від ТП-218)

* світильники світлодіодні – 8 шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 231 м

вул. Борців (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -19 шт.
* світильники світлодіодні – 7шт
* прожектор ДНАТ – 1 шт.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 693 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 297 м

вул. Черепкова (ТП-218)

* світильник типу ЖКУ -15 шт.
* світильники світлодіодні – 8шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 759 м

вул. Крушельницької (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -8 шт.
* світильники світлодіодні – 1шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 363 м

вул. Дорошенка (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -22 шт.
* світильники світлодіодні – 2шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 759 м

вул. Івана Сірка (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -15 шт.
* світильники світлодіодні – 1шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 561 м

вул. Тесленка (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -5 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 66 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 165 м

вул. Сєченова (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -24 шт.
* світильники світлодіодні – 2шт
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 627 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 33 м.
* ПЛА - 25 однопровідна - 33 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 132 м

вул. Дзівінського (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -19 шт.
* світильники світлодіодні – 2 шт
* прожектор ДНАТ – 1 шт.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 429 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 429 м

вул. Квіткова (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -7 шт.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 231 м.

вул. Вишнева (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -12 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 132 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 297 м

вул. Коротка (ТП-87)

* світильник типу ЖКУ -20 шт.
* світильники світлодіодні – 1шт
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 33 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 627 м

вул. Просвіти (ТП-123 і ТП-87)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП-123)
* лічильник: - 1шт.
* світильник типу ЖКУ -16 шт.
* світильники світлодіодні – 4шт
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 297 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 528 м

вул. Студенцева (ТП-218)

* світильник типу ЖКУ -5 шт.
* світильники світлодіодні – 9шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 495 м

вул. Юності (ліцей інтернат) (ТП-218)

* світильник типу ЖКУ -9 шт.
* світильники світлодіодні – 15шт
* ПЛІ СІП 4х25 - 759 м

Всього по с. Микитинці:

* розподільчий пристрій - 3 шт.
* лічильник - 3шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* світильник типу НКУ з світлодіодною лампою - 1 шт.
* світильник типу ЖКУ -511 шт.
* світильник світлодіодний - 110 шт.
* прожектор ДНАТ - 10шт.
* ПЛА - 25 п’ятипровідна - 165 м.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 5274 м.
* ПЛА - 25 двопровідна -2409 м.
* ПЛА - 25 однопровідна - 396 м.

ПЛІ СІП 4х25 - 11247 м

1. У с. Радча

ТП-29 (вул. Івана Франка)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: PAFAL №70897838 (2011р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 35 м.
* ПЛА - 25 однопровідна – 650 м.

ТП- 29 (вул. Симона Петлюри)

* світильник світлодіодний – 4 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 315 м

ТП-29 (вул. Дубова)

* світильник світлодіодний – 6шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 105 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 665 м.

ТП-29 (вул. Шухевича)

* світильник світлодіодний – 6шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 385 м

ТП-29 (вул. Шевченка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 - 70 м

ТП-50 (вул. Молодіжна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: PAFAL №71041635 (2011р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 9 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 245 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 525 м

ТП-50 (вул. Польова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 140 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 35 м

ТП-50 (вул. Шевченка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.
* світильник світлодіодний – 2шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 70 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 210 м

ТП-27 (вул. Січових Стрільців)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: PAFAL (80А)№70897849 (2011р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.
* світильник світлодіодний – 3шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 315 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 455 м

ТП-27 (вул. Шевченка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 9 шт.
* світильник світлодіодний –10шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 385 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 1085 м

ТП-27 (вул. Дружна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.
* світильник світлодіодний –4шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 455 м

ТП-27 (вул. Просвіти)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* світильник світлодіодний – 3шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 315 м

ТП-27 (вул. Лисецька)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 280 м

ТП-27 (вул. Грушевського)

* світильник світлодіодний – 5шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 280 м

ТП-27 (вул. Церковна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.
* прожекторсвітлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 2х25 - 70 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 385 м

ТП-27 (вул. Кривоноса)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 - 245 м

ТП-170 (вул. Шевченка)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: EMHITZ (100A) №3016342 – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.
* світильник типу НКУ з лампою ДРЛ - 1 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 - 70 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 700 м

ТП-170 (вул. Мартинюків)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 1х16 - 245 м
* ПЛІ СІП 2х16 - 70 м

ТП-170 (вул. Івасюка)

* світильник світлодіодний –10шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 665 м

ТП-170 (вул. Колгоспна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 350 м

ТП-32 (вул. Шевченка)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: PAFAL №71041634 (2011р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна- 910 м

ТП-32 (вул. Кондратіва)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 105 м

ТП-32 (вул. Гонти)

* світильник світлодіодний- 2 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 105 м

ТП-32 (вул. Нова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 - 210 м
* ПЛА - 25 однопровідна - 280 м

ТП-32 (вул. Івана Франка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 11 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 1х16–70 м
* ПЛА - 25 однопровідна - 840 м

ТП-169 (вул. Івана Франка)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: PAFAL №70897803 (2011р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою –21 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 1х16–210 м
* ПЛА - 25 однопровідна - 1295 м

ТП-169 (вул. Панаса Мирного)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою –2 шт.
* ПЛІ СІП 1х16–175 м

ТП-159 (вул. Степана Бандери)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: PAFAL (80А) №7104169­\_ (2011р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою –21 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 1х16–210 м
* ПЛА - 25 однопровідна - 1295 м

ТП-159 (вул. Чорновола)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою –7 шт.
* світильник світлодіодний – 6шт
* ПЛІ СІП 1х16– 420 м
* ПЛІ СІП 2х16– 280 м
* ПЛА - 25 однопровідна - 140 м

ТП-159 (вул. Богдана Хмельницького)

* світильник світлодіодний – 7шт
* прожекторсвітлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 2х25– 490 м

ТП-159 (вул. Січових Стрільців)

* світильник світлодіодний – 2шт
* ПЛІ СІП 2х16– 140 м

Всього по с. Радча:

- розподільчий пристрій - 7 шт.

- лічильник – 7 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 154 шт.

- світильник типу НКУ з ДРЛ лампою - 1 шт.

- світильник світлодіодний– 74 шт.

- прожекторсвітлодіодний– 2 шт.

- ПЛІ СІП 2х25 – 1750 м.

- ПЛІ СІП 1х25 – 35 м.

- ПЛІ СІП 2х16 – 3710 м.

- ПЛІ СІП 1х16 – 1925 м.

- ПЛА - 25 однопровідна – 9575 м

1. У с. Узин

ТП-272 (вул. Церковна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою  - 12 шт.
* ПЛІ  СІП 2х25 - 1015 м.

ТП- 272 (вул. Івана Франка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою  - 3 шт.
* ПЛІ  СІП 2х25 -  140 м

ТП-272 (вул. Колгоспна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою  - 2 шт.
* ПЛІ  СІП 2х25 -  245 м

ТП-272 (вул. Гірська)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою  - 9 шт.
* ПЛІ  СІП 2х25 - 770 м

ТП-267 (вул. Липова)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* ПЛІ  СІП 2х25 - 140 м

ТП-267 (вул. Молодіжна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* ПЛІ  СІП 2х25 - 455 м

ТП-267 (вул. Нова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 490 м

ТП-267 (вул. Івана Франка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 455 м

ТП-267 (вул. Гірська)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 525 м

ТП-271 (вул. Тараса Шевченка)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 210 м

ТП-271 (вул. 17 Вересня)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 560 м

ТП-271 (вул. Лесі Українки)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 455 м

ТП-271 (вул. Лісова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 17 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 1260 м

ТП-271 (вул. Молодіжна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 70 м

Всього по с. Узин:

- розподільчий пристрій - 3 шт.

- лічильник  – 3 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 77 шт.

 - ПЛІ СІП 2х25 – 6790 м.

- сонячні панелі – 29 шт \*

(вул.  Івана Франка – 4  
  вул. Гірська – 8

-вул.. Молодіжна-8

-вул.Липова -3

-вул. Лісова-3

-вул.Л. Українки-3

1. У с.Чукалівка.

ТП-173 (вул. Січових Стрільців)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Енергія-9 (100А ) №7368020 – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 19 шт.
* світильник світлодіодний – 2 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 - 525 м.
* ПЛІ СІП 2х16 - 245 м.
* ПЛА - 25 однопровідна – 875 м.

ТП- 173 (вул. Сагайдачного)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 - 105 м.

ТП-173 (вул. Шевченка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 70 м.
* ПЛА - 25 однопровідна – 210 м.

ТП-58 (вул. Клубна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Система ОЕ (Енергія) 60А №059430 (2018р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 350 м.
* ПЛА - 25 однопровідна – 175 м.

ТП-58 (вул. Тиха)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 245 м

ТП-58 (вул. Довбуша)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 455 м

ТП-58 (вул. Шевченка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 175 м.
* ПЛА - 25 однопровідна – 210 м.

ТП-58 (вул. Гончара)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 455 м.

ТП-172 (вул. Гончара)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: MTX 1A10 (60A) №01022705 (2011р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 15 шт.
* світильник світлодіодний – 1 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 560 м
* ПЛІ СІП 1х16 - 105 м

ТП-532 (вул. Лепкого)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: MTX 1A10 (60A) №01029758 (2012р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 9 шт.
* світильник типу НКУ з лампою ЖКУ - 2 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна – 525 м

ТП-532 (вул. Дорошенка)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* світильник типу НКУ з лампою ЖКУ - 2 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 490 м

ТП-532 (вул. Гната Хоткевича)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.
* світильник типу НКУ з лампоюДРЛ - 1 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 805 м

ТП-532 (вул. Петлюри)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.
* світильник типу НКУ з лампою ЖКУ - 1 шт.
* світильник світлодіодний - 5
* ПЛІ СІП 1х25 - 350 м
* ПЛІ СІП 2х25 - 245 м

ТП-532 (вул. Підгірянки)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* світильник типу НКУ з лампою ЖКУ - 1 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 350 м

ТП-533 (вул. Шухевича)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 175 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 70 м

ТП-59 (вул. Шкільна)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: MTX 1A10 (60A) №01240647 (2016р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* світильник світлодіодний - 18 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 770 м
* ПЛІ СІП 1х25 - 245 м

ТП-62 (вул. Довбуша)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: MTX 1A10 (60A) №01165153 (2015р)– 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 35 шт.
* світильник світлодіодний - 27 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 2650 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 490 м

ТП-62 (вул. Медична)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.
* світильник світлодіодний - 11 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 1120 м

ТП-34 (вул. Грушевського)

* розподільчий пристрій - 1шт.
* лічильник: Меркурій 200 (60А) №02963118 (2008р.) – 1 шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* світильник типу НКУ з лампою ЖКУ - 2 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 1х25 - 350 м
* ПЛА - 25 однопровідна – 210 м

ТП-34 (вул. Молодіжна)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 455 м

ТП-34 (вул. Незалежності)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 175 м

ТП-34 (вул. Бандери)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна- 140 м

ТП-34 (вул. Роксолани)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна- 280 м

ТП-34 (вул. 1-го травня)

* світильник світлодіодний - 2 шт.
* ПЛІ СІП 1х25 - 70 м

ТП-34 (вул. Польова)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 20 шт.
* світильник світлодіодний - 6 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 1365 м
* ПЛА - 25 однопровідна- 735 м

ТП-34 (вул. Довбуша)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна- 350 м

ТП-34 (вул. Івана Франка)

* світильник типу НКУ з лампою ЖКУ - 5 шт.
* світильник світлодіодний - 3 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 70 м
* ПЛА - 25 однопровідна- 385 м

Всього по с. Чукалівка:

- розподільчий пристрій - 8 шт.

- лічильник – 8 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 203 шт.

- світильник типу НКУ з лампою ЖКУ - 13 шт.

- світильник типу НКУ з лампою ДРЛ – 1 шт.

- світильник світлодіодний– 76 шт.

- ПЛІ СІП 1х16 – 735 м.

- ПЛІ СІП 2х16 – 2170 м.

- ПЛІ СІП 1х25 – 4970 м.

- ПЛІ СІП 2х25 – 5100 м.

- ПЛА - 25 однопровідна – 4655 м

1. У с. Тисменичани**:**

вул. Лесі Українки

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП-18)
* лічильник: №04067509 -1шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 9шт.
* прожектор світлодіодний -1 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 – 490 м.

- ПЛА - 25 однопровідна – 315 м.

вул. Козацька

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* ПЛІ СІП 1х16 – 420 м

вул. Грушевського

* + світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 13 шт.
  + світильник світлодіодний - 23 шт.
  + прожектор світлодіодний - 1шт.
  + ПЛІ СІП 2х16 - 595 м.
  + ПЛА – 25 однопровідна – 1470м.

вул. І.Франка

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.

- ПЛІ СІП 1х16 – 490 м.

вул. Січ. Стрільців

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 21 шт

- світильник світлодіодний – 1 шт

- ПЛІ СІП 1х16 – 1190 м.

- ПЛІ СІП 2х16 – 210 м.

Всього по с. Тисменичани:

* розподільчий пристрій - 1 шт.

лічильник – 1шт.

* світильники НКУ з енергозберігаючими лампами – 56 шт.
* світильники світлодіодні – 24 шт.
* прожектор світлодіодний - 2 шт.
* ПЛІ СІП 4\*16 - 2590 м.
* ПЛІ СІП 2816 - 805 м.
* ПЛА- 25 однопровідні - 1785м.

10. У с. Вовчинець:

вул. Чумака ( ТП - 411)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП - 411)
* лічильник -1шт.
* світильник світлодіодний - 45шт.
* ПЛІ СІП 3х25 - 210 м.
* ПЛІ СІП 3х16 - 525 м.
* ПЛІ СІП 4х16 - 420 м.

вул. Шевченка ( ТП - 411 + ТП - 102)

* світильник світлодіодний - 51 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 105 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 1435м.
* ПЛІ СІП 1х16 - 175 м.

вул. Патріарха Володимира (ТП – 404)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП - 411)
* лічильник -1шт.

- світильник світлодіодний - 28 шт.

- світильник типу НКУ - 5шт.

- ПЛІ СІП 2х25 - 840 м.

- ПЛІ СІП 4х25 - 210 м.

- Кабель АВВГ 2х4 = 70м

провулок Ключний ( ТП – 404)

* світильник світлодіодний - 53 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 – 1540 м.
* ПЛІ СІП 3х25 - 35м.

вул. 2000- річчя Різдва Христова( ТП - 404)

* світильник світлодіодний - 28 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 700 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 245 м.

вул. Новгородська ( ТП - 404)

* світильник типу НКУ - 10 шт.

- світильник світлодіодний - 8 шт.

* ПЛІ СІП 2х25 - 665 м.

вул. Бугая ( ТП - 404)

* світильник світлодіодний - 20 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 665 м.

вул. Коновальця (ТП - 404)

* світильник типу НКУ - 27 шт.

- світильник світлодіодний - 27 шт.

* ПЛІ СІП 2х16 - 70м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 1470м.

вул. Затишна (ТП - 404)

* світильник типу НКУ -27 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 70м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 420м.

30

вул. Героїв УПА ( ТП - 404)

* світильник світлодіодний - 5 шт.
* світильник типу НКУ - 39 шт.

- СІП 4х25 - 1680 м.

* ПЛІ СІП 2х16 - 35м.

провулок Підлузький ( ТП - 404)

- світильник світлодіодний - 6 шт.

- СІП 2х25 - 210 м.

вул. Потічна (ТП - 102)

- світильник світлодіодний - 8 шт

- СІП 2х25 - 315м

вул. Гайдея (ТП - 102)

- світильник світлодіодний - 44 шт.

- СІП 4х25 - 560 м.

- СІП 2х16 - 595 м.

- СІП 2х25 - 245 м

вул. Височана ( ТП - 102)

- світильник світлодіодний - 21 шт.

- СІП 2х16 - 805 м.

вул. Гайова (ТП - 102)

- світильник світлодіодний - 20 ш

- СІП 2х25 - 420 м.

- СІП 4х25 - 280 м.

вул. Вовчинецька ( ТП – 102)

* світлодіодний світильник - 57 шт.

- СІП 4х25 - 1820 м.

- СІП 2х16 - 245 м.

вул. Місячна ( ТП - 102)

* світлодіодний світильник - 13 шт.

- СІП 2х25 - 455 м.

вул. Новоселицька ( ТП - 102)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП - 102)
* лічильник -1шт.

- світильник типу НКУ - 6 шт.

* світлодіодний світильник - 8 шт.

- СІП 4х25 - 245 м.

- СІП 1х16 - 420 м.

. провулок Перекопський ( ТП - 102)

- світильник світлодіодний - 7 шт.

- СІП 2х25 - 245 м.

вул. Берегова ( ТП - 102)

- світильник світлодіодний - 6 шт.

- СІП 2х25 - 630 м.

вул. Живописна ( ТП - 102)

* світлодіодний світильник - 12 шт.

- СІП 4х25 - 315 м.

- СІП 2х25 - 175 м.

вул. Лугова (ТП - 102)

* світильник світлодіодний - 14 шт.

- СІП 2х16 - 490 м.

вул. провулок Підгірний (ТП - 102)

- світильник світлодіодний - 9 шт.

* СІП 2х16 - 315 м.

вул. Мельника ( ТП – 102 + ТП - 105)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП - 105)
* лічильник -1шт.

- світильник світлодіодний - 41 шт.

- СІП 2х16 - 735 м

- СІП 2х25 - 770 м

вул. Лісова ( ТП - 105)

- світильник світлодіодний - 26 шт.

- СІП 2х16 - 980 м

Світлофорні об’єкти :

Перехрестя Надрічна – Шевченка

* лічильник – 1 шт
* дорожній контролер– 1 шт
* транспортні світлофори – 6шт
* пішохідні світлофори – 6шт

Всього по с. Вовчинець:

* розподільчий пристрій - 4 шт.
* лічильник – 5шт.
* дорожній контролер – 1 шт
* транспортні світлофори – 6 шт
* пішохідні світлофори – 6 шт
* світильник типу НКУ - 114шт.
* світильник світлодіодний - 557 шт.
* ПЛІ СІП 2х25 - 7280 м.
* ПЛІ СІП 3х16 - 525 м.
* ПЛІ СІП 4х16 - 420 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 8680 м.
* ПЛІ СІП 2х16 - 5040 м.
* ПЛІ СІП 1х16 - 595 м.
* ПЛІ СІП 3х25 - 245 м.
* Кабель АВВГ 2х4 - 70 м.

1. У с. Угорники

вул. Федорченка ( ТП - 214)

* розподільчий пристрій - 1 шт. (ТП-214)
* лічильник: NIK 2303 ARP3T №8801888 -2017р. -1шт.
* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 17шт.
* ПЛА - 25 п᾽ятипровідна - 990 м.
* ПЛА - 25 трьохпровідна - 1188 м.

вул. Тополина ( ТП - 214)

* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5шт.
* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 32шт.
* світильник світлодіодний - 8 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 280 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 140м.

- ПЛА - 25 п᾽ятипровідна - 660 м.

- ПЛА - 25 трьохпровідна - 2871 м.

вул. Вчительська ( ТП - 214)

- світильник світлодіодний - 6 шт.

- ПЛІ СІП 2х16 - 210 м.

вул. Козацька ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 6шт.
* світильник світлодіодний - 3 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 105 м.
* ПЛІ СІП 4х25 - 175 м.

вул. Східна ( ТП - 214)

* світильник світлодіодний - 6 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 420 м.

вул. Дитяча ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.

- світильник світлодіодний - 7 шт.

* ПЛІ СІП 2х16 - 350 м.
* ПЛА - 25 однопровідна - 264 м.

вул. Я. Святослава ( ТП - 214)

- світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 315 м.

вул. Ганушевських ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.

- світильник світлодіодний - 2 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.

* ПЛА - 25 двопровідна - 396 м.

- ПЛА - 25 однопровідна - 66 м.

вул. Микитина ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 7 шт.

- ПЛА - 25 двопровідна - 594 м.

вул. Івасишин ( ТП - 214)

* світильник світлодіодний - 7 шт.

- ПЛА - 25 двопровідна - 66 м.

* СІП 4х25 - 175 м.
* ПЛА - 25 однопровідна - 33 м.

вул. Підпечарська ( ТП - 214)

- світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 10 шт.

- СІП 4х25 - 350 м.

вул. І. Підкови ( ТП - 214); ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 19 шт.

- світильник світлодіодний - 10 шт.

* ПЛА - 25 двопровідна - 132 м.

- ПЛА - 25 однопровідна - 891 м.

- СІП 2х16 - 35м

вул. Сеченова ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 11 шт.

- світильник світлодіодний - 26 шт.

* ПЛА - 25 трьохпровідна - 1188 м.

- СІП 4х25 - 630 м.

- СІП 2х16 - 70 м.

вул. Черемхова ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.

- світильник світлодіодний - 5 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 396 м.

вул. Церковна ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.

- світильник світлодіодний - 5 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 396 м.

- СІП 2х16 - 140 м.

вул. Повстанців ( ТП - 214); ( ТП - 216); ( ТП - 132)

* розподільчий пристрій - 1 шт.
* ( ТП - 216) лічильник: NIK 2303 ARP3T № 8801889 - 2017р. -1шт.
* світильник типу ЖКУ (100) з енергозберігаючою лампою - 12 шт.
* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 52шт
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 6 шт.
* світлодіодний світильник - 23 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 198 м.

* ПЛА - 25 двопровідна - 1070 м.

- СІП 4х25 - 315 м.

- СІП 2х16 - 490 м.

вул. Васильківа ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 99 м.

вул. Привітна ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 14 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 198 м.

- ПЛА - 25 двопровідна - 660 м.

- СІП 2х16 - 35 м.

вул. О.Рошкевич ( ТП - 214)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 17 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.

- світильник світлодіодний - 26 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 231 м.

- ПЛА - 25 двопровідна - 594 м.

- СІП 4 х 25 - 140 м.

- ПЛА - 25 трьохпровідна - 99 м.

вул. Новорічна ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 11 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.

- світильник світлодіодний - 6 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 630 м.

- СІП 2х16 - 175 м.

вул. Стрілецька ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 13 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 1 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 462 м.

вул. Купальська ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.
* світильник світлодіодний - 5 шт.
* ПЛА - 25 двопровідна - 792 м.

вул. Берегова ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 20 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.

- світильник світлодіодний - 6 шт.

* ПЛА - 25 двопровідна - 1122 м.
* СІП 2х16 - 315 м.

вул. Лозова ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.

- світильник світлодіодний - 1 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 66 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 66 м.

вул. Калинова ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 231 м.

вул. Яблунева ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 264 м.

вул. Лугова ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.
* ПЛА - 25 однопровідна - 165 м.

вул. Львівська ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 12 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 2 шт.

- ПЛА - 25 однопровідна - 594 м.

* СІП 2х16 - 70 м.

вул. Садова ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 8 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.

- світильник світлодіодний - 7 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 462 м.
* СІП 2х16 - 70 м.

вул. Ентузіастів ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.

- світильник світлодіодний - 3 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 198 м.

вул. Підгірна ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 3 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.

- світильник світлодіодний - 2 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 264 м.
* СІП 2х16 - 140 м.

вул. Прикарпатська ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 13 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 5 шт.

- світильник світлодіодний - 12 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 363 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 528 м.
* СІП 2х16 - 210 м.

вул. Шкільна ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 12 шт.

- світильник світлодіодний - 6 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 561 м.

вул. Просвіти ( ТП - 216)

* світильник типу ЖКУ з енергозберігаючою лампою - 9 шт.

- світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 4 шт.

- світлодіодний прожектор - 3 шт.

* ПЛА - 25 однопровідна - 132 м.
* ПЛА - 25 двопровідна - 462 м.
* СІП 2х16 - 140 м.

Всього по с. Угорники:

* розподільчий пристрій - 2 шт.
* лічильник – 2шт.
* світильник типу НКУ з енергозберігаючою лампою - 51шт.
* світильник типу ЖКУ - 346 шт.
* світильник типу ЖКУ(100) - 12 шт.
* світильник світлодіодний - 182 шт.

- прожектор світлодіодний - 3шт.

- ПЛІ СІП 4\*25 - 1925 м.

- ПЛІ СІП 2\*16 - 3255 м.

- ПЛА - 25 однопровідна - 7479 м.

- ПЛА – 25 двопровідна – 6482 м.

- ПЛА - 25 трьохпровідна – 5346 м.

- ПЛА – 25- пятипровідна – 1650 м.

12 .У с. Хриплин

ул. Городня

* світильник натрієвий - 5 шт.
* світильник світлодіодний – 1шт
* ПЛІ СІП 2х16 -320 м.

вул. Дачна

* світильник натрієвий - 2 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 143 м

вул. Долішня

* світильник натрієвий - 7 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 402 м

вул. Лугова

* світильник натрієвий - 6 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 339 м

вул. Мирна

* Шафа І-710 - 1шт.
* лічильник– 1 шт.
* світильник натрієвий- 4 шт.
* світильник світлодіодний -2 шт
* ПЛІ СІП2х16 - 329 м

вул. Фестивальна

* світильник натрієвий - 6 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 249 м

вул. Бічна

* світильник натрієвий - 3 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 190 м

вул. Виробнича

* світильник натрієвий - 1 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 138 м

вул. Центральна (ТП -174)

* світильник натрієвий - 8 шт.
* світильник світлодіодний -5 шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 430 м
* ПЛІ СІП 4х25 – 352 м

вул. Автоливмашівська (ТП - 80)

* 3-Ф лічильник - 1шт.
* Шафа І-710 - 1шт
* світильник натрієвий - 59 шт.
* ПЛІ СІП 4х25 - 1501 м
* ПЛІ СІП 4х35 - 41 м
* ПЛА 25 трьохпровідна– 966м

вул. Берегова (ТП – 239)

3-ф лічильник НІК 2303 -1шт

Шафа І -710 -1шт

* світильник натрієвий - 8 шт.
* світильник світлодіодний - 4 шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 602 м

вул. Героїв УПА

* світильник натрієвий - 14 шт.
* світильник світлодіодний - 2 шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 908 м

вул. Перспективна

* світильник натрієвий - 4 шт.
* світильник світлодіодний - 1 шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 210 м

вул. Річкова

* світильник натрієвий - 1 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 68 м

вул. Серпнева

* світильник натрієвий - 6 шт.
* світильник світлодіодний - 3 шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 545 м

вул. Тиха

* світильник натрієвий - 8 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 555 м

вул. Хліборобів

* світильник натрієвий - 14 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 715 м

вул. Торговельна

* світильник натрієвий - 7 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 361 м

вул. Стартова

* світильник натрієвий - 4 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 182 м

вул. Незалежності

* світильник натрієвий - 6 шт.
* світильник світлодіодний - 3 шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 687 м

вул. Горішня

* світильник натрієвий - 12 шт.
* світильник світлодіодний - 1 шт
* ПЛІ СІП 2х16 - 708 м

вул. Кривенького

* світильник натрієвий - 7 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 427 м

вул. Польова

* світильник світлодіодний - 11 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 587 м

вул. Меживодівська (ТП-605)

* світильник світлодіодний - 15 шт.
* ПЛІ СІП 2х16 - 620 м

вул. Елеваторна

* світильник світлодіодний - 5 шт.
* ПЛА двопровідна - 148 м
* ПЛА чотирьохпровідна - 828м

Всього по с. Хриплин:

- лічильник -1 шт.

- лічильник 3-ф - 2шт.

- світильник натрієвий - 192 шт.

- світильник світлодіодний - 53 шт.

- ПЛІ СІП 4х25 – 1853 м.

- ПЛІ СІП 2х16 - 9715 м.

- ПЛІ СІП 4х35 - 41 м.

- ПЛА-25 двопровідна - 148 м.

- ПЛА-25 чотирьохпровідна - 828м.

- шафа І 710 – 3 шт.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради І. Шевчук