Додаток

до рішення виконавчого комітету

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Гетьмана Дорошенка,21 кв.3,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання  -водопровід Ду 63мм житлового будинку №21 кв.1 на вул. Гетьмана Дорошенка.  Приєднання погодити з власником мереж:  - каналізаційна мережа Ду 150мм житлового будинку №21 кв.1 на вул. Гетьмана Дорошенка.  Приєднання погодити з власником мережі: |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Лемківська 10/2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду100мм на вул. Биха. - каналізаційний колектор Ду400мм на вул. Лемківській. |
| 3 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Весняна, б/н,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду150мм на вул. Весняній. Приєднання погодити з власником мережі: |
| 4 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Барвиста ,29,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 110мм на вул. Барвистій.  Приєднання погодити з власником мережі. |
| 5 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Касіяна, б/н,  індивідуальний житловий будинок | Вводовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Касіяна.Приєднання погодити з власником мережі. |
| 6 |  | с.Крихівці,  вул.Межева Сад,133,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -каналізаційний колектор Ду 160мм на вул. Межева Сад. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 7 |  | с.Крихівці,  вул.Данила Галицького,65а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 160мм на вул. Данила Галицького.  - каналізаційний колектор Ду 250мм на вул. Данила Галицького. |
| 8 |  | с.Крихівці,  вул.22 січня,382,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - водопровід Ду110мм на вул.22 січня;  - каналізаційна мережа Ду 160мм житлового будинку №22 на вул.22січня.  Приєднання погодити з власником мережі. |
| 9 |  | с.Микитинці,  вул.Надрічна, б/н,  індивідуальний житловий будинок будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 63мм на вул. Надрічній;  - каналізаційний колектор Ду200мм на вул. Надрічній. |
| 10 |  | с.Угорники,  вул.Східна, б/н,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 250мм на вул. Підпечерівській;  - каналізаційний колектор Ду300мм на вул. Підпечерівській. |
| 11 |  | с.Вовчинець,  садове товариство «Агрохімік», б/н,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - магістральний каналізаційний колектор Ду 2000мм |
| 12 |  | с.Вовчинець,  садове товариство «Агрохімік», б/н,  індивідуальний садовий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - магістральний каналізаційний колектор Ду 2000мм |
| 13 |  | с.Вовчинець,  садове товариство «Агрохімік», 144,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - магістральний каналізаційний колектор Ду 2000мм |
| 14 |  | с.Вовчинець,  садове товариство «Агрохімік» б/н,  індивідуальний садовий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - магістральний каналізаційний колектор Ду 2000мм |
| 15 |  | с.Вовчинець,  садове товариство «Агрохімік»,232,  індивідуальний садовий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - магістральний каналізаційний колектор Ду 2000мм |
| 16 |  | с.Ямниця,  вул.Шевченка,43, індивідуальний житловий будинок будинок | водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Шевченка. |
| 17 |  | с.Ямниця,  вул.Шевченка,9, індивідуальний житловий будинок будинок | водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Шевченка. |
| 18 |  | с.Підлужжя,  вул.Семанькова,35,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання :  -водопровід Ду 100мм на вул. Семанькова. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук