Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_______________ №________

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

| № з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Вишнева 5 кв.1 індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 63мм на вул. Вишневій. Приєднання погодити з власником мережі; -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Вишневій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, 36/3, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду1 60мм на вул. Сагайдачного. Прокладку водопроводу через вулицю Сагайдачного виконати методом проколу. |
| 3 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Чехова,12, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Чехова. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 4 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Кропивницького, 8а кв.1, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду63мм на .вул.Кропивницького. Приєднання погодити з власниками мережі; - каналізаційний колектор 200мм на вул. Кропивницького. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 5 |  | м.Івано-Франківськ,, вул.Сеченова,38 індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду110мм на .вул. Сеченова; - магістральний каналізаційний колектор 1200мм на вул.Сеченова. |
| 6 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Микитинецька,25, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 500мм на .вул. Микитинецькій; - каналізаційний колектор 500мм на вул. Микитинецькій.. |
| 7 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Черемшини,9 кв.1, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання - каналізаційний колектор Ду 300мм на вул. Черемшини. |
| 8 |  | м.Івано-Франківськ,, вул.Федьковича,89, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду160мм на .вул. Федьковича; - каналізаційний колектор 300мм на вулФедьковича. |
| 9 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця,279Б, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор 150мм на вул.Коновальця. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 10 |  | с.Микитинці, вул.Зарічна,62, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 160мм на вул. Зарічній; - каналізаційний колектор 200мм на вул.Зарічній. |
| 11 |  | с.Микитинці, вул.Черепкова,9, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -водопровід Ду 110мм на вул. Черепковій; - каналізаційний колектор 200мм на вул.Черепковій. |
| 12 |  | с.Крихівці, вул.22 січні,424, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.22 січня; - каналізаційний колектор 200мм на вул. 22 січня. |
| 13 |  | с.Крихівці, вул.Джерельна,40А, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.Приозерній; - каналізаційний колектор 160мм на вул. Приозерній. |
| 14 |  | с.Крихівці, вул.Джерельна,40Б, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.Приозерній; - каналізаційний колектор 160мм на вул. Приозерній. |
| 15 |  | с.Крихівці, вул.Джерельна,40В, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.Приозерній; - каналізаційний колектор 160мм на вул. Приозерній. |
| 16 |  | с.Крихівці, вул.Джерельна,40Г, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.Приозерній; - каналізаційний колектор 160мм на вул. Приозерній. |
| 17 |  | с.Крихівці, вул.Джерельна,40Д, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.Приозерній; - каналізаційний колектор 160мм на вул. Приозерній. |
| 18 |  | с.Підлужжя, урочище «Ксьондзові городи», індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 150мм на вул.Шевченка. |
| 19 |  | с.Підпечери, вул.Січових Стрільців,31, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - водопровід Ду 200мм на вул.Січових Стрільців; - каналізаційний колектор Ду300мм на вул.Січових Стрільців.. |
| 20 |  | с.Угринів, вул.Садова 17, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - каналізаційний колектор Ду160мм на вул.Садовій. |
| 21 |  | с.Угринів, вул. Садова,13, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - каналізаційний колектор Ду 160мм на вул.Садовій. |
| 22 |  | с.Угринів, вул. Садова,9, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - каналізаційний колектор Ду 160мм на вул.Садовій. |
| 23 |  | с.Угринів, вул. Полуботка,1а, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - каналізаційний колектор Ду 150мм на вул.Полуботка. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 24 |  | с.Угринів, вул. Галицька1, буд.1, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровідна мережа житлового будинку №8 на вул.,Галицька-1. Приєднання погодити з власником мережі: - каналізаційна мережа Ду 150мм житлового будинку №8 на вул.,Галицька-1. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 25 |  | с.Угринів, вул. Незалежност, 434Б, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : -водопровід Ду 32мм на вул..Космонавтів.Приєднання погодити з власниками мережі; - каналізаційний колектор Ду 600мм на вул..Незалежності. |
| 26 |  | с.Клузів, вул. Незалежності,13, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Незалежності. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук