Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «___ » _______ № ______

Інвестиційна програма КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» на 2022 р.

| №№ з/п | Стаття витрат | Потреба в коштах на 2022 р., тис грн., без ПДВ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопостачання |  |  |
| 1 | Придбання лічильників обліку води для підвищувальних водопровідних насосних станцій | 687,03 |  |
| 2 | Нове будівництво контррезервуару зберігання холодної води для насосної станції п’ятого підйому на Калуському шосе в м.Івано-Франківську | 819,94 |  |
| 3 | Нове будівництво водопроводу від вул.Макогона до вул. Ушинського в м. Івано-Франківську | 4021,56 |  |
| 4 | Будівництво вуличного водопроводу діам.160 мм на вул. Січеславській – Миру в м. Івано-Франківську. Нове будівництво (коригування кошторисної частини №1) | 1763,07 |  |
| 5 | Реконструкція водопроводу подачі води від насосної станції «Кругла» на блок очисних споруд на ЧКВС | 1890,51 |  |
| 6 | Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2 в м. Івано-Франківську | 4444,59 |  |
| 7 | Реконструкція підвищувальної насосної станції в районі вул.Набережна ім.Стефаника,28 у м.Івано-Франківську | 208,1 |  |
| 8 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул.Довженка,29 г у м. Івано-Франківську | 199,83 |  |
| 9 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул.Хоткевича,46 у м.Івано-Франківську | 207,9 |  |
| 10 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул. П.Орлика,9 у м. Івано-Франківську | 131,8 |  |
| № з/п | Стаття витрат | Потреба в коштах на 2022 р., тис. грн., без ПДВ | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проектні роботи: |  |  |
| 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2 в м. Івано-Франківську» | 249,51 |  |
| 12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Нове будівництво резервуара чистої води в мікрорайоні «Каскад» в межах вул.В.Стуса- І.Миколайчука (проектна) - Проектна,2 в м. Івано-Франківську» | 280,27 |  |
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція водопроводу діам. 400 мм на вул. Деповській від вул.Вовчинецька до вул.Миру» | 59,33 |  |
|  | Всього проектних робіт: | 589,11 |  |
|  | Придбання обладнання |  |  |
| 14 | Придбання обладнання для зварювання труб | 1539,52 |  |
|  | Всього : | 16502,96 |  |
| 15 | Фінансові витрати з обслуговування кредиту | 1325,55 |  |
|  | Всього з водопостачання: | 17828,51 |  |
|  | Водовідведення |  |  |
| 16 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська (лот 2) | 9441,3 |  |
| 17 | Технічне переоснащення колектора скиду очищених стічних вод на ділянці між контактним резервуаром та випуском в р. Бистриця на КОС м.Івано-Франківська із влаштуванням системи обліку | 3096,76 |  |
| 18 | Капітальний ремонт насосного агрегату «Флюгт» на ГНС-2 очисних споруд каналізації м.Івано-Франківська | 597,55 |  |
| 19 | Будівництво внутрішньоквартального каналізаційного колектора діам.300 мм на вул. Незалежності в м.Івано-Франківську | 3845,31 |  |
| 20 | Реконструкція із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора через р.Бистрицю Солотвинську в м. Івано-Франківську | 82,03 |  |
| № з/п | Стаття витрат | Потреба в коштах на 2022 р., тис. грн., без ПДВ | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі житлових будинків на вул. Вовчинецькій 178,178а в м. Івано-Франківську | 415,09 |  |
| 22 | Реконструкція ЛЕП-0,4 кВ від ТП-1 до електро- щитової первинних відстійників каналізаційних очисних споруд м.Івано-Франківська | 413,52 |  |
| 23 | Реконструкція каналізаційної насосної станції в районі вул.Декабристів,58 у с.Микитинці Івано-Франківської МТГ | 49,7 |  |
|  | Проектні роботи: |  |  |
| 24 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Тролейбусній в м.Івано-Франківську» | 138,46 |  |
| 25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Надвірнянська – вул. Хоткевича,56 в м.Івано-Франківську» | 177,44 |  |
| 26 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : « Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Д.Галицького в с.Крихівці» | 212,5 |  |
|  | Всього проектних робіт: | 528,4 |  |
|  | Придбання обладнання: |  |  |
| 27 | Придбання обладнання для аварійно-ремонтних робіт | 629,7 |  |
| 28 | Придбання насосних агрегатів «Андіжанець» (4 од.) | 114,0 |  |
|  | Всього: | 19213,36 |  |
| 29 | Фінансові витрати з обслуговування кредиту | 20767,01 |  |
|  | Всього з водовідведення: | 39980,37 |  |
|  | Всього з водопостачання та водовідведення | 57808,88 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					    І.Шевчук