Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «___ » _______ № ______

План розвитку

(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)

на 2022 -2026 роки  КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис. грн., без ПДВ | В т.ч. за роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція кріплення верхнього та нижнього б’єфів на водозаборі в с.Березівка | 1000 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 22 | Реконструкція берегоукріплення шламонакопичувача на ЧКВС | 2300 |  |  | 1500,0 | 800 |  |
| 33 | Капітальний ремонт водозабору на р.Бистриця Солотвинська в с.Скобичівка Богородчанського району Івано-Франківської області | 2769,0 |  | 2769,0 |  |  |  |
| 44 | Реконструкція водопроводу подачі води від насосної станції «Кругла» на блок очисних споруд на ЧКВС | 1890,51 | 1890,51 |  |  |  |  |
| 55 | Нове будівництво контррезервуару зберігання холодної води для насосної станції п’ятого підйому на Калуському шосе в м. Івано-Франківську | 819,94 | 819,94 |  |  |  |  |
| 66 | Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-підйому по вул.Ботанічна,2 в м. Івано-Франківську | 12104,4 | 4444,59 | 2000,0 | 1833,85 | 2383,85 | 1442,11 |
| 77 | Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2 | 1090 |  |  | 1090 |  |  |
| 88 | Реконструкція водопроводу діам.400 мм на вул.Деповській від вул.Вовчинецька до вул.Миру | 3093,36 |  | 3093,36 |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 99 | Нове будівництво водопроводу від вул. Макогона до вул.Ушинського в м. Івано-Франківську | 4021,56 | 4021,56 |  |  |  |  |
| 110 | Будівництво вуличного водопроводу діам.160 мм на вул. Січеславській – Миру в м. Івано-Франківську. Нове будівництво (коригування кошторисної частини №1) | 1763,07 | 1763,07 |  |  |  |  |
| 111 | Будівництво вуличного водопроводу Ø600 мм на ділянці вул.Дністровська – Валова, вул.Василіянок,вул.Гарбарська в м. Івано-Франківську | 7175,04 |  |  | 2557,52 | 2617,52 | 2000 |
| 12 | Нове будівництво водопроводу від ВНС на вул. Ботанічна – вул. Є.Коновальця до перехрестя з вул.О.Блавацького в м. Івано-Франківську. Санація існуючого водопроводу Ø 200 мм на вул.Ботанічна з переключенням абонентів | 11121,86 |  | 1992,6 | 2500 | 2500 | 4129,26 |
| 113 | Реконструкція водопроводу на вул. Галицькій (на ділянці від ВНС-4 до контррезервуарів) в м. Івано-Франківську | 4900 |  | 1950 | 1950 | 1000 |  |
| 114 | Будівництво надземного водопровідного переходу через р.Бистриця Солотвинська в районі вул.Набережна,2 | 5250 |  |  | 750 | 1750 | 2750 |
| 115 | Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам.400 мм через р.Бистриця Надвірнянська в районі вул.Незалежності | 335,96 |  |  | 335,96 |  |  |
| 116 | Реконструкція підвищувальної насосної станції в районі вул.Набережна ім.Стефаника,28 у м.Івано-Франківську | 208,1 | 208,1 |  |  |  |  |
| 117 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул.Довженка,29 г у м. Івано-Франківську | 199,83 | 199,83 |  |  |  |  |
| 118 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул.Хоткевича,46 у м.Івано-Франківську | 207,9 | 207,9 |  |  |  |  |
| 119 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі П.Орлика,9 у м.Івано-Франківську | 131,8 | 131,8 |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкція ВНС «Хриплин» | 350 |  |  |  |  | 350 |
| 21 | Технічне переоснащення ВНС «Каскад» | 680 |  |  |  |  | 680 |
| 22 | Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій | 1350 |  |  | 450 | 450 | 450 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 223 | Модернізація системи автоматизованого контролю подачі води в м. Івано-Франківську | 5105,89 |  | 1000 | 1368,63 | 1368,63 | 1368,63 |
| 224 | Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні в кількості три штуки | 5740,78 |  |  |  | 2605,96 | 3134,82 |
| 225 | Придбання лічильників обліку води для підвищувальних водопровідних насосних станцій | 687,03 | 687,03 |  |  |  |  |
|  | Проектні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція фільтрів на фільтрувальній станції ЧКВС» | 1450 |  | 1450 |  |  |  |
| 227 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція кріплення верхнього та нижнього б’єфів на водозаборі в с.Березівка» | 235,0 |  | 235,0 |  |  |  |
| 228 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2 в м. Івано-Франківську» | 249,51 | 249,51 |  |  |  |  |
| 229 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція берегоукріплення шламонакопичувача на ЧКВС» | 215,0 |  | 215,0 |  |  |  |
| 330 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2» | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 331 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Нове будівництво резервуара чистої води в мікрорайоні «Каскад» в межах вул.В.Стуса -І.Миколайчука(проектна) - Проектна,2 в м. Івано-Франківську» | 280,27 | 280,27 |  |  |  |  |
| 332 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція водопроводу діам.400 мм на вул.Деповській від вул.Вовчинецька до вул.Миру» | 59,33 | 59,33 |  |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 333 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам.400 мм через р.Бистриця Надвірнянська в районі вул.Незалежності» | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 334 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Проектування водопроводу діам.400 мм по вул.Хіміків від вул.Галицької,130» | 41,5 |  | 41,5 |  |  |  |
| 335 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту :«Реконструкція ВНС «Хриплин» | 35 |  |  |  | 35 |  |
| 336 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту :«Технічне переоснащення ВНС «Каскад» | 42 |  |  |  | 42 |  |
| 337 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту :«Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій» | 450 |  | 450 |  |  |  |
| 338 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні в кількості три штуки» | 25 |  |  | 25 |  |  |
|  | Всього проектних робіт: | 3482,61 | 589,11 | 2791,5 | 25 | 77 |  |
|  | ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Придбання обладнання для відділу аналізу втрат води | 360 | - | 300 | 60 |  |  |
|  | Корелятор цифровий (1 од.) | 300,0 |  | 300 |  |  |  |
|  | Геофон (1 од.) | 60,0 |  |  | 60 |  |  |
| 40 | Придбання обладнання для зварювання труб | 1539,52 | 1539,52 |  |  |  |  |
| 41 | Придбання спецтехніки | 3348,5 |  | 656,5 | 1632 | 500 | 560 |
|  | Всього амортвідрахувань | 83026,66 | 16502,96 | 16552,96 | 16552,96 | 16552,96 | 16864,82 |
| 42 | Фінансові витрати з обслуговування кредиту | 6675,35 | 1325,55 | 1375,25 | 1427,87 | 1482,99 | 1063,69 |
|  | Всього з водопостачання: | 89702,01 | 17828,51 | 17928,21 | 17980,83 | 18035,95 | 17928,51 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська (лот 2) | 23115,09 | 9441,3 | 3890,84 | 3103,33 | 2500 | 4179,62 |
| 444 | Реконструкція зовнішнього електропостачання адміністративно-побутового корпусу на вул.Ботанічній ,2 із заміною трансформатора | 1350 |  |  | 600 | 750 |  |
| 445 | Технічне переоснащення колектора скиду очищених стічних вод на ділянці між контактним резервуаром та випуском в р. Бистрицю на КОС м.Івано-Франківська із влаштуванням системи обліку | 3096,76 | 3096,76 |  |  |  |  |
| 446 | Реконструкція ЛЕП-0,4 кВ від ТП-1 до електрощитової первинних відстійників каналізаційних очисних спорудах м. Івано-Франківська | 413,52 | 413,52 |  |  |  |  |
| 447 | Капітальний ремонт насосного агрегату «Флюгт» на ГНС-2 очисних споруд каналізації м. Івано-Франківська | 597,55 | 597,55 |  |  |  |  |
| 448 | Будівництво внутрішньоквартального каналізаційного колектора діам.300 мм на вул. Незалежності в м.Івано-Франківську | 3845,31 | 3845,31 |  |  |  |  |
| 449 | Реконструкція із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора через р.Бистрицю Солотвинську в м. Івано-Франківську | 82,03 | 82,03 |  |  |  |  |
| 450 | Нове будівництво каналізаційного колектора на вул. Тополиній у с. Угорники | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |
| 451 | Реконструкція дюкерних каналізаційних переходів через р.Бистрицю Надвірнянську в районі вул. Незалежності | 11400 |  | 2600 | 2100 | 2600 | 4100 |
| 452 | Будівництво головного каналізаційного колектора від перехрестя вулиць Надрічна – Максимовича в м. Івано-Франківську до КОС в с. Ямниця Тисменицького району | 19932,32 |  | 4100 | 5100 | 4132,74 | 6599,58 |
| 453 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Тролейбусній в м.Івано-Франківську | 4627,04 |  | 1156,76 | 1156,76 | 1156,76 | 1156,76 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 554 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Надвірнянська – вул.Хоткевича,56 в м.Івано-Франківську | 3753,4 |  | 938,35 | 938,35 | 938,35 | 938,35 |
| 555 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Д.Галицького в с.Крихівці | 5394,04 |  | 1348,51 | 1348,51 | 1348,51 | 1348,51 |
| 556 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі житлових будинків на вул.Вовчинецькій 178,178 а в м. Івано-Франківську | 415,09 | 415,09 |  |  |  |  |
| 557 | Будівництво каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Хмельницького,57 | 690 |  |  | 345,0 | 345,0 |  |
| 558 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200мм на вул.Берегова,25 | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |
| 559 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200мм на вул.Довга,26 | 286,0 |  |  | 286,0 |  |  |
| 560 | Реконструкція каналізаційного колектора діам.400 мм на вул.Берегова (до вул.Пулюя) | 1984,0 |  |  | 1984,0 |  |  |
| 561 | Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Галицька,134 | 772,74 |  |  |  | 772,74 |  |
| 562 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Стуса,45 | 723,0 |  |  |  |  | 723,0 |
| 663 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Млинарська,40 | 580,0 |  |  |  |  | 580,0 |
| 664 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Івасюка,26,26а | 770,0 |  |  |  |  | 770,0 |
| 665 | Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм від вул.Саєвича до вул.Гурика | 1237,23 |  |  |  | 1237,23 |  |
| 666 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Тисменицька,238-242 | 950,0 |  |  |  | 950,0 |  |
| 667 | Реконструкція каналізаційної насосної станції в районі вул.Декабристів,58 у с.Микитинці Івано-Франківської МТГ | 49,7 | 49,7 |  |  |  |  |
| 668 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Тополина» | 1000 |  |  |  | 500 | 500 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 669 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Зарічна,2» | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 670 | Утилізація накопиченого мулу на очисних спорудах каналізації м. Івано-Франківська | 5920 |  |  | 1500 | 1500 | 2920 |
|  | Проектні роботи: |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту :«Реконструкція зовнішнього електропостачання адміністративно-побутового корпусу на вул.Ботанічна,2 із заміною трансформатора» | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 672 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Тролейбусній в м.Івано-Франківську» | 138,46 | 138,46 |  |  |  |  |
| 673 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Надвірнянська – вул.Хоткевича,56 в м.Івано-Франківську» | 177,44 | 177,44 |  |  |  |  |
| 774 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту :«Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Д.Галицького в с.Крихівці» | 212,5 | 212,5 |  |  |  |  |
| 775 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Будівництво каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Хмельницького,57» | 9,16 |  | 9,16 |  |  |  |
| 776 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200мм на вул.Берегова,25» | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
| 777 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200 мм на вул.Довга,26» | 8,92 |  | 8,92 |  |  |  |
| 778 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора діам.400 мм на вул.Берегова (до вул.Пулюя)» | 19,42 |  | 19,42 |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 779 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Галицька,134» | 21,75 |  |  | 21,75 |  |  |
| 780 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Стуса,45» | 18,25 |  |  |  | 18,25 |  |
| 781 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Млинарська,40» | 19,33 |  |  |  | 19,33 |  |
| 782 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Івасюка,26,26а» | 19,42 |  |  |  | 19,42 |  |
| 783 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм від вул.Саєвича до вул.Гурика» | 18,58 |  |  | 18,58 |  |  |
| 784 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Тисменицька,238-242» | 12,08 |  |  | 12,08 |  |  |
|  | Всього проектних робіт: | 832,31 | 528,4 | 44,5 | 202,41 | 57 |  |
|  | ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Придбання обладнання для аварійно-ремонтних робіт | 629,7 | 629,7 |  |  |  |  |
| 86 | Придбання насосних агрегатів «Андіжанець» (4 од.) | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |
| 87 | Придбання обладнання для відділу аналізу втрат води | 534,4 |  | 534,4 |  |  |  |
|  | Переносний ультразвуковий витратомір (1 од.) | 400 |  | 400 |  |  |  |
|  | Металошукач (глибина пошуку об’єктів більше 1м) (1 од.) | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  | Металошукач (глибина пошуку об’єктів до 1м) (2 од.) | 34,4 |  | 34,4 |  |  |  |
|  | Генератор 3кВт (1 од.) | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 88 | Придбання спецтехніки | 2000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Всього амортвідрахувань: | 101344,26 | 19213,36 | 19263,36 | 19263,36 | 19288,36 | 24315,82 |
| 89 | Фінансові витрати з обслуговування кредиту | 104580,82 | 20767,01 | 21545,61 | 22370,0 | 23233,65 | 16664,55 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис.грн., без ПДВ | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всього з водовідведення : | 205925,08 | 39980,37 | 40808,97 | 41633,36 | 42522,01 | 40980,37 |
|  | Всього з водопостачання та водовідведення | 295627,09 | 57808,88 | 58737,18 | 59614,19 | 60557,96 | 58908,88 |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради 		                                      	    І.Шевчук