Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_______________ №________

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

| № з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Романчука (проектна,133) індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Романчука. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ, Чехова,16 індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Чехова. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 3 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Січеславська,14, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 40мм на вул. Січеславській. Приєднання погодити з власниками мережі; - каналізаційний колектор Ду 160мм на Січеславській. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 4 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Глібова,6б, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -каналізаційна мережа Ду 160мм житлових будинків №6,6а,10 на вул. Глібова. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 5 |  | м.Івано-Франківськ,, вул. Вербова,27а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду110мм на .вул. Вербовій; - каналізаційний колектор 200мм на вул.Вербовій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 6 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Реміснича,12а, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор 200мм на вул. Старицького. Приєднання погодити з власниками мережі; |
| 7 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Котляревського,7а/1, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор 200мм на вул. Котляревського. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 8 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Чайковського,15 кв.1, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор 300мм на вул.Чайковського . |
| 9 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Челюскінців,61, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор 200мм на вул.Челюскінців. Приєднання погодити з власником мережі.. |
| 10 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Ремболовича, б/н індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду110мм на .вул Ремболовича. Приєднання погодити з власниками мережі; - каналізаційний колектор 200мм на Ремболовича. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 11 |  | м.Івано-Франківськ, вул. Биха,17а індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 400мм на вул.Гурика (проектна); - каналізаційна мережа Ду 160мм житлового будинку №13 на вул.Биха . Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 12 |  | с.Крихівці, вул.22 січні,189, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 110мм на вул.22 січня; - каналізаційний колектор 300мм на вул. 22 січня. |
| 13 |  | с.Крихівці, вул.22 січні,41, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 160мм на вул.22 січня; - каналізаційний колектор 300мм на вул. 22 січня. |
| 14 |  | с.Крихівці, вул.22 січні,67, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровідна мережа Ду 32мм житлового будинку №54 на вул.Крихівецькій. Приєднання погодити з власником мережі. - каналізаційна мережа Ду 160мм житлового будинку №54 на вул.Крихівецькій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 15 |  | с.Крихівці, вул.Липова,12а, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор 200мм на вул. Липовій. Приєднання погодити з власником мережі . |
| 16 |  | с.Угринів, вул. Правди,19, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання : - каналізаційний колектор Ду315мм на вул.Правди. |
| 17 |  | с.Чукалівка, вул.Кобилянської ,7, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровідна мережа Ду 40мм житлового будинку 7а на вул.Кобилянської. Приєднання погодити з власником мережі. - каналізаційна мережа Ду 200мм житлового будинку №7а на вул.Кобилянської. Приєднання погодити з власником мережі. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор ШЕВЧУК