Додаток

до рішення виконавчого комітету

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 |  | м.Івано-Франківськ,  вул. Микитинецька,49Б,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 500мм на вул.Микитинецькій;  -каналізаційний колектор Ду 200мм на вул.Вербовій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 2 |  | м.Івано-Франківськ,  вул. Вербицького, 3а/1,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 160мм на вул.Вербицького. |
| 3 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Токарська, 8 кв.2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду50мм на вул. Токарській;  - каналізаційний колектор Ду 300мм на вул.Токарській. |
| 4 |  | м.Івано-Франківськ, вул.Степана Бандери,41 кв.1,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 400мм на вул.Степана Бандери.  -каналізаційний колетор Ду 300мм на вул.Сахарова |
| 5 |  | м.Івано-Франківськ,,  вул. Виговського ,10/2, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду110мм на .вул. Виговського;  - каналізаційний колектор 200мм на вул.Виговського. |
| 6 |  | м.Івано-Франківськ,  вул.Шухевичів,32 кв.6, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водорповід Ду 100мм на вул.Цьоклера;  - каналізаційний колектор 300х450мм на  вул. Цьоклера. |
| 7 |  | м.Івано-Франківськ,  вул. Надрічна,12,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водорповід Ду 400мм на вул.Надрічній;  - каналізаційний колектор 1200мм на  вул. Надрічній. |
| 8 |  | м.Івано-Франківськ,  вул. Биха,17а індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 400мм на вул.Гурика (проектна);  - каналізаційна мережа Ду 160мм  житлового будинку №13 на вул.Биха .  Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 9 |  | с.Крихівці,  вул. 16липня,30,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - каналізаційний колектор 200мм на  вул.16 липня. Приєднання погодити з власником мережі.. |
| 10 |  | с.Крихівці,  вул. 22 січня,216в,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду110мм на .вул 22 січня.  - каналізаційний колектор 300мм на .вул 22 січня. |
| 11 |  | с.Крихівці,  Долішній лан, ділянка 1,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровідна мережа Ду110мм християнського дитячого садочка «Ковчег». Приєднання погодити з власником мережі;  - каналізаційна мережа Ду 200мм  християнського дитячого садочка «Ковчег». Приєднання погодити з власником мережі. |
| 12 |  | с.Крихівці,  Долішній лан, ділянка 2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровідна мережа Ду110мм християнського дитячого садочка «Ковчег». Приєднання погодити з власником мережі;  - каналізаційна мережа Ду 200мм  християнського дитячого садочка «Ковчег». Приєднання погодити з власником мережі. |
| 13 |  | с.Крихівці,  вул.Садова,21,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 160мм на вул.Садовій;  - каналізаційний колектор 300мм на вул. Садовій. |
| 14 |  | с.Підлужжя,  урочище «Ксьондзові городи»  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -водопровід Ду 100мм на вул.Богдана Хмельницького. |
| 15 |  | с.Ямниця,  вул.Поповича,10,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - каналізаційний колектор 200мм на вул. Поповича . |
| 16 |  | с.Ямниця,  вул.Поповича,8,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення  індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - каналізаційний колектор 200мм на вул. Поповича . |
| 17 |  | с.Угринів,  вул. Правди,25,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду315мм на вул.Правди. |
| 18 |  | с.Угринів,  вул. Незалежності,247,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду 600мм на вул.Незалежності. |
| 19 |  | с.Угринів,  вул. Незалежності,255,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду 600мм на вул.Незалежності. |
| 20 |  | с.Клузів,  вул. Січових Стрільців, 3а,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання :  - каналізаційний колектор Ду 200мм на вул. Січових Стрільців. Приєднання погодити з власником мережі. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК