Додаток

до рішення виконавчого комітету

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік технічних умов, що подаються

КП “Івано-Франківськводоекотехпром” на затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| 1 |  | вул. Фіголя,35,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду40мм на вул.Фіголя;  - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Фіголя. |
| 2 |  | вул. Фіголя,35,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду40мм на вул.Фіголя;  - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Фіголя. |
| 3 |  | Кленова,7,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду110мм на вул. Барвистій. Приєднання погодити з власником мережі;  - каналізаційний колектор Ду200мм на вул. Барвистій. Приєднання погодити з власником. |
| 4 |  | Кленова,5,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду110мм на вул. Барвистій. Приєднання погодити з власником мережі;  - каналізаційний колектор Ду200мм на вул. Барвистій. Приєднання погодити з власником. |
| 5 |  | с.Крихівці,  вул.Коротка,4,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду110мм на вул.Короткій;  - каналізаційний колектор Ду300мм на вул.Садовій. |
| 6 |  | с.Угорники,  вул.Берегова,25,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - каналізаційний колектор Ду300мм на вул.Береговій. |
| 7 |  | с.Чукалівка,  вул.Хоткевича,8,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  -каналізаційний колектор Ду250мм на вул.Хоткевича. |
| 8 |  | с.Вовчинець,  вул.Шевченка,70,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - каналізаційна мережа Ду160мм житлового будинку №1 на вул.Прийми. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 9 |  | с.Ямниця,  вул.Нова,11,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - каналізаційний колектор Ду300мм на вул.Новій. |
| 10 |  | с.Угринів,  вул.Мазепи,23,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду110мм на вул.Мазепи.  Приєднання погодити з власниками мережі;  - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Мазепи. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 11 |  | с.Угринів,  вул.Квіткова,1,  індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - каналізаційний колектор Ду300мм на вул.Квітковій. |
| 12 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.1,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 13 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 14 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.3,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 15 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.4,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 16 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.5,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 17 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.6,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 18 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.7,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 19 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.8,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 20 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.9,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 21 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.10,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 22 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.11,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 23 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.12,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 24 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.13,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 25 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 1.14,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 26 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.1,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 27 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 28 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.3,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 29 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.4,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 30 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.5,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 31 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.6,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 32 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.7,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 33 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.8,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 34 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 2.9,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 35 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 3.1,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 36 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 3.2,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 37 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 3.3,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 38 |  | с.Вовчинець,  вул.Чумака 3.4,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - внутрішньоквартальний водопровід  Ду63мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі;  -внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Чумака. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 39 |  | с.Крихівці,  вул.Липова,14а,  індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку.  Місце приєднання:  - водопровід Ду160мм на вул.Липовій;  - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Липовій. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК