Додаток

до рішення виконавчого комітету

від_______________ №________

Перелік технічних умов, що подаються

КП “Івано-Франківськводоекотехпром” на затвердження

| № з/п | Прізвище, ім´я по батькові отримувача технічних умов | Адреса об’єкта | Зміст технічних умов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | вул. Зелена,46а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровідна мережа Ду32мм житлових будинків №46, 46/1 на вул.Зеленій. Приєднання погодити з власниками мережі; - каналізаційна мережа Ду160мм мережа житлових будинків №46, 46/1 на вул.Зеленій. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 2 |  | с.Микитинці вул. Зарічна,42а, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровід Ду160мм на вул.Зарічній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Зарічній. Прокладку мереж водопостачання та водовідведення через дорогу виконати методом проколу. |
| 3 |  | с.Вовчинець, вул.. Новоселецька,4а, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор Ду200мм на вул. Новоселицькій. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 4 |  | с.Чукалівка, вул.Молодіжна,3, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор Ду200мм на вул. Молодіжній. |
| 5 |  | с.Чукалівка, вул.Довбуша,3, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор Ду400мм на вул. Довбуша. |
| 6 |  | с.Чукалівка, вул.Довбуша,3а, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор Ду400мм на вул. Довбуша.. |
| 7 |  | с.Чукалівка, вул.Корнійчука,7, індивідуальний житловий будинок | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - каналізаційний колектор Ду200мм на вул. Січових стрільців. |
| 8 |  | с.Угорники, масив «Через дорогу», ділянка 48, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровід Ду110мм на вул.Підпечерській; - каналізаційний колектор Ду160мм на вул.Польовій. Приєднання погодити з власниками мережі. |
| 9 |  | с.Підпечери, вул..Гончара,10, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровідна мережаДу50мм житлового будинку №14 на вул. Гончара. Приєднання погодити з власником мережі. - каналізаційний колектор Ду300мм на вул.Шевченка. |
| 10 |  | с.Крихівці, вул.Гонти,4б, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровід Ду110мм на вул.Гонти. Приєднання погодити з власником мережі; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Гонти. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 11 |  | с.Крихівці, вул.Зарічна,14, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровід Ду63мм на вул.Зарічній. - каналізаційний колектор Ду160мм на вул.Зарічній. |
| 12 |  | с.Крихівці, вул.Січового стрільця Петріва,23, індивідуальний житловий будинок | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: - водопровід Ду110мм на вул.Січового стільця Петріва. Приєднання погодити з власником мережі; - каналізаційний колектор Ду160мм на вул.Січового стільця Петріва. Приєднання погодити з власником мережі. |
| 13 |  | с.Крихівці, вул.Вивізна,13, індивідуальний житловий | Водопостачання індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 160мм на вул.Вивізній. |
| 14 |  | с.Крихівці, вул.Лугова,6, індивідуальний житловий | Водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -каналізаційний колектор Ду160мм на вул.Луговій. |
| 15 |  | с.Крихівці, вул.Підгірна,5а, індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 63мм на вул.Підгірній; - внутрішньоквартальна каналізаційна мережа Ду 400мм. |
| 16 |  | с.Крихівці, вул.Підгірна,5, індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 63мм на вул.Підгірній; - внутрішньоквартальна каналізаційна мережа Ду 400мм. |
| 17 |  | с.Крихівці, вул.Підгірна,1, індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду 63мм на вул.Підгірній; - внутрішньоквартальна каналізаційна мережа Ду 400мм. |
| 18 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 19 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 20 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 21 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 22 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 23 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 24 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; -каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 25 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 26 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |
| 27 |  | с.Крихівці, масив «Середній Лан», індивідуальний житловий | Водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Місце приєднання: -водопровід Ду160мм на вул.Вивізній; - каналізаційний колектор Ду200мм на вул.Січового стрільця Петріва. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор ШЕВЧУК