Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План розвитку**

**(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)**

**на 2022 -2026 роки комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. за роки | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | **Водопостачання** |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | Реконструкція кріплення верхнього та нижнього б’єфів на водозаборі на р.Бистриця Надвірнянська в с. Березівка | 9 000,00 |  |  | | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| 22 | Реконструкція берегоукріплення шламонакопичувача на ЧКВС в с. Березівка | 2 300,00 |  |  | | 1 500,00 | 800,00 |  |
| 33 | Капітальний ремонт водозабору на р. Бистриця Солотвинська в с. Скобичівка Богородчанського району Івано-Франківської області | 2 769,00 |  |  | | 2 769,00 |  |  |
| 44 | Реконструкція водопроводу подачі води від насосної станції «Кругла» на блок очисних споруд на ЧКВС в м. Івано-Франківськ (коригування кошторисної частини проєкту №1) | 2 112,36 | 2 112,36 |  | |  |  |  |
| 55 | Нове будівництво контррезервуару зберігання холодної води для насосної станції п’ятого підйому на вул. Калуське Шосе в м. Івано-Франківську | 819,94 |  |  | | 819,94 |  |  |
| 66 | Реконструкція водопроводу діам. 500 мм в районі житлового будинку по вул. Василя Стуса, 13 у м. Івано-Франківську | 2 801,97 | 2 801,97 |  | |  |  |  |
| 77 | Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС  ІІІ-го підйому на вул. Ботанічній, 2 | 1 090,00 |  |  | |  | 1 090,00 |  |
| 88 | Реконструкція водопроводу діам. 400 мм на вул. Деповській від вул. Вовчинецької до вул. Миру | 3 093,36 |  |  | |  | 3 093,36 |  |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 9 9 | Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-го підйому на вул. Ботанічній,2 в м. Івано-Франківську | 12 104,40 |  | 5 605,83 | | 3 248,17 | 3 250,40 |  |
| 10 | Нове будівництво водопроводу від вул. Макогона до вул.  Ушинського в м. Івано-Франківську | 4 021,56 |  |  | |  | 4 021,56 |  |
| 111 | Будівництво вуличного водопроводу діам.160 мм на  вул. Січеславській – Миру в м. Івано-Франківську. Нове будівництво (коригування кошторисної частини №1) | 1 763,07 |  |  | | 1 763,07 |  |  |
| 112 | Будівництво вуличного водопроводу діам. 600 мм на ділянці вул. Дністровська – Валова, вул. Василіянок, вул. Гарбарська  в м. Івано-Франківську | 7 175,04 |  |  | | 2 557,52 | 2 617,52 | 2 000,00 |
| 13 | Нове будівництво водопроводу від ВНС на вул. Ботанічній – вул. Є. Коновальця до перехрестя з вул. О. Блавацького в  м. Івано-Франківську. Санація існуючого водопроводу  діам. 200 мм на вул. Ботанічній з переключенням абонентів | 11 121,86 |  |  | | 3 100,00 | 3 100,00 | 4 921,86 |
| 114 | Реконструкція водопроводу на вул. Галицькій (на ділянці від ВНС-4 до контррезервуарів) в м. Івано-Франківську | 4 900,00 |  |  | | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 000,00 |
| 115 | Будівництво надземного водопровідного переходу через р.  Бистриця Солотвинська в районі вул. Набережна, 2 | 5 250,00 |  |  | | 750,00 | 1 750,00 | 2 750,00 |
| 116 | Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам. 400 мм через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул. Незалежності | 335,96 |  |  | | 335,96 |  |  |
| 117 | Реконструкція підвищувальної насосної станції в районі  набережної ім. Стефаника, 28 у м. Івано-Франківську | 182,98 | 182,98 |  | |  |  |  |
| 118 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул. Довженка, 29 г у м. Івано-Франківську | 166,47 | 166,47 |  | |  |  |  |
| 119 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул. П. Орлика, 9 у м. Івано-Франківську | 137,25 | 137,25 |  | |  |  |  |
| 20 | Реконструкція водопровідної насосної станції «Хриплин» | 350,00 |  |  | |  |  | 350,00 |
| 21 | Технічне переоснащення водопровідної насосної станції «Каскад» | 680,00 |  |  | |  |  | 680,00 |
| 22 | Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій | 1 350,00 |  |  | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Реконструкція водопроводу діам. 500 мм в районі житлового будинку по вул. Василя Стуса, 13 у м. Івано-Франківську | 3 018,32 |  | 3 018,32 | |  |  |  |
| 224 | Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні | 5 740,78 |  |  | |  | 2 605,96 | 3 134,82 |
| 225 | Придбання лічильників обліку води для підвищувальних водопровідних насосних станцій | 1 132,83 | 1 132,83 |  | |  |  |  |
|  | **Проєктні роботи** |  |  |  | |  |  |  |
| 26 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реконструкція кабельної лінії 10 кВт електроживлення насосної станції Берегова" | 105,19 |  | 105,19 | |  |  |  |
| 227 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція фільтрів на фільтрувальній станції ЧКВС» | 1 450,00 |  |  | | 1 450,00 |  |  |
| 228 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція кріплення верхнього та нижнього б’єфів на водозаборі на р. Бистриця Надвірнянська в с. Березівка» | 1 182,91 |  | 1 182,91 | |  |  |  |
| 229 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-го підйому на вул. Ботанічній, 2 в м. Івано-Франківську» | 249,51 | 249,51 |  | |  |  |  |
| 230 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція берегоукріплення шламонакопичувача на Черніївському комплексі водоочисних споруд на р. Бистриця Надвірнянська» | 1 289,90 |  | 1 289,90 | |  |  |  |
| 331 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по  об’єкту: «Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС  ІІІ-го підйому на вул. Ботанічній, 2» | 200,00 |  |  | | 200,00 |  |  |
| 332 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт водонаправляючої дамби верхнього та нижнього б’єфів водозабору на річці Бистриці Надвірнянській в с. Березівка Івано-Франківської ОТГ» | 256,88 | 256,88 |  | |  |  |  |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 333 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція водопроводу діам. 400 мм на вул. Деповській від вул. Вовчинецької до вул. Миру» | 59,33 |  |  | | 59,33 |  |  |
| 334 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам. 400 мм через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул. Незалежності» | 200,00 |  |  | | 200,00 |  |  |
| 335 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Проєктування водопроводу діам. 400 мм по вул. Хіміків від вул. Галицької, 130» | 41,50 |  |  | | 41,50 |  |  |
| 336 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція водопровідної насосної станції Хриплин» | 35,00 |  |  | |  |  | 35,00 |
| 337 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Технічне переоснащення водопровідної насосної станції Каскад» | 42,00 |  |  | |  |  | 42,00 |
| 338 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій» | 450,00 |  |  | | 450,00 |  |  |
| 339 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні» | 25,00 |  |  | |  | 25,00 |  |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  |  | |  |  |  |
| 40 | Придбання лічильників обліку води | 1499,18 |  | 1499,18 | |  |  |  |
| 41 | Придбання корелятора цифрового для визначення втрат води | 355,41 |  | 355,41 | |  |  |  |
| 42 | Придбання геофону | 60,00 |  |  | | 60,00 |  |  |
| 43 | Придбання металошукача (глибина пошуку об'єктів більше 1м) | 73,60 |  | 73,60 | |  |  |  |
| 44 | Придбання металошукача (глибина пошуку об'єктів до 1 м) | 49,00 |  | 49,00 | |  |  |  |
| 45 | Придбання насосних агрегатів | 759,04 | 759,04 |  | |  |  |  |
| 46 | Придбання насосної станції на базі перетворювача частоти в комплекті із панеллю оператора | 189,81 | 189,81 |  | |  |  |  |
| 47 | Придбання дозувального насоса | 160,97 | 160,97 |  | |  |  |  |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 48 | Придбання насосного агрегату для водопровідної насосної станції «Берегова» | 2 114,17 |  | 2 114,17 | |  |  |  |
| 49 | Придбання насосів-дозаторів | 322,06 |  | 322,06 | |  |  |  |
| 50 | Придбання насосних агрегатів для водопровідної насосної станції «Каскад» | 511,80 |  | 511,80 | |  |  |  |
| 51 | Придбання дискових поворотних затворів | 462,59 | 462,59 |  | |  |  |  |
| 52 | Придбання затвору чавунного, поворотного, дискового з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електричним приводом | 2 642,02 |  | 2 642,02 | |  |  |  |
| 53 | Придбання електролізної комірки | 5 795,44 | 5 795,44 |  | |  |  |  |
| 54 | Придбання обладнання для зварювання труб | 1 417,78 | 1 417,78 |  | |  |  |  |
| 55 | Придбання інструментів для врізки в трубопровід | 333,00 |  | 333,00 | |  |  |  |
| 56 | Придбання апаратів для терморезисторної зварки | 168,75 |  | 168,75 | |  |  |  |
| 57 | Придбання електричного котла для водопровідної насосної станції «Каскад» | 57,40 |  | 57,40 | |  |  |  |
| 58 | Фінансування програми розвитку міської інфраструктури коштом амортизаційних відрахувань підприємства | 208,48 | 208,48 |  | |  |  |  |
| 59 | Придбання та впровадження програмного продукту MASTER | 452,72 | 452,72 |  | |  |  |  |
| 60 | **Придбання спецтехніки** | 3 348,50 |  |  | | 1 832,00 | 700,0 | 816,50 |
|  | **Всього амортвідрахувань** | **109 986,09** | **16 487,08** | **19 328,54** | | **28 036,49** | **29 953,80** | **16 180,18** |
| 61 | **Фінансові витрати з обслуговування кредиту** | **7 681,42** | **1 372,22** | **2 100,66** | | **1 511,92** | **1 570,37** | **1 126,25** |
|  | **Всього з водопостачання:** | **117 667,51** | **17 859,30** | **21 429,20** | | **29 548,41** | **31 524,17** | **17 306,43** |
| **Водовідведення** | | | | | | | | |
| 4  62 | Реконструкція зовнішнього електропостачання  адміністративно-побутового корпусу на вул.Ботанічній,2 із заміною трансформатора | 1 350,00 |  |  | | 600,00 | 750,00 |  |
| 4  63 | Реконструкція ЛЕП-0,4 кВ від ТП-1 до електрощитової первинних відстійників на каналізаційних очисних спорудах  м. Івано-Франківська | 413,52 |  |  | | 413,52 |  |  |
| 664 | Капітальний ремонт насосного агрегату «Флюгт» на ГНС-2 очисних споруд каналізації м. Івано-Франківська | 597,55 |  |  | | 597,55 |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 6 65 | Будівництво внутрішньоквартального каналізаційного колектора діам. 300 мм на вул. Незалежності в м. Івано-Франківську | 3 845,31 |  |  | |  | 3 845,31 |  |
| 6 66 | Нове будівництво каналізаційного колектора на  вул. Тополиній у с. Угорники | 4 000,00 |  |  | | 4 000,00 |  |  |
| 6 67 | Реконструкція дюкерних каналізаційних переходів через  р. Бистрицю Надвірнянську в районі вул. Незалежності | 11 400,00 |  |  | | 2 900,00 | 3 200,00 | 5 300,00 |
| 6 68 | Будівництво головного каналізаційного колектора від перехрестя вулиць Надрічна – Максимовича в м. Івано-Франківську до КОС в с. Ямниця Тисменицького району | 19 932,32 |  |  | | 6 600,00 | 5 632,74 | 7 699,58 |
| 769 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Тролейбусній в м. Івано-Франківську | 4 627,04 |  |  | | 1 542,00 | 1 542,00 | 1 543,04 |
| 70 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Надвірнянській – вул. Хоткевича, 56 в м. Івано-Франківську | 3 753,40 |  |  | | 1 251,00 | 1 251,00 | 1 251,40 |
| 771 | Реконструкція каналізаційного колектора на  вул. Д. Галицького в с. Крихівці | 5 394,04 |  |  | | 1 798,00 | 1 798,00 | 1 798,04 |
| 5  72 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі житлових будинків на вул. Вовчинецькій 178, 178а в м. Івано-Франківську | 415,09 |  |  | |  | 415,09 |  |
| 773 | Будівництво каналізаційного колектора діам. 300 мм на вул. Хмельницького,57 | 690,00 |  |  | |  | 345,00 | 345,00 |
| 774 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм на вул. Береговій,25 | 99,00 |  |  | |  | 99,00 |  |
| 775 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм на вул. Довгій, 26 | 286,00 |  |  | | 286,00 |  |  |
| 776 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 400 мм на вул. Береговій (до вул. Пулюя) | 1 984,00 |  |  | | 1 984,00 |  |  |
| 777 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм на вул. Галицькій,134 | 772,74 |  |  | |  | 772,74 |  |
| 778 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул. Стуса,45 | 723,00 |  |  | |  |  | 723,00 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 879 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул. Млинарській, 40 | 580,00 |  |  | |  |  | 580,00 |
| 880 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул. Івасюка, 26, 26а | 770,00 |  |  | |  |  | 770,00 |
| 881 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм від вул. Саєвича до вул. Гурика | 1 237,26 |  |  | |  | 1 237,26 |  |
| 882 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул.Тисменицькій, 238 - 242 | 950,00 |  |  | |  | 950,00 |  |
| 883 | Реконструкція каналізаційної насосної станції в районі вул. Петра Маланюка у с. Микитинці Івано-Франківської МТГ | 122,69 |  |  | | 122,69 |  |  |
| 884 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Тополина» | 1 000,00 |  |  | |  | 500,00 | 500,00 |
| 885 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Зарічна,2» | 150,00 |  |  | |  | 150,00 |  |
| 86 | Утилізація накопиченого мулу на очисних спорудах каналізації м. Івано-Франківська | 5 920,00 |  |  | | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 920,00 |
| 87 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція внутрішньоквартальної мережі водовідведення від вул. Юності по вул. Тисменицькій  в м. Івано-Франківську» | 169,94 | 169,94 |  | |  |  |  |
| 6  88 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: **«**Реконструкція зовнішнього електропостачання  адміністративно-побутового корпусу на вул.Ботанічній,2 із заміною трансформатора» | 150,00 |  |  | | 150,00 |  |  |
| 6  89 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: **«**Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Тролейбусній в м. Івано-Франківську» | 138,46 |  |  | | 138,46 |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | **Проєктні роботи:** |  |  |  | |  |  |  |
| 90 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: **«**Реконструкція каналізаційного колектора на  вул. Надвірнянській – вул. Хоткевича, 56 в м. Івано-Франківську» | 177,44 |  |  | | 177,44 |  |  |
| 7  91 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Д. Галицького в с. Крихівці» | 212,50 |  |  | | 212,50 |  |  |
| 7  92 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: **«**Будівництво каналізаційного колектора діам. 300 мм на вул. Хмельницького,57» | 9,16 |  |  | | 9,16 |  |  |
| 7  93 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм на вул. Береговій,25» | 7,00 |  |  | | 7,00 |  |  |
| 94 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм на вул. Довгій,26» | 8,92 |  |  | | 8,92 |  |  |
| 95 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 400 мм на вул. Береговій (до вул. Пулюя)» | 19,42 |  |  | | 19,42 |  |  |
| 7  96 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм на вул. Галицькій,134» | 21,75 |  |  | | 21,75 |  |  |
| 7  97 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул. Стуса,45» | 18,25 |  |  | |  | 18,25 |  |
| 7  98 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул.Млинарській,40» | 19,33 |  |  | |  | 19,33 |  |
| 7  99 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул. Івасюка,26,26а» | 19,42 |  |  | |  | 19,42 |  |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 7  100 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм від вул. Саєвича до вул. Гурика» | 18,58 |  |  | 18,58 | |  |  |
| 7  101 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм на вул.Тисменицькій,238-242» | 12,08 |  |  | 12,08 | |  |  |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  |  |  | |  |  |
| 102 | Придбання насосних агрегатів каналізаційних для відкачування піску | 287,23 |  | 287,23 |  | |  |  |
| 103 | Придбання шиберної засувки з висувним штоком та електроприводом | 308,17 | 308,17 |  |  | |  |  |
| 104 | Придбання затвору шиберного глибинного з мотором-редуктором | 934,40 |  | 934,40 |  | |  |  |
| 105 | Придбання комплексу зневоднення осаду на базі шнекового мультидискового дегідратора | 12 183,67 | 12 183,67 |  |  | |  |  |
| 106 | Придбання обладнання для аварійно-ремонтних робіт | 1 318,59 | 1 318,59 |  |  | |  |  |
| 107 | Придбання та впровадження програмного продукту MASTER | 505,38 | 505,38 |  |  | |  |  |
| 108 | Придбання автотранспортної спецтехніки | 18 530,03 | 1 444,79 | 17085,24 |  | |  |  |
|  | Фінансування програми розвитку міської інфраструктури коштом амортизаційних відрахувань підприємства | 3 266,19 | 3 266,19 |  |  | |  |  |
|  | **Всього амортвідрахувань:** | **109 348,87** | **19 196,73** | **18 306,87** | **24 370,07** | | **24 045,14** | **23 430,06** |
| 109 | **Фінансові витрати з обслуговування кредиту** | **123 609,60** | **24 764,37** | **32 910,37** | **23 687,88** | | **24 602,41** | **17 644,57** |
|  | **Всього з водовідведення :** | **229 692,28** | **40 694,91** | **51 217,24** | **48 057,95** | | **48 647,55** | **41 074,63** |
|  | **Всього з водопостачання та водовідведення** | **347 359,79** | **58 554,21** | **72 646,44** | **77 606,36** | | **80 171,72** | **58 381,06** |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК