Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Інвестиційна програма комунального підприємства

«Івано-Франківськводоекотехпром» на 2022 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Стаття витрат | Потреба в  коштах на  2022 р.,  тис. грн,  без ПДВ | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Водопостачання** | | | |
| 1 | Придбання лічильників обліку води для підвищувальних водопровідних насосних станцій | 1 132,83 |  |
| 2 | Реконструкція водопроводу подачі води від насосної станції «Кругла» на блок очисних споруд на ЧКВС в м. Івано-Франківську (коригування кошторисної частини проєкту №1) | 2 112,36 |  |
| 3 | Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм в районі житлового будинку по вул. Василя Стуса, 13 у м. Івано-Франківську | 2801,97 |  |
| 4 | Реконструкція підвищувальної насосної станції в районі набережної ім. Стефаника, 28 у м. Івано-Франківську | 182,98 |  |
| 5 | Реконструкція водопровідної насосної станції в  районі вул. Довженка, 29 г у м. Івано-Франківську | 166,47 |  |
| 6 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул. П. Орлика, 9 у м. Івано-Франківську | 137,25 |  |
|  | **Проєктні роботи:** |  |  |
| 7 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-го підйому на вул. Ботанічній, 2 в м. Івано-Франківську» | 249,51 |  |
| 8 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт водонаправляючої дамби верхнього та нижнього б’єфів водозабору на річці Бистриці Надвірнянській в с. Березівка Івано-Франківської ОТГ» | 256,88 |  |
|  | **Всього проєктних робіт:** | **2** |  |
| № з/п | Стаття витрат | Потреба в  коштах на  2022 р.,  тис. грн,  без ПДВ | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Придбання обладнання** |  |  |
| 9 | Придбання електролізної комірки | 5795,44 |  |
| 10 | Придбання насосних агрегатів | 759,04 |  |
| 11 | Придбання дискових поворотних затворів | 462,59 |  |
| 12 | Придбання обладнання для зварювання труб | 1 417,78 |  |
| 13 | Придбання насосної станції на базі перетворювача частоти в комплекті із панеллю оператора | 189,81 |  |
| 14 | Придбання дозувального насоса | 160,97 |  |
| 15 | Придбання та впровадження програмного продукту MASTER | 452,72 |  |
| 16 | Фінансування програми розвитку міської інфраструктури коштом амортизаційних відрахувань підприємства | 208,48 |  |
|  | **Всього придбання обладнання** |  |  |
|  | **Всього:** | **16 487,08** |  |
| 17 | Фінансові витрати з обслуговування кредиту | 1 372,22 |  |
|  | **Всього з водопостачання:** | **17 859,30** |  |
| **Водовідведення** | | | |
|  | **Проєктні роботи:** |  |  |
| 18 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації  по об’єкту: «Реконструкція внутрішньокварталь-  ної мережі водовідведення від вул. Юності  по вул. Тисменицькій в м. Івано-Франківську» | 169,94 |  |
|  | **Всього проєктних робіт:** | **1** |  |
| 19 | Придбання комплексу зневоднення осаду на базі шнекового мультидискового дегідратора | 12 183,67 |  |
| 20 | Придбання шиберної засувки з висувним штоком та електроприводом | 308,17 |  |
| 21 | Придбання обладнання для аварійно-ремонтних робіт | 1 318,59 |  |
| 22 | Придбання та впровадження програмного продукту MASTER | 505,38 |  |
| 23 | Придбання автотранспортної спецтехніки | 1 444,79 |  |
| 24 | Фінансування програми розвитку міської інфраструктури коштом амортизаційних відрахувань підприємства | 3 266,19 |  |
|  | **Всього:** | **19 196,73** |  |
| 25 | Фінансові витрати з обслуговування кредиту | 21 498,18 |  |
|  | **Всього з водовідведення:** | **40 694,91** |  |
| **Всього з водопостачання та водовідведення** | | **58 554,21** |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК