Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заходи**

**з підготовки житлово-комунального господарства міської територіальної громади**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2024 -2025 років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Одиниця**  **виміру** | **Обсяг**  **робіт** | **Необхідні кошти**  **(тис. грн.)** | **Джерело фінансу-вання** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальний**  **за виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **КП «Івано-Франківськводоекотехпром»** | | | | | | | |
| І | Черніївський комплекс водоочисних споруд | | | |  | | |
| 1. | Чистка відстійників та камер пластівцеутворень | шт. | 10 | 21,0 | кошти  підприємства | 1.09. | В. Савенко |
| 2. | Капітальний ремонт фільтра № 12  із заміною фільтруючого завантаження | шт. | 1 | 165,0 | 1.08. |
| 3. | Ремонт залу фільтрів 1-ї черги БОС | шт. | 1 | 255,00 | 1.09 |
| 4. | Чистка резервуарів чистої води | шт. | 2 | 36,0 | 1.09 |
| 5. | Ремонт ємностей для зберігання  гіпохлориту натрію | шт. | 2 | 140,0 | 1.07 |
| 6. | Ремонт системи опалення БОС І та ІІ черга | шт. | 1 | 41,0 | 1.07 |
| 7. | Створення запасу коагулянта | т | 30,0 | 720,0 | постійно |
| 8. | Створення запасу гіпохлориту натрію | т | 4,5 | 54,0 | постійно |
|  |  |  |  | **1432,0** |  |
| ІІ | Система подачі та розподілу води | | | | | | |
| 9. | Чистка резервуарів чистої води: ВНС на вул. Ботанічній, 2 (2 шт.), ВНС «Каскад»- 2 шт., КРЧВ – 2 шт., Хриплин - 1шт. | шт. | 7,0 | 121,0 | кошти  підприємства | 1.09 | В. Савенко |
| 10. | Заміна насосного агрегата на КНСна вул. Декабристів,58 в с.Микитинці | шт. | 1 | 51,0 | 1.09 |
| 11. | Заміна насосного обладнання в ПНС на вул. Слов′янській,1 (3шт.) | шт. | 3 | 360,0 | 1.10 |
| 12. | Капремонт водопровідних мереж | км | 1,394 | 2470,0 | 1.10 |
| 13. | Набивка сальників запірної арматури на головних водогонах міста | шт. | 32,0 | 48,0 | 1.09 |
| 14. | Капремонт каналізаційних мереж | км | 1,926 | 3691,0 | 1.10 |
| 15. | Промивка каналізаційної мережі | км | 27,0 | 284,0 | 1.10 |
| 16. | Чистка датчиків тиску, витратомірів,  датчиків сухого ходу на всіх ПНС міста  і точках диспетчеризації | шт. | 12,0 | 19,0 | 1.09 |
|  | Разом по розділу ІІ |  |  | **7044,0** |  |  |  |
| ІІІ | Станція аерації | | | | | | |
| 17. | Поточний ремонт мулових майданчиків | шт | 1,0 | 202,0 | кошти  підприємства | 1.10 | В. Савенко |
| 18. | Ремонт лотка збору піскової пульпи | шт | 1,0 | 295,0 | 1.09 |
| 19. | Ремонт кабельного лотка до ГНС-2 | шт | 1,0 | 29,0 | 1.08 |
| 20. | Вивіз мулу,  підготовка мулових майданчиків | тис.т | 1,0 | 189,0 | постійно |
|  | **Разом по розділу ІІІ** |  |  | **715,0** |  |  |
|  | **Всього, коштом підприємства** |  |  | **9191,0** |  |  |
| **ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго** | | | | | | | |
| Виробництво теплової енергії | | | | | | | |
| 21. | Поточний ремонт обладнання котелень | шт. | 36 | 3600,00 | кошти підприємства  кошти підприємства | 01.10 | В. Фалдина |
| 22. | Капремонт трубної системи топки котла ПТВМ-30 №2 в котельні  на вул. Симоненка, 3 | шт. | 1 | 1050,77 |
| 23. | Ремонт фундаментів під димові труби котелень на вул. Медичній, 4а,  вул. Шевченка, 40 (с. Радча),  вул. Грушевського, 53, 54 (с.Тисменичани), вул. Грушевського,7 (с.Черніїв) | шт. | 5 | 11,432 |
| 24. | Експертне обстеження котлів | шт. | 19 | 185,00 |
| 25. | Автоматизація та диспетчеризація котельні на вул. Шевченка, 40 (с. Радча) з виготовленням проєктної документації | шт. | 1 | 200,00 |
| 26. | Заміна блоку клапанів пальника  в котельні на вул. Довгій, 68а | к-т | 1 | 120,00 |
| 27. | Заміна бака запасу води в котельні  на вул. Угорській, 6а | шт. | 1 | 30,00 |
| 28. | Заміна приладів обліку електроенергії зі встановленням системи АСКОЕ в котельнях: вул. Юності, 11а, вул. Биха, 3а, вул. 22 Січня, 141 (с.Крихівці) та на вул.Джерельній, 2а | шт. | 4 | 150,06 |
| 29. | Заміна приладу обліку газу в котельні  на вул. Дорошенка, 28а | шт. | 1 | 145,00 |
| 30. | Реконструкція системи газопостачання  в котельні на вул. Коновальця, 132а | шт. | 1 | 280,00 |
| 31. | Повірка та ремонт лічильників обліку теплової енергії з джерел теплопостачання, приладів КВПіА , лічильників холодної води котелень підприємства | шт. | 452 | 164,50 |
| 32. | Відновлення системи автоматизації та диспетчеризації котельні на вул. Матейки, 34а | шт. | 1 | 110,00 |  | В. Фалдина |
| 33. | Повірка приладів обліку газу, приладів обліку електричної енергії на котельнях підприємств згідно відповідних графіків | шт. | 198 | 810,00 |
| 34. | Проведення реконструкції вузла обліку теплової енергії в котельнях за адресами: Північний бульвар, 2, вул. Бельведерська, 46а, 49б, 61а | шт. | 4 | 700,00 |
| **Виробництво теплової енергії на ТЕЦ та установках**  **з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії** | | | | | | | |
| 35. | Профілактичний ремонт, наладка, чищення твердопаливного котла UHB-400 та обладнання на вул. Тролейбусній, 40а | шт. | 1 | 50,00 | кошти підприємства |  | В. Фалдина |
| 36. | Поточний ремонт, чистка твердопаливного котла КВ-0,25-БТ та супутнього обладнання в котельні на вул. Чорновола, 2 (с. Колодіївка) | шт. | 1 | 50,00 |
| 37. | Поточний ремонт, чищення твердопаливного котла «Крігер»  в котельні на вул. Медичній, 17а | шт. | 1 | 50,00 |
| Транспортування теплової енергії | | | | | | | |
| 38. | Поточний ремонт індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | шт. | 44 | 250,00 | кошти  підприємства |  | В. Фалдина |
| 39. | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт теплових мереж | км | 132,415 | 900,00 |
| 40. | Встановлення перетворювача частоти  45 кВт на двигун мережного насоса №3  в котельні на вул. Биха,3а | шт. | 1 | 245,96 |
| 41. | Встановлення перетворювача частоти  15 кВт на двигун мережного насоса № 2  в котельні на вул. Бельведерській, 61а | шт. | 1 | 116,772 |
| 42. | Встановлення перетворювача частоти 15 кВт на двигун насоса підживлення № 2  в котельні на вул. Симоненка, 3 | шт. | 1 | 116,772 |
| 43. | Встановлення перетворювача частоти 11 кВт на двигун мережного насоса № 2  в котельні на вул. Бельведерській, 49б | шт. | 1 | 106,782 |
| 44. | Встановлення перетворювача частоти 11 кВт на двигун мережного насоса № 1 в котельні на вул. Бельведерській, 46а | шт. | 1 | 106,782 |
| 45. | Встановлення перетворювача частоти 7,5 кВт на двигун мережного насоса №1 в кот. на вул. Чорновола, 130 | шт. | 1 | 80,808 |
| 46. | Встановлення перетворювача частоти 7,5 кВт на двигун мережного насоса №2 в кот. на вул. Чорновола, 130 | шт. | 1 | 80,808 |
| 47. | Встановлення перетворювача частоти 5,5 кВт на двигун мережних насосів № 1 та  № 2 в котельні на вул. Грушевського, 7 (с.Черніїв) | шт. | 2 | 149,184 |
| 48. | Встановлення перетворювача частоти 45 кВт.на двигун насоса підживлення № 1 в ЦТП на вул. Стуса, 21а | шт. | 1 | 245,976 |
| 49. | Ремонт двох мережних насосів KSB в котельні на вул. Тролейбусна, 40а | шт. | 2 | 41,00 |
| 50. | Заміна мережних насосів в котельнях на Північному Бульварі, 2 та вул. Г.Мазепи, 142а | шт. | 3 | 10,0 |
| Капітальний ремонт теплових мереж | | | | | | | |
| 51. | Реконструкція магістральної тепломережі на  вул. Хіміків («Мічиган») від ТК1-54-009 до ТК1-54-009/1 зі зменшенням діаметра трубопроводу з Ø 325 мм на трубу теплоізольовану Ø 273 мм | м/п | Ø273/400 мм L=296 | 3485,716 | кошти підприємства | 01.10 | В. Фалдина |
| 52. | Заміна квартальної тепломережі  від ТК1-24-044 до ТК1-24-171 на  вул. Тролейбусній, 11-13 | м/п | Ø133/225мм L=65  Ø108/200мм L=65 | 752,062 |
| 53. | Заміна надземної тепломережі від котельні на вул. Медичній, 4а до житлових будинків на вул. Медична,2, 6  з ізоляцією «спіро». | м/п | Ø 76/140 мм L=58 | 323,491 |
| 54. | Заміна розподільчої тепломережі від ТК 3/50-197 до ТК 3/50-199 на вул. Івасюка,38 | м/п | Ø 133/225 мм L=228 | 1 534,413 |
| 55. | Заміна ділянки розподільчої тепломережі  від ТК 3/50-192 до ТК 3/50-193 на вул. Івана Павла ІІ, 20-18 | м/п | Ø 108/200 мм L=168 | 726,285 |
| 56. | Заміна розподільчої тепломережі від ТК 3/50-191 до ТК 3/50-192 на вул.Івана Павла ІІ, 22-20 | м/п | Ø 159/250 мм L=170 | 1 258,33 |  |
| 57. | Заміна розподільчої тепломережі від ТК 3\50-089 до ТК 3/50-091 на  вул. Миколайчука,13 – Стуса,15а | м/п | Ø 219/315 мм L=82 | 621,493 |
| 58. | Заміна ділянки розподільчої тепломережі  від ТК 3/50 -199 до ж/б на вул Івасюка, 46 | м/п | Ø 89/160 мм L=84 | 303,771 |
| 59. | Заміна ділянки розподільчої тепломережі від ТК 3/50-055 до ТК 3/50-056 по вул. Симоненка,5 – Вовчинецька, 206-208а | м/п | Ø 159/250 мм L=110 | 738,196 |
| 60. | Реконструкція магістральної тепломережі  від ТК 3/50-011 до ТК 3/50 -178  на вул. Симиренка | м/п | Ø 219/315 м L=576 | 6091,498 |
| 61. | Заміна ділянки розподільчої тепломережі від ТК 3/50 -084 до ТК 3/50-080 на  вул. Миколайчука,17б-в, | м/п | Ø 108/200 мм L=146 | 761,122 |
| 62. | Реконструкція розподільчої тепломережі від ЦТП на вул. Вовчинецька, 192а до ТК 3/50 -021 біля житлового будинку  на вул. Вовчинецькій, 192 | м/п | Ø 159/250 мм L=80 | 629,161 |
| 63. | Заміна ділянки магістральної тепломережі  від ТК 3 -50 /001 до ТК 3-50/002 на  вул. Симоненка, 4 –вул. Вовчинецька, 198в (садочок «Кристалик») | м/п | Ø 426/560 мм L=150 | 3 274,742 |
| 64. | Заміна ділянки магістральної тепломережі від ТК -501/7 до ж/б на вул. С. Петлюри, 28б | м/п | Ø 108/200 мм L=110 | 691,231 |
| 65. | Заміна магістральної ділянки тепломережі від ТК -13 до ж/б на вул. Сухомлинського, 4/4 | м/п | Ø 219/315 мм L=35 | 378,957 |
| 66. | Заміна магістральної ділянки теплової мережі від ЦТП на вул. Довженка, 5б до ТК-1 | м/п | Ø 219/560 мм L=90 | 1 019,427 | кошти підприємства | 01.10 |  |
| 67. | Заміна розподільчої тепломережі від ж.б. на вул. Г.Мазепи, 173/3 до ж/б Г.Мазепи, 175д | м/п | Ø 89/160 мм L=100 | 477,546 |
| 68. | Заміна розподільчої тепломережі від ТК 5 до ж/б на вул. Г. Мазепи, 40 | м/п | Ø 108/200 мм L=32 | 281,677 |
| 69. | Заміна магістральної тепломережі від ТК17 до ТК-18 на вул. Гурика | м/п | Ø 108/200 мм L=130 | 836,313 |
| 70. | Заміна розподільчої тепломережі від ТК- 6 до ТК -7 від котельні на вул. Бельведерській, 46а (біля ж/б на вул. Довгій, 98) | м/п | Ø 108/200 мм L30 | 321,02 |
| 71. | Заміна розподільчої тепломережі від ТК 6  до ж/б на вул. Довгій, 96а | м/п | Ø 89/160 мм L=32 | 404,160 |
| 72. | Заміна магістральної тепломережі від котельні на вул. Бельведерська,46а до ТК- 4 (біля ж/б на вул. Манюха,17) | м/п | Ø 108/200 мм L=106 | 693,052 |
| 73. | Заміна розподільчої тепломережі  від ТК-6 до ТК-7  (біля ж/б на вул. Бельведерській, 45) | м/п | Ø 57/125 мм L=136 | 553,680 |
| 74. | Ремонт магістральної тепломережі від котельні на вул. Бельведерській, 61а  до ж/б на вул. Ленкавського, 5 | м/п | Ø159/250 мм L=30 | 244,5 |
| 75. | Ремонт магістральної тепломережі  від ТК- 47 до ТК- 46 біля ж/б на Південному бульварі, 32 | м/п | Ø108/200 мм L=106 | 734,610 |
| 76. | Ремонт магістральної тепломережі  від ТК-16 до ЗДО «Бджілка»  на вул. Г. Мазепи, 40 | м/п | Ø89/160 мм L=210 | 930,140 |
| 77. | Заміна розподільчої тепломережі  на вул. Мерінова (Новій) | м/п | Ø108/200 мм L=74  Ø133/260 мм L=260 | 2412,883 |
| 78. | Заміна розподільчої теплової мережі від котельні на вул. Чорновола, 47а до ТК-228 | м/п | Ø273/400 мм L=70 | 12616,49 | кошти підприємства | 01.10 |
|  | **Всього:** |  |  | **53253,61** |  |  |
| **КП «Муніципальна дорожня компанія»** | | | | | | | |
| 79. | Заготівля протиожеледних реагентів:  сіль технічна | т | 3000,0 | 16494,0 | Кошти підприємства | 15.10 | В. Бурко |
| 80. | Заготівля ПММ:  -дизпаливо  -бензин | л  л | 59000  7500 | 3115,2  418,5 | 15.11 |
| 81. | Підготовка спецтехніки для механізованого прибирання територій  від снігу | шт. | 24 | 588,0 | 01.11 |
|  | **Разом:** |  |  | **20615,70** |  |  |  |
| **КП «Івано-Франківськміськсвітло»** | | | | | | | |
| 82. | Обстеження МЗО та визначення місць невідповідності їх технічного стану вимогам «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» | - | - | 35,0 | кошти підприємствана експлуатацію | 15.10 | Р. Криволінський |
| 83. | Заміна аварійних опор | шт. | 15 | 48,0 | 18.12 |
| 84. | Встановлення охоронної зони | км | 6,2 | 85,0 | 15.03 |
| 85. | Підготовка автотранспорту до роботи  в зимовий період | шт. | 9 | 80,0 | 10.10 |
| 86. | Проведення обстеження спецтехніки | шт. | 6 | 74,0 | 15.11 |
| 87. | Забезпечення робітників спецодягом | шт. | 30 | 58,0 | 31.10 |
| 88. | Обстеження світлофорних об’єктів у відповідності технічного стану | шт. | 55 | 25,0 | 15.11 |
|  | **Разом:** |  |  | **405,0** |  |  |  |
| **КП «Благоустрій»** | | | | | | | |
| 89. | Заготівля протиожеледних реагентів:  - сіль технічна  - відсів гранітний (фракція 0-5мм) | т | 92  214 | 364,1  65,0 | Кошти підприємства | 15.10 | М. Яцків |
| 90. | Заготівля ПММ:  - дизпаливо;  - бензин | л | 4500  7000 | 220,0  335,3 | 15.10 |
| 91. | Підготовка спецтехніки для механізованого прибирання територій від снігу | шт. | 4 | 50,0 | 15.10 |
|  | **Разом:** |  |  | **1034,4** |  |  |  |
| **КП «Міська ритуальна служба»** | | | | | | | |
| 92. | Заготівля дров для опалення адмінбудинку на вул. Г. Мазепи та побутових приміщень на кладовищах: с.Чукалівка, вул. Київська, меморіальний сквер на вул. С. Бандери | м3 | 220 | **-** | Кошти підприємства | 01.09 | А. Хруник |
| 93. | Заготівля піщано-соляної суміші для посипання доріг на кладовищах та в меморіальному сквері на вул. С. Бандери | т | 50 | 110,0 | 15.10 |
|  | **Разом:** |  |  | **110,0** |  |  |  |
| **КП «Управляюча компанія «Комфортний дім»** | | | | | | | |
| 94. | Заповнення водою систем опалення |  | 499 | 1840,0 | Кошти підприємства | 01.10 | А. Тірон |
| 95. | Ремонт покрівель |  | 4 | 15.10 |
| 96. | Ремонт систем холодного водопостачання |  | 4 | 01.10 |
| 97. | Ремонт електрощитових |  | 2 | 01.11 |
|  | **Разом:** |  |  | **1840,0** |  |  |  |
|  | **Всього, за кошти підприємств:** |  |  | **86449,71** |  |  |  |

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради І. ШЕВЧУК