## Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План розвитку**

**(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)**

**на 2023 -2027 роки КП «Івано-Франківськводоекотехпром»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | 2027 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | |
| **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-го підйому на вул. Ботанічна, 2 в м. Івано-Франківську | 8 854,00 | 5 605,83 | 3248,17 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 32 | Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій | 1 350,00 |  |  | | | | | 450,00 | | | | | 450,00 | | | 450,00 | | |
| 43 | Будівництво вуличного водопроводу діам. 600 мм на ділянці вул. Дністровська – Валова, вул. Василіянок, вул. Гарбарська в м. Івано-Франківську | 7 175,04 |  |  | | | | | 2 557,52 | | | | | 2 617,52 | | | 2 000,00 | | |
| 54 | Нове будівництво водопроводу від ВНС по вул.  Ботанічна – вул. Є. Коновальця до перехрестя з вул. Отця І. Блавацького в м. Івано-Франківську. Санація існуючого водопроводу діам. 200 мм по вул. Ботанічна з переключенням абонентів | 11 121,86 |  | 1 992,60 | | | | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | | | 4 129,26 | | |
| 65 | Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій (на ділянці  від ВНС-4 до контррезервуарів) в м. Івано-Франківську | 4 900,00 |  | 1 950,00 | | | | | 1 950,00 | | | | | 1 000,00 | | |  | | |
| 66 | Будівництво надземного водопровідного переходу через  р. Бистриця Солотвинська в районі вул. Набережна, 2 | 5 250,00 |  |  | | | | | 750,00 | | | | | 1 750,00 | | | 2 750,00 | | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
| 77 | Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам.  400 мм через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул.  Незалежності | 335,96 |  | | |  | | | | | 335,96 | | |  | | |  | | |
| 88 | Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС ІІІ-го підйому на вул. Ботанічна, 2 | 1 090,00 |  | |  | | | | | 1 090,00 | | |  | | |  | | |
| 9 | Реконструкція водопровідної насосної станції «Хриплин» | 350,00 |  | |  | | | | |  | | |  | | | 350,00 | | |
| 10 | Технічне переоснащення водопровідної насосної станції «Каскад» | 680,00 |  | |  | | | | |  | | |  | | | 680,00 | | |
| 11 | Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні в кількості три штуки | 5 740,78 |  | |  | | | | |  | | | 2 605,96 | | | 3 134,82 | | |
|  | **ПРОЄКТНІ РОБОТИ** |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 812 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: "Реконструкція берегоукріплення шламо-накопичувача на Черніївському комплексі водоочисних споруд на р. Бистриця Надвірнянська" | 1 289,90 | 1 289,90 | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 113 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації  об’єкта: «Реконструкція водопровідної насосної станції «Хриплин» | 35,00 |  | |  | | | | |  | | | 35,00 | | |  | | |
| 114 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Технічне переоснащення водопровідної насосної станції «Каскад» | 42,00 |  | |  | | | | |  | | | 42,00 | | |  | | |
| 815 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні в кількості три штуки» | 25,00 |  | |  | | | | | 25,00 | | |  | | |  | | |
| 116 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації  об’єкта: "Реконструкція фільтрів на фільтрувальній  станції ЧКВС " | 1 450,00 |  | | 1 450,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | 2027 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | |
| 17 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: "Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС ІІІ-го підйому на вул. Ботанічна, 2" | 200,00 |  | 200,00 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 18 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам. 400 мм через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул. Незалежності» | 200,00 |  | 200,00 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 19 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Проєктування водопроводу діам. 400 мм по вул. Хіміків від вул. Галицької, 130» | 41,50 |  | 41,50 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 20 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій» | 450,00 |  | 450,00 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 21 | Придбання спецтехніки | 4 989,29 | 1 640,79 | 656,50 | | | | | 1632,00 | | | | | 500,00 | | | 560,00 | | |
| 22 | Придбання корелятора цифрового для визначення втрат води | 355,41 | 355,41 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 23 | Придбання металошукача (глибина пошуку об'єктів більше 1 м) | 73,60 | 73,60 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 24 | Придбання металошукача (глибина пошуку об'єктів  до 1 м) | 49,00 | 49,00 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 25 | Придбання насосного агрегата для водопровідної насосної станції «Берегова» | 2 114,17 | 2 114,17 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 26 | Придбання інструментів для врізки в трубопровід (2 од.) | 333,00 | 333,00 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 27 | Придбання апаратів для терморезисторного зварювання (2 од.) | 168,75 | 168,75 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | 2027 | | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | |
| 28 | Придбання електричних котлів для водопровідної насосної станції «Каскад» (2 од.) | 57,40 | 57,40 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 29 | Придбання затворів чавунних поворотних дискових з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електричним приводом (11 од.) | 4 356,13 | 4 356,13 |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | **Всього амортвідрахувань** | **63 077,79** | **16 043,98** | **10 188,77** | | | | | **11 290,48** | | | | | **11 500,48** | | | **14 054,08** | | |
| 30 | Програма розвитку міської інфраструктури | 8 567,09 | 1 815,32 | 1 889,99 | | | | | 1 962,96 | | | | | 1 407,95 | | | 1 490,88 | | |
|  | **Всього з водопостачання:** | **71 644,88** | **17 859,30** | **12 078,76** | | | | | **13 253,44** | | | | | **12 908,43** | | | **15 544,96** | | |
| **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | Утилізація накопиченого мулу на очисних спорудах каналізації м. Івано-Франківська | 5 920,00 |  |  | | | | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | | | 2 920,00 | | |
| 332 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Тролейбусній в м. Івано-Франківську | 4 627,04 |  | 1 156,76 | | | | | 1 156,76 | | | | | 1 156,76 | | | 1 156,76 | | |
| 33 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Надвірнянська - вул. Хоткевича, 56 в м. Івано-Франківську | 3 753,40 |  | 938,35 | | | | | 938,35 | | | | | 938,35 | | | 938,35 | | |
| 34 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Д. Галицького в с. Крихівці | 5 394,04 |  | 1 348,51 | | | | | 1 348,51 | | | | | 1 348,51 | | | 1 348,51 | | |
| 35 | Реконструкція дюкерних каналізаційних переходів через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул. Незалежності | 11 400,00 |  | 2 600,00 | | | | | 2 100,00 | | | | | 2 600,00 | | | 4 100,00 | | |
| 336 | Будівництво головного каналізаційного колектора від перехрестя вулиць Надрічна – Максимовича в м. Івано-Франківську до КОС в с. Ямниця Тисменицького району | 19 932,32 |  | 4 100,00 | | | | | 5 100,00 | | | | | 4 132,74 | | | 6 599,58 | | |
| 437 | Будівництво каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Хмельницького, 57 | 690,00 |  |  | | | | | 345,00 | | | | | 345,00 | | |  | | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | 2027 | | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | |
| 438 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм по вул. Берегова, 25 | 99,00 |  |  | | | | | 99,00 | | | | |  | | |  | | |
| 439 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 400 мм по вул. Берегова (до вул. Пулюя) | 1 984,00 |  |  | | | | | 1 984,00 | | | | |  | | |  | | |
| 440 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Галицька, 134 | 772,74 |  |  | | | | |  | | | | | 772,74 | | |  | | |
| 41 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Стуса, 45 | 723,00 |  |  | | | | |  | | | | |  | | | 723,00 | | |
| 42 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Млинарська, 40 | 580,00 |  |  | | | | |  | | | | |  | | | 580,00 | | |
| 43 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Івасюка, 26, 26а | 770,00 |  |  | | | | |  | | | | |  | | | 770,00 | | |
| 44 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм від вул. Саєвича до вул. Гурика | 1 237,26 |  |  | | | | |  | | | | | 1 237,26 | | |  | | |
| 45 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Тисменицька, 238-242 | 950,00 |  |  | | | | |  | | | | | 950,00 | | |  | | |
| 46 | Нове будівництво каналізаційного колектора на вул. Тополиній у с. Угорники | 4 000,00 |  | 4 000,00 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 47 | Реконструкція зовнішнього електропостачання адміністративно-побутового корпусу на вул. Ботанічна, 2 із заміною трансформатора | 1 350,00 |  |  | | | | | 600,00 | | | | | 750,00 | | |  | | |
| 448 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Тополина» | 1 000,00 |  |  | | | | |  | | | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
|  | **ПРОЄКТНІ РОБОТИ:** |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 49 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція зовнішнього електропостачання адміністративно-побутового корпусу на вул. Ботанічна, 2 із заміною трансформатора» | 150,00 |  |  | | | | | 150,00 | | | | |  | | |  | | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | 2027 | | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | |
| 450 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Галицька, 134» | 21,75 |  |  | | | | | 21,75 | | | | |  | | |  | | |
| 551 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Стуса, 45» | 18,25 |  |  | | | | |  | | | | | 18,25 | | |  | | |
| 52 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Млинарська, 40» | 19,33 |  |  | | | | |  | | | | | 19,33 | | |  | | |
| 453 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Івасюка, 26, 26а» | 19,42 |  |  | | | | |  | | | | | 19,42 | | |  | | |
| 454 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм від вул. Саєвича до вул. Гурика» | 18,58 |  |  | | | | | 18,58 | | | | |  | | |  | | |
| 555 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Тисменицька, 238-242» | 12,08 |  |  | | | | | 12,08 | | | | |  | | |  | | |
| 556 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Будівництво каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Хмельницького, 57» | 9,16 |  | 9,16 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 557 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм по вул. Берегова, 25» | 7,00 |  | 7,00 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 558 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм по вул. Довга, 26» | 8,92 |  | 8,92 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 59 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкта: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 400 мм по вул. Берегова (до вул. Пулюя)» | 19,42 |  | 19,42 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | 2025 | | | | | 2026 | | | 2027 | | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 60 | Придбання спецтехніки (5 од.) | 14 378,77 | 12 378,77 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 61 | Придбання обладнання для відділу аналізу втрат води | 534,40 |  | 534,40 | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | **Всього амортвідрахувань:** | **80 399,88** | **12 378,77** | **15 222,52** | | | | **15 874,03** | | | | | **16 788,36** | | | **20 136,20** | | |
| 62 | Програма розвитку міської інфраструктури | 113 060,41 | 28 440,01 | 23 687,88 | | | | 24 602,41 | | | | | 17 644,57 | | | 18 685,54 | | |
|  | **Всього з водовідведення:** | **193 460,29** | **40 818,78** | **38 910,40** | | | | **40 476,44** | | | | | **34 432,93** | | | **38 821,74** | | |
|  | **Всього з водопостачання та водовідведення** | **265 105,17** | **58 678,08** | **50 989,16** | | | | **53 729,88** | | | | | **47 341,36** | | | **54 366,69** | | |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК