Інформація

про виконання заходів з підготовки житлово–комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

станом на 01.10.2024 року

Відповідно до затверджених графіків комунальними підприємствами, організаціями житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська проводяться капітальні та поточні ремонти теплових, водопровідних і каналізаційних мереж, обладнання і спецтехніки, виконуються необхідні заходи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону 2024-2025 років.

«Івано-Франківськводоекотехпром»

За кошти підприємства виконано капітальний ремонт водопровідних мереж протяжністю 1,599 км на суму 3146,3 тис. грн. та каналізаційних мереж (0,462 км) на суму 1018,0 тис. грн. Проведено промивання каналізаційних мереж протяжністю 27,0 км на суму 284,0 тис. грн. (100%).

Також у повному обсязі виконано капремонт фільтра № 12 із заміною фільтруючого навантаження на суму 165,0 тис. грн.

Проведено очищення резервуарів чистої води на водонасосних станціях: вул. Ботанічна, 2 – 2 шт., «Каскад» – 2 шт., в с. Хриплин – 1 шт. на суму 121,0 тис. грн. Виконано набивання сальників запірної арматури на головних водогонах міста (32 шт.) на загальну суму 48,0 тис. грн.

Виконано роботи з очищення датчиків тиску, витратомірів, датчиків сухого ходу на всіх ПНС міста і точках диспетчеризації (12 шт.) вартістю 19,0 тис. грн. Виконано ремонт 2-х ємностей для зберігання гіпохлориту натрію на суму 140 тис. грн. Проведено заміну насосного обладнання на підвищувальній насосній станції (вул. Слов’янська, 1) і насосного агрегату на вул. Декабристів, 58 (с. Микитинці) загальною вартістю 411,0 тис. грн.

Завершено поточний ремонт та підготовку мулових майданчиків на загальну суму 391,0 тис. грн. (100%). Створено запас коагулянту – 30 т на суму 720,0 тис. грн. (100%)

Загалом, КП «Івано-Франківськводоекотехпром» проведено роботи вартістю 6543,3 тис. грн. (71% від запланованого).

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Коштом підприємства виконано поточний ремонт обладнання 10-ти котелень на суму 360,0 тис. грн. Проведено гідравлічне випробування та поточний ремонт теплових мереж протяжністю 132,4 км, на що затрачено 900,0 тис. грн. Також відремонтовано 44 індивідуальних теплових пункти на суму 250 тис. грн.

Виконано експертне обстеження 19-ти котлів на суму 224,0 тис. грн. (100%). Виконано ремонт фундаментів під димові труби котелень за адресами: вул. Медична, 4а, вул. Грушевського, 53, 54 (с. Тисменичани), вул. Грушевського, 7 (с. Черніїв) вартістю 11,5 тис. грн. Відновлено систему автоматизації та диспетчеризації котельні на вул. Матейки, 34а на суму 98,6 тис. грн.

Проведено роботи з реконструкції магістральних теплових мереж на вул. Симиренка вартістю 5866 тис. грн., на вул. Хіміків («Мічиган») вартістю 592,7 тис. грн., ремонт магістральних тепломереж на Гетьмана Мазепи, 40, вул. Довженка, 5б, вул. Ленкавського, 5, вул. Бельведерській, 61 та Південному бульварі, 32 на суму 815,40 тис. грн., заміну надземної тепломережі на вул. Медичній, 2, 4а, 6а на суму 91,5 тис. грн., квартальної теплової мережі на вул. Тролейбусній, 11-13 вартістю 159,6 тис. грн., розподільчих теплових мереж на вул. Г. Мазепи, 40, 173/3, 175д на суму 308,0 тис. грн.

Також проведено реконструкцію вузлів обліку теплової енергії в котельнях за адресами: Північний бульвар, 2, вул. Бельведерська, 46а, 49б, 61 на суму 691,7 тис. грн.

Проведено повірку та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання, приладів КВПіА, лічильників холодної води котелень підприємства (452 шт.) на суму 164,0 тис. грн., а також повірку лічильників обліку газу, приладів обліку електричної енергії в кількості 198 шт. вартістю 805,5 тис. грн.

Виконано стовідсотково поточний ремонт та чистку 2-х твердопаливних котлів та супутнього обладнання в котельнях на вул. Медичній, 17а та на вул. Чорновола, 2 (с. Колодіївка). Проведено заміну блоку клапанів пальника котла в котельні на вул. Довгій,68а на суму 116 тис. грн.

Встановлено перетворювачі частот на двигуни мережних насосів в котельнях на вул. Биха, 3а, вул. Симоненка, 3, вул. Бельведерській, 46а, 49б, 61а, вул. Чорновола, 130 (2 шт.), вул. Стуса, 21а та інших.

Загалом, ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» проведено організаційно-технічні заходи на суму 16413,0 тис. грн. Роботи тривають.

КП «Муніципальна дорожня компанія»

Підготовлено для механізованого прибирання доріг та вулиць від снігу 13 одиниць спецтехніки (орієнтовною вартістю 290 тис. грн.). Решту буде переобладнано відповідно до наказу Департаменту.

Для посипання вулиць у зимовий період року заготовлено 1633,0 тони технічної солі. Також підприємством проведено тендер на заготівлю паливно-мастильних матеріалів і заготовлено 30000 л дизпалива та 5100 л бензину.

КП «Муніципальна дорожня компанія» виконано 68% запланованих заходів, роботи тривають.

КП «Івано-Франківськміськсвітло»

Підприємством проведено обстеження мереж зовнішнього освітлення на предмет їх відповідності вимогам «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» на суму 35,0 тис. грн. (100%) та заміну аварійних опор (15 шт.) вартістю 35,0 тис. грн., що складає 72 від запланованого. Проведено встановлення охоронної зони, на що затрачено 27,2 тис. грн.

Підготовку автотранспорту до роботи в зимовий період виконано на 89%, на що затрачено 71,2 тис. грн. Обстеження спецтехніки і 55-ти світлофорних об’єктів проведено у повному обсязі.

Загалом, підприємством виконано роботи на суму 326,0 тис. грн., що складає 80% від запланованого.

КП «Благоустрій»

Заготовлено 35 т технічної солі та 92 т гранітного відсіву Заготовлю паливно-мастильних матеріалів виконано на 70%. Загальна вартість проведених заходів складає 542,0 тис. грн.

Підготовку спецтехніки (4 одиниці) для механізованого прибирання територій від снігу виконано стовідсотково.

КП «Міська ритуальна служба»

Коштом підприємства заготовлено 220 м3 дров для опалення адміністративних приміщень на вул. Г. Мазепи, 162а і побутових приміщень на кладовищах в с. Чукалівка та на вул. Київській, в меморіальному сквері на вул. С. Бандери. Також заготовлено 50 тон піщано-соляної суміші для посипання доріжок в зимовий період року на кладовищах і в меморіальному сквері на вул. С. Бандери. Вартість виконаних робіт складає 110,0 тис. грн. (100%).

КП «Управляюча компанія «Комфортний дім»

Проведено комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років з оформленням паспортів готовності. Фактично підготовлено 600 із 652-х будинків (92% від запланованого).

З них, 499 будинків з централізованим теплопостачанням, фактично підготовлено (із заповненням систем водою) - 459 (92%).

Також у повному обсязі проведено:

- ремонт 4-х систем холодного водопостачання;

- ремонт 2-х електрощитових.

Окрім того, в рамках підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років проведено ряд відповідних заходів ОСББ, ОК (ЖБК) та приватними ЖЕО.

Зокрема, підготовлено:

- будинків, що перебувають в управлінні ОСББ, ОК (ЖБК) – 434 з 458 (95%);

- будинків, що перебувають в управлінні приватних управителів: ТзОВ «Пасічна-ІФ», ТОВ «Пасічна-К», ТзОВ «Громадська управляюча компанія», ТОВ «Станіславів Комфорт», ТОВ «ЖЕО Захід-Стиль», ТзОВ «ЖЕО КГД», ПП «ЖЕО Житло-Сервіс», ТзОВ «ЖЕД «Експрес-Комфорт», ТОВ «ЖЕО Добробут-ІФ», ТОВ «ЖЕО Сервіс-житло», ТОВ «ЖЕО «Житловий масив», ТОВ «ГАЛ-Комфорт» – 558 із 580 (96%); з них – 42 будинки з централізованим опаленням, фактично підготовлено – 39 (93%)

На сьогодні вищезгадані роботи тривають і до початку опалювального сезону будуть завершені.

Заступник директора

Департаменту - начальник

управління житлової політики			 Геннадій ПОНОМАРЕНКО