Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Інвестиційна програма КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» на 2024 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ з/п | | Стаття витрат | Потреба в коштах на 2024 р., тис. грн, без ПДВ | Примітка |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Водопостачання** | | | | |
| 1 | 1.3.1 | «Реконструкція водопроводу на вул. Галицькій (від ВНС-4 до контррезервуарів) у м. Івано-Франківську» | 17 075,26 |  |
|  | | **Проєктні роботи:** | | |
| 2 | 1.7.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної докумен-тації об’єкту: «Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам. 400 мм через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул. Незалежності» | 895,49 |  |
| 3 | 1.7.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної докумен-тації об’єкту: «Будівництво надземного водопровідного переходу через річку Бистриця Солотвинська в районі буд. вул. Набережна 2 | 992,85 |  |
|  | | **Придбання обладнання** | | |
| 4 | 1.7.3 | **«**Реконструкція насосного обладнання насосної станції НС-І «Кругла» на ЧКВС» | 1 766,25 |  |
| 5 | 1.7.4 | Придбання затворів чавунних, поворотних, дискових з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електричним приводом діам. 400 мм (2од.) та діам. 600 мм (2 од.) | 1 363,53 |  |
| 6 | 1.7.5 | Придбання насосів відцентрових, одноступінчатих (2 од.) в комплекті з автоматичною трубною муфтою (2 од.) та шафою управління двома насосами | 1 009,39 |  |
|  | | **Всього:** | **23 102,77** | **.** |
| 7 | 1.7.6 | Програма розвитку міської інфраструктури | **2 103,51** |  |
|  | | **Всього з водопостачання** | **25 206,28** |  |
| **Водовідведення** | | | | |
| 8 | 2.5.1 | Реконструкція внутрішньо-квартальної мережі господарсько-побутової каналізації від житлового буд. №16 по вул. Угорницькій до житлового буд.№32 по вул. Надвірнянській у м. Івано-Франківську | 5 140,78 |  |
|  | | **Проєктні роботи:** |  |  |
| 9 | 2.6.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної докумен-тації об’єкту: «Нове будівництво головного каналізаційного колектора від перехрестя вулиць Надрічної - Максимовича в м. Івано-Франківську до КОС в с. Ямниця Ямницької сільської громади (на ділянці від перехрестя вулиць Надрічної – Максимовича через с. Вовчинець Івано-Франківської міської громади з дюкерним переходом через р. Бистриця Солотвинська» | 1 734,90 |  |
| **Придбання обладнання:** | | | | |
| 10 | 2.4.1 | Придбання спецтехніки | 9 458,48 |  |
| 11 | 2.6.2 | Придбання решітки каналізаційної  механізованої з шафою керування | 1 836,75 |  |
| 12 | 2.6.3 | Придбання шафи керування частотним перетворювачем 250 кВт насоса стічних вод | 965,82 |  |
| 13 | 2.6.4 | Придбання робочого колеса та кільця зношування (зносу) до насосного агрегату ФЛЮГТ СТ 3400/835 | 566,04 |  |
| 14 | 2.6.5 | Придбання заглибного малооборотного змішувача (міксера) (2 од.) | 982,34 |  |
| 15 | 2.6.6 | Придбання затвора шиберного глибинного  1,9х6,8(2,2) з мотором-редуктором | 342,87 |  |
|  | | **Всього:** | **21 027,98** |  |
| 16 | 2.6.7 | Програма розвитку міської інфраструктури | **32 955,05** |  |
|  | | **Всього з водовідведення:** | **53 983,03** |  |
|  | | **Всього з водопостачання та водовідведення** | **79 189, 31** |  |