**План розвитку**

**(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)**

**на 2024 -2028 роки КП «Івано-Франківськводоекотехпром»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | |
| 11 | Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій (на ділянці  від ВНС-4 до контррезервуарів) в м. Івано-Франківську | 30 761,44 | 17 075,26 | 13 686,18 | |  | |  |  | |
| 22 | Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій | 1 350,00 |  |  | | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | |
| 43 | Будівництво вуличного водопроводу діам. 600 мм на ділянці вул. Дністровська – Валова, вул. Василіянок, вул. Гарбарська в м. Івано-Франківську | 15 631,75 |  |  | | 2 557,52 | | 3 074,23 | 10 000,00 | |
| 14 | Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-го підйому на вул. Ботанічна, 2 в м. Івано-Франківську | 3 248,17 |  |  | | 3 248,17 | |  |  | |
| 55 | Нове будівництво водопроводу від ВНС по вул. Ботанічна – вул. Є. Коновальця до перехрестя з вул. Отця І. Блавацького в м. Івано-Франківську. Санація існуючого водопроводу діам. 200 мм по вул. Ботанічна з переключенням абонентів | 11 121,86 |  |  | | 3 583,49 | | 3 496,30 | 4 042,07 | |
| 66 | Будівництво надземного водопровідного переходу через  р. Бистриця Солотвинська в районі вул. Набережна, 2 | 5 250,00 |  |  | | 750,00 | | 1 750,00 | 2 750,00 | |
| 77 | Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам.  400 мм через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул.  Незалежності | 2 835,96 |  |  | | 978,65 | | 978,65 | 878,66 | |
|  | **ПРОЄКТНІ РОБОТИ** |  |  |  | |  | |  |  | |
| 88 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту: «Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам. 400 мм через р. Бистриця Надвірнянська в районі вул. Незалежності» | 895,49 | 895,49 |  | |  | |  |  | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту: «Будівництво надземного водопровідного переходу через річку Бистриця Солотвинська в районі буд. Вул. Набережна 2» | 992,85 | 992,85 | |  | |  |  |  |
| 1  10 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту: «Проєктування водопроводу діам. 400 мм по вул. Хіміків від вул. Галицької,130» | 41,50 |  | |  | | 41,50 |  |  |
| 811 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту: «Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій» | 450,00 |  | |  | | 450,00 |  |  |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  | |  | |  |  |  |
| 112 | Придбання насосного обладнання насосної станції НС - І «Кругла» на ЧКВС | 1 766,25 | 1 766,25 | |  | |  |  |  |
| 113 | Придбання затворів чавунних, поворотних, дискових з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електричним приводом діам. 400 мм (2 од.) та 600 мм (2 од.) | 1 363,53 | 1 363,53 | |  | |  |  |  |
| 1  14 | Придбання насосів відцентрових, одноступінчатих (2 од.) в комплекті з автоматичною трубною муфтою (2 од.) та шафою управління двома насосами | 1 009,39 | 1 009,39 | |  | |  |  |  |
| 15 | Придбання засувок чавунних (29 од.) | 6 364,95 |  | | 6 364,95 | |  |  |  |
| 16 | Програма розвитку міської інфраструктури | 4 465,38 | 2 103,51 | | 2 361,87 | |  |  |  |
|  | **Всього з водопостачання:** | **87 548,52** | **25 206,28** | | **22 413,00** | | **12 059,33** | **9 749,18** | **18 120,73** |
| **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | |
| 117 | Реконструкція внутрішньо-квартальної мережі господарсько-побутової каналізації від житлового буд. №16 по вул. Угорницькій до житлового буд. №32 по вул. Надвірнянській у м. Івано-Франківську | 5 140,78 | 5 140,78 | |  | |  |  |  |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| 118 | Реконструкція дюкерних переходів на р. Бистриця Надвірнянська в Івано-Франківську | 29 915,30 |  | 18 767,92 | | 11 147,38 | |  |  | |
| 119 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Тролейбусній в м. Івано-Франківську | 4 627,04 |  |  | | 1 542,76 | | 1542,76 | 1 541,52 | |
| 220 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Надвірнянська - вул. Хоткевича, 56 в м. Івано-Франківську | 3 753,40 |  |  | | 1 251,35 | | 1 251,35 | 1 250,70 | |
| 21 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Д. Галицького в с. Крихівці | 5 394,04 |  |  | | 1 798,01 | | 1798,01 | 1 798,02 | |
| 22 | Реконструкція із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора через р. Бистрицю Солотвинську в м. Івано-Франківську | 8 583,48 |  |  | | 2 861,16 | | 2 861,16 | 2 861,16 | |
| 223 | Будівництво каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Хмельницького, 57 | 690,00 |  |  | | 345,00 | | 345,00 |  | |
| 224 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Галицька, 134 | 772,74 |  |  | |  | | 772,74 |  | |
| 225 | Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм від вул. Саєвича до вул. Гурика | 1 237,26 |  |  | |  | | 1 237,26 |  | |
| 226 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Тисменицька, 238-242 | 950,00 |  |  | |  | | 950,00 |  | |
| 27 | Облаштування станції обробки осаду стічних вод шляхом аеробного компостування | 3 500,00 |  |  | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 500,00 | |
| 28 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 250 мм по вул. Стуса, 45 | 287,22 |  |  | |  | |  | 287,22 | |
| 29 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм по вул. Млинарська, 40 | 616,37 |  |  | |  | |  | 616,37 | |
| 30 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм по вул. Довга, 26 | 426,12 |  |  | |  | |  | 426,12 | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | **ПРОЄКТНІ РОБОТИ:** |  |  |  | |  | |  |  | |
| 31 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту: «Нове будівництво головного каналізаційного колектора від перехрестя вулиць Надрічної – Максимовича в м. Івано-Франківську до КОС в с. Ямниця Ямницької сільської громади» | 1 734,90 | 1 734,90 |  | |  | |  |  | |
| 32 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Галицька, 134» | 210,75 |  |  | | 210,75 | |  |  | |
| 33 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 250 мм по вул. Стуса, 45» | 180,25 |  |  | |  | | 180,25 |  | |
| 34 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм по вул. Млинарська, 40» | 190,33 |  |  | |  | | 190,33 |  | |
| 35 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 300 мм по вул. Івасюка, 26, 26а» | 190,42 |  |  | |  | | 190,42 |  | |
| 436 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція каналізаційного колектора діам. 300 мм від вул. Саєвича до вул. Гурика» | 180,58 |  |  | | 180,58 | |  |  | |
| 537 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Будівництво каналізаційного колектора діам. 300 мм по вул. Хмельницького, 57» | 190,16 |  |  | |  | |  | 190,16 | |
| 538 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам. 200 мм по вул. Довга, 26» | 180,92 |  |  | |  | |  | 180,92 | |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| 539 | Виготовлення проєктно-кошторисної та дозвільної документації: «Обробка осаду стічних вод шляхом аеробного компостування» | 1 500,00 |  |  | |  | |  | 1 500,00 | |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  |  | |  | |  |  | |
| 40 | Придбання спецтехніки (5 од.) | 19 458,48 | 9 458,48 |  | | 7000,00 | | 3 000,00 |  | |
| 441 | Придбання решітки каналізаційної механізованої з шафою керування | 1 836,75 | 1 836,75 |  | |  | |  |  | |
| 442 | Придбання шафи керування частотним перетворювачем 250 кВт насоса стічних вод | 965,82 | 965,82 |  | |  | |  |  | |
| 443 | Придбання робочого колеса та кільця зношування (зносу) до насосного агрегату ФЛЮГТ СТ 3400/835 | 566,04 | 566,04 |  | |  | |  |  | |
| 444 | Придбання заглибного молооборотного змішувача (міксера) | 982,34 | 982,34 |  | |  | |  |  | |
| 445 | Придбання затвора шиберного глибинного 1,9х6,8(2,2) з мотором-редуктором | 342,87 | 342,87 |  | |  | |  |  | |
| 46 | Придбання обладнання для компенсації реактивної енергії на станції аерації | 1 539,60 |  | 1539,60 | |  | |  |  |
| 47 | Придбання занурювальної помпи | 249,85 |  |  | |  | |  | 249,85 |
| 48 | Придбання гідравлічної маслостанції в комплекті з рукавом високого тиску | 594,82 |  |  | |  | |  | 594,82 |
| 49 | Програма розвитку міської інфраструктури | 106 894,99 | 32 955,05 | 37 002,56 | | 18 251,84 | | 18 685,54 |  |
|  | **Всього з водовідведення:** | **203 883,62** | **53 983,03** | **57 310,08** | | **46 088,83** | | **34 504,82** | **11 996,86** |
|  | **Всього з водопостачання та водовідведення** | **291 432,14** | **79 189,31** | **79 723,08** | | **58 148,16** | | **44 254,00** | **30 117,59** |